## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV -21/13
CPV 33140000-3
GRUPA 16 - INTRAVASKULARNI KATETERI I KANILE, SUSTAVI ZA INVAZIVNO MJERENJE TLAKA U KARDIOANESTEZIJI
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 1 godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a-) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv artikla | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Oblik pakiranja | Napomena
1. | Arterijska kanila, sa zaštitinim ventilom protoka s ugrađenom kuglicom, onemogućen refluks i gubitak krvi kod uvođenja, s integriranim krilcima radi lakšeg postavljanja i pozicioniranja, 20G dužine 45 mm. | kom | 5000 |  | 0
2. | Centralni venski kateter za nadoknade većih volumena tekućine u hitnim stanjima, izrađen od teflona s ugrađenim zaštitnim ventilom protoka s "on/off" aktivacijom, postavljanje po tehnici "preko igle", stilet i stabilizacijska krilca su sastavni dio seta.
2.2 | 16 G, dužina 160 mm | kom | 100 |  | 0
2.3 | 18 G, dužina 130 mm | kom | 400 |  | 0
3. | Centralni venski kateter, izađen od poliuretana, tri lumena, 7F dužine 20 cm s mekim vrhom i regulatorima protoka s ugrađenim zaštitnim ventilom protoka s "on/off" aktivacijom na svakom lumenu, postavljanje po Seldinger metodi. | kom | 10 |  | 0
4. | Centralni venski kateter, izađen od poliuretana, četiri lumena, 7F dužine 20 cm s mekim vrhom i regulatorima protoka s ugrađenim zaštitnim ventilom protoka s "on/off" aktivacijom na svakom lumenu, postavljanje po Seldinger metodi. | kom | 400 |  | 0
5. | Set za zatvoreno davanje tekućine za mjerenje minutnog volumena srca s graduiranom štrcaljkom, nepovratnim ventilom i priključkom za temperaturni senzor. | kom | 10 |  | 0
6. | Pulmonalni -arterijski kateter ''Swan-Ganz'', peteroluminalan, 7,5 Fr, 110 cm , sa postavljenom zaštitnom navlakom na tijelo katetera sa ''Luer-Lock'' konekcijama, s atestom točnosti tzv.''Gabarith Test'' | kom | 30 |  | 0
7. | Uvodnica za postavljanje pulmonalnog-arterijskog "Swan-Ganz" Katetera, 8,5Fr,10 cm, sa "Tuohy Borst" adapterom, postraničnim ulazom, žicom vodilicom dužine 45 cm, dilatorom sa samozatvarajućim hemostaznim ventilom, skalpelom, štrcaljkom, trostrukom skretnicom, te zaštitnom navlakom s "Luer Lock" konekcijama. | kom | 30 |  | 0
8. | Senzor "in line" adapter za davanje rashladne tekućine za mjerenje minutnog volumena srca metodom termodilucije, jednokratan | kom | 200 |  | 0
9. | Linija produžna za mjerenje invazivnog tlaka dužine 100cm sa spojevima muško/muško vrlo visoke tvrdoće i male rastezljivosti, radi što kvalitetnijeg mjerenja. | kom | 100 |  | 0
10. | Linija produžna za mjerenje invazivnog tlaka dužine 150 cm sa spojevima muško/žensko vrlo visoke tvrdoće i male rastezljivosti, radi što kvalitetnijeg mjerenja. | kom | 100 |  | 0
11. | Pretvarač za invazivno mjerenje tlaka-jedna linija, dužine 150 cm, priključak za nuliranje s kapicom bez potrebe za odvajanjem ili odgovarajuće, testiran na točnost, tjz. Gabarith testom | kom | 100 |  | 0
12. | Pretvarač za invazivno mjerenje tlaka-dvije linije, dužine 150 cm, priključak za nuliranje s kapicom bez potrebe za odvajanjem ili odgovarajuće, testiran na točnost, tjz. Gabarith testom | kom | 10 |  | 0
13. | Pretvarač za invazivno mjerenje tlaka-tri linije, dužine 150 cm, priključak za nuliranje s kapicom bez potrebe za odvajanjem ili odgovarajuće, testiran na točnost, tjz. Gabarith testom | kom | 200 |  | 0
14. | Integrirani periferni kateterski sustav izrađen od poliuretana s integriranim laterarnim nastavkom s y-konekcijom i stoperom krvi, ugrađen bezigleni pripoj sa Split Septum tehnologijom na jednom kraju, mehanizam zaštite koji sprječava ubodni incident s potpunim zatvranjem vrha igle, dodatni otvor na igli radi brzog povrata krvi i potvrde pozicije u veni.
14.1 | veličina kanile 18 G | kom | 40 |  | 0
14.2 | veličina kanile 20 G | kom | 20 |  | 0
14.3 | veličina kanile 22 G | kom | 20 |  | 0
14.4 | veličina kanile 24 G | kom | 20 |  | 0
15. | Kanila intravenska za dulju primjenu terapije s dodatnim portom, izrađena od biokompatibilnog poliuretana, s krilcima, te zaštitnim mehanizmom za sprječavanje ubodnog incidenta, pasivna aktivacija zaštitnog mehanizma s potpunim zatvaranjem vrha igle u plastični stožac nakon umetanja, zaštini pokrov na vidljivom dijelu igle nakon izvlačenja
15.1 | dimenzija kanile 22G x 25 mm, protok 42 ml / min | kom | 50 |  | 0
15.2 | dimenzija kanile 20G x 32 mm, protok 67 ml / min | kom | 50 |  | 0
15.3 | dimenzija kanile 18G x 45 mm, protok 103 ml / min | kom | 50 |  | 0
15.4 | dimenzija kanile 16G x 45 mm, protok 236 ml / min | kom | 50 |  | 0
15.5 | dimenzija kanile 14G x 45 mm, protok 270 ml / min | kom | 50 |  | 0
16. | Infuzijski nastavak duljine 100 cm, luer lock konekcije, na jednom kraju trokraka skretnica, pogodni za davanje PCA analgezije. | kom | 200 |  | 0
17. | Trokraka infuzijska skretnica s produžnom linijom 25 cm, luer lock konekcije. | kom | 40 |  | 0
18. | Trokraka infuzijska skretnica, luer lock konekcije, volumen punjenja 0,22 ml. | kom | 100 |  | 0
19. | Bezigleni pripoj, Split Septum tehnologija, proziran, bez unutarnjih sastavnih dijelova, dvokomponentan s ravnim neometanim putem tekućine, silikonski pokrov cijelom površinom dostupan za dezinfekciju, validiran na najmanje 100 aktivacija, s mogućnošću protoka od 32 lit / sat. | kom | 5000 |  | 0
20. | Linija produžna dvostruka, dužine 15 cm s ugrađenim dvokomponentnim prozirnim beziglenim pripojem sa "split-septum" tehnologijom, "Luer Lok" pripoj, protoka minimalno 445 ml/min. | kom | 50 |  | 0
21. | Kanila za subkutanu rehidraciju, izrađena od biokompatibilnog poliuretana, s ugrađenom produžnom linijom i mehanizmom za sprječavanje ubodnog incidenta, 24 G. | kom | 25 |  | 0
22. | Jednokratni uložak za grijač krvi i infuzijskih otopina EnFlow s produžnom linijom duljine cca. 10 cm. S unutarnjom zavojnicom volumena ispiranja 4 ml. Kompatibilan s svim infuzijskim i transfuzijskim setovima s luer lock pripojem. | kom | 30 |  | 0
23. | Set za precizno davanje infuzije s regulatorom, sadrži regulator s graduiranim protokom, sigurnosni zračni ventil otporan na prodor bakterija, kapaljku s integriranim 15 µm filterom, linija dužine najmanje 190 cm. | kom | 240 |  | 0
24. | Čep za dezinfekciju beziglenih pripoja, sadrži porozni jastučić natopljen 70% -tnim izopropilnim alkoholom zapečaćen višeslojnom folijom. Učinkovito dezinficira bezigleni pripoj jednu minutu nakon stavljanja, osigurava fizičku barijeru do sedam dana ukoliko se ne uklanja, pojedinačni čepovi u pakiranju. | kom | 300 |  | 0
25. | Čep za dezinfekciju beziglenih pripoja, sadrži porozni jastučić natopljen 70% -tnim izopropilnim alkoholom zapečaćen višeslojnom folijom. Učinkovito dezinficira bezigleni pripoj jednu minutu nakon stavljanja, osigurava fizičku barijeru do sedam dana ukoliko se ne uklanja, 10 čepova na blisteru. | kom | 300 |  | 0
26. | Jednokratno upotrebljivi sistemi za disanje pacijenta za ventilatore s jednom respiracijskom cijevi, omogućen prijenos topline s ekspiratorne na inspiratornu stranu cijevi, fiksne dužine 1,8 m, kutni element s priključkom za uzorkovanje plina i mogućnošću rotacije za 360° | kom | 200 |  | 0
27. | Jednokratno upotrebljivi filter za mehaničku ventilaciju s integriranim pristupnim mjestom za uzorkovanje plinova, vrijeme uporabe minimalno do 48 sati, zapremnina filtera minimalno 85 ml, certificirana učinkovitost za zaustavljanje uzročnika tuberkuloze, hepatitisa i HIV-a, otpora najviše 1 cmH2O pri protoku od 30 ml / min | kom | 150 |  | 0
28. | Odvajač kondenzata s integriranom membranom koja spriječava prodor bakterija, virusa i vlage u mjernu jedinicu, bojom kodirani - zeleni, kompatibilan s GE Healthcare ventilatorima | kom | 200 |  | 0
29. | Jednokratno upotrebljivi set za pacijentovu spirometriju koji uključuje dvije spiro linije s ugrađenom linijom za uzimanje uzoraka plina i senzorom protoka, dužine 2 m, kompatibilan s GE Healthcare ventilatorima | kom | 140 |  | 0
30. | Mehanički hidrofobni filter koji spriječava kontaminaciju inspiratorne grane ventilatora, volumen mrtvog prostora najviše 85 ml, otpor najviše 1,5 cmH2O pri protoku od 30 l / min kompatibilan, s GE Healthcare ventilatorima | kom | 10 |  | 0
31. | Kateter sa senzorom za mjerenje intratrahealnog tlaka, integrirana zaštitna navlaka za senzor, kompatibilan s GE Healthcare ventilatorima | kom | 10 |  | 0
32. | Jednokratno upotrebljivi raspršivač lijekova ( nebulizer ), volumena minimalno 6 ml, protok minimalno 0,2 ml / min, kompatibilan s GE Healthcare ventilatorima | kom | 10 |  | 0
33. | T-nastavak za raspršivač lijekova | kom | 10 |  | 0
34. | Kabel za raspršivač lijekova, kompatibilan s GE Healthcare ventilatorima | kom | 2 |  | 0
35. | Jednokratno upotrebljiva ekspiracijska valvula s integriranim senzorom protoka i hvatačem vlage, kompatibilna s GE Healthcare ventilatorima | kom | 40 |  | 0
36. | Višekratno upotrebljiva ekspiracijska valvula s integriranim senzorom protoka i hvatačem vlage, kompatibilna s GE Healthcare ventilatorima | kom | 1 |  | 0
37. | Elektrode za EKG, za odrasle, okrugle, izrađene od pjene s hidrogelom | kom | 500 |  | 0
38. | Elektrode za EKG, za odrasle, okrugle, izrađene od pjene, vlažne | kom | 500 |  | 0
39. | Produžna linija za perfuzijsku pumpu, "Luer Lok" kompatibilna, bez lateksa, bez DHP-a, otporna na tlakove do 20 bara, kompatibilna s primjenom lipidnih otopina, dužine 150 cm | kom | 25 |  | 0
40. | Trodjelna štrcaljka zapremine 50 ml, graduirana po 1 ml, koncentrično postavljenog "Luer Lok" navojnog vrha, bez lateksa. | kom | 120 |  | 0
41. | Štrcaljka 3 ml za uzorkovanje arterijske krvil, ventilirana, luer slip, igla 22 G, s liofiliziranim heparinom 7.9 I.U. koji omogućuje bolju stabilnost uzorka i preciznije mjerenje plinova. | kut | 40 |  | 0
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
| CIJENA PONUDE S PDV-om | 0
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ:
Naziv
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe: