## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV -21/13
CPV 33140000-3
GRUPA 15 - TRAHEALNE KANILE ZA MRI
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 1 godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a-) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv artikla | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Oblik pakiranja | Napomena
1 | Kanila traheostomska silikonska, bez cuffa, sa okretač višekratna za jednog pacijenta, mogućnost sterilizacije do 10 puta, mogućnost korištenja unutarnje kanile, sa trakicom za fiksaciju oko vrata pacijenta. MRI safe kanile Veličina: 7,8 i 9 | kom | 2 |  | 0
2 | Kanila trahealna, silikonizirani PVC, sa 15 mm konektorom, sa mekanim cuffom visokog volumena, niskog tlaka, dinamičko prilagođavanje tlaka i točke kontakta prilikom dišnog kruga, termosenzitivna i adaptibilna individualnoj anatomiji pacijenta Veličina: 6,7, 7.5,8,8.5,9 i 10. | kom | 2 |  | 0
3 | Kanila trahealna s mekanim kafom visokog volumena, niskog tlaka, s aspiracijom iznad cuffa, dinamičko prilagođavanje tlaka i točke kontakta prilikom dišnog kruga, termosenzitivna i adaptibilna individualnoj anatomiji pacijenta, sadrži i pamučni držač Veličina: 6,7, 7.5,8,8.5,9 i 10. | kom | 2 |  | 0
4 | Kanila trahealna PVC, bez kafa, termosenzitivna i adaptibilna individualnoj anatomiji pacijenta, sadrži: dvije unutarnje kanile, četkicu za čišćenje kanila i pamučni držač Veličina: 6,7, 7.5,8,8.5,9 i 10. | kom | 2 |  | 0
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
| CIJENA PONUDE S PDV-om | 0
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ:
Naziv
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe: