## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV -21/13
CPV 33140000-3
GRUPA 6 - SUSTAVI BRONHOSKOPIJE I DVOLUMINALNI TUBUSI
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 1-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv artikla | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Oblik pakiranja | Napomena
1 | Jednokratni senzor za neinvazivno kontinuirano mjerenje hemoglobina, PI, PVI, SpMet, SpO2 | kom | 10 |  | 0
2 | Jednokratni SpO2 senzor za nedonoščad adhezivni, sterilno pakiran, sa elektroničkim ovojem za zaštitu od interferencija okolinskog svjetla. Treba sadržavati digitalni memorijski komunikacijski čip is perfuzijski indeks | kom | 100 |  | 0
3 | Jednokratni fleksibilni video bronhoskop debljine 3.8mm sa radnim kanalom debljine 1.2 mm. Mora sadržavati konekciju za vakum i gumb za regulaciju sukcije. | kom | 5 |  | 0
4 | Jednokratni fleksibilni video bronhoskop debljine 5 mm sa radnim kanalom debljine 2.2 mm. Mora sadržavati konekciju za vakum i gumb za regulaciju sukcije. | kom | 20 |  | 0
5 | Jednokratni fleksibilni video bronhoskop debljine 5.8 mm sa radnim kanalom debljine 2.8 mm. Mora sadržavati konekciju za vakum i gumb za regulaciju sukcije. | kom | 20 |  | 0
6 | Dvoluminalnlni tubus lijevi 35 sa integriranom kamerom za kontinuirani prikaz pozicije tubusa, u setu se moraju nalaziti blokatori lijevog i desnog bronha i četiri pripadujuća katetera za sukciju. | kom | 10 |  | 0
7 | Dvoluminalnlni tubus lijevi 37 sa integriranom kamerom za kontinuirani prikaz pozicije tubusa, u setu se moraju nalaziti blokatori lijevog i desnog bronha i četiri pripadujuća katetera za sukciju. | kom | 10 |  | 0
8 | Dvoluminalnlni tubus lijevi 39 sa integriranom kamerom za kontinuirani prikaz pozicije tubusa, u setu se moraju nalaziti blokatori lijevog i desnog bronha i četiri pripadujuća katetera za sukciju. | kom | 10 |  | 0
9 | Dvoluminalnlni tubus lijevi 41 sa integriranom kamerom za kontinuirani prikaz pozicije tubusa, u setu se moraju nalaziti blokatori lijevog i desnog bronha i četiri pripadujuća katetera za sukciju. | kom | 10 |  | 0
10 | Endotrahealni tubus sa integriranom kamerom veličine raznih veličina i endotrahealnim blokerom | kom | 5 |  | 0
11 | Jednokratni bilateralni senzor za kontinuirani nadzor dubine sedacije i anestezije, elektrode moraju sadržavati mekanu pjenu koja ne stvara neugodnost kod pacijenta za vrijeme monitoriranja | kom | 100 |  | 0
12 | Jednokratni bilateralni senzor za kontinuirani nadzor dubine sedacije i anestezije, elektrode moraju sadržavati mekanu pjenu koja ne stvara neugodnost kod pacijenta za vrijeme monitoriranja, za djecu | kom | 25 |  | 0
13 | Jednokratni adhezivni senzori za praćenje cerebralne oksigenacije za odrasle, mora sadržavati četiri valne duljine, mora sadržavati vrijednosti trenda i apsolutnu vrijednost. | kom | 10 |  | 0
14 | Jednokratni adhezivni senzori za praćenje cerebralne oksigenacije neonatalne i pedijatrijske pacijente, mora sadržavati četiri valne duljine, mora sadržavati vrijednosti trenda i apsolutnu vrijednost. | kom | 10 |  | 0
15 | I.V. set za precizno doziranje sa regulatorom protoka od 5 do 250 ml/h, sa injekcijskim portom, sa odzračnikom na kapaljci. | kom | 100 |  | 0
16 | Skretnica, 3-way stopcock, bojom označen, kontinuirani tlak 2 bara, mobilni prsten, pogodan za davanje lipida | kom | 270 |  | 0
17 | Produžna I.V. linija, PE/PVC, M/M, 100 cm, pogodna za davanje lipida | kom | 25 |  | 0
18 | Produžna I.V. linija, PE/PVC, M/F, 150 cm, mobilni prsten, pogodna za davanje lipida | kom | 25 |  | 0
19 | Rampa sa dvije skretnice, četiri konektora pogodna za davanje lipida | kom | 60 |  | 0
20 | Rampa sa tri skretnice, pet konektora pogodna za davanje lipida | kom | 60 |  | 0
21 | Rampa sa tri skretnice, pet konektora i produžnom linijom od 200 cm, pogodna za davanje lipida | kom | 200 |  | 0
22 | Rampa sa četiri skretnice, šest konetora i produžnom linijom od 200 cm, pogodna za davanje lipida | kom | 200 |  | 0
23 | Rampa sa pet skretnica, sedam konektora i produžnom linijom od 200 cm, pogodna za davanje lipida | kom | 200 |  | 0
24 | Rampa sa šest skretnica, osamkonektora i produžnom linijom od 200 cm, pogodna za davanje lipida | kom | 100 |  | 0
25 | Višekratni držač za rampe Cair | kom | 20 |  | 0
26 | Posudica za uzimanje uzoraka sa gradacijom 25 ml, sa sukcijskim kateterom od 14 Fr, sa naljepnicom, sterilna | kom | 20 |  | 0
27 | Posudica za uzimanje uzoraka fibroskopom, volumena 25ml, sa naljepnicom, sterilna | kom | 20 |  | 0
28 | Fiksator trahealne kanile za odrasle | kom | 50 |  | 0
29 | Produžna I.V. linija sa 3-way stopcockom, PE/PVC, 13,50 cm, pogodna za davanje lipida | kom | 25 |  | 0
30 | Produžna I.V. linija sa 3-way stopcockom, PE/PVC, 25 cm, pogodna za davanje lipida | kom | 25 |  | 0
31 | Produžna I.V. linija sa 3-way stopcockom, PE/PVC, 100 cm, pogodna za davanje lipida | kom | 25 |  | 0
32 | Produžna I.V. linija sa 3-way stopcockom, PE/PVC, 150 cm, pogodna za davanje lipida | kom | 25 |  | 0
33 | Produžna I.V. linija sa 3-way stopcockom, PE/PVC, 50 cm, pogodna za davanje lipida | kom | 25 |  | 0
34 | Konektor, dvosmjerni, 2 pripoja FM, maksimalni tlak 20 bara, protok 350 ml , refluks do 0,004 ml, pogodno za davanje svih IV otopina, lipida i kemoterapije | kom | 200 |  | 0
35 | Sterilna voda za ovlaživanje volumena 350ml sa konektorom i nosačem | kom | 100 |  | 0
36 | Sterilna voda za ovlaživanje volumena 500ml sa konektorom i nosačem | kom | 100 |  | 0
37 | Filter za sterilnost vode na izljevnom mjestu s porama dimenzije 0,22 mikrona, zajamčena sterilnost vode na izljevnom mjestu u trajanju ne kraćem od 31 dan | kom | 10 |  | 0
38 | Filter za sterilnost vode na izljevnom mjestu s porama dimenzije 0,22 mikrona, zajamčena sterilnost vode na izljevnom mjestu u trajanju ne kraćem od 31 dan, s tuš nastavkom | kom | 10 |  | 0
39 | Balon za reanimaciju odrasli sa okretnom glavom za masku 360 stupnjeva i direktnom konekcijom za PEEP valvulu, mora sadržavati rezervoar za kisik i liniju za kisik.Volumen 1475 ml, maska za odrasle, kompatibilna sa MRI, valvula za gornji tlak od 40 cmH2O ne smije sadržavati phtalate i lateks. | kom | 50 |  | 0
40 | Balon za reanimaciju pedijatrijski sa okretnom glavom za masku 360 stupnjeva i direktnom konekcijom za PEEP valvulu, mora sadržavati rezervoar za kisik i liniju za kisik.Volumen 635 ml, maska za djecu, kompatibilna sa MRI,valvula za gornji tlak od 40 cmH2O ne smije sadržavati phtalate i lateks. | kom | 24 |  | 0
41 | Ekg elektroda z dugotrajnu upotrebu sa Ag/AgCl materijalom senzora promjera 55mm, sa vlažnim visoko provodljivim gelom i visokom adhezijom, mora sadržavati mekani tkani materijal, radiolucentna i MRI kompatibilna od 1.5 i 3 T, konektor mora sadržavati grafit, namjena za dougotrajnije monitoriranje, holter i druge jednakovrijedne postupke. | kom | 500 |  | 0
42 | Ekg elektroda z dugotrajnu upotrebu sa Ag/AgCl materijalom senzora veličine 50 x 48 mm, sa vlažnim visoko provodljivim gelom i visokom adhezijom, mora sadržavati fleksibilni materijal od spužve, radiolucentna i MRI kompatibilna od 1.5 i 3 T, konektor mora sadržavati grafit, pakirano na prozirnoj traci po 3 komada | kom | 500 |  | 0
43 | Ekg elektroda neonatalna Ag/AgCl materijalom senzora veličine 22 x 22 mm, mora sadržavati čvrsti bioadhezivni gel, kompatibilna sa RTG-om radiolucentna, predkonektirana sa žicom i konektorom, bez PVC-a, u paketu mora biti pakiranje od 3 komada | kom | 300 |  | 0
44 | Okular za pupilometar kompaktibilan NPI-200 (1 okular 150 mjerenja) | kom | 1 |  | 0
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
| CIJENA PONUDE S PDV-om | 0
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ:
Naziv
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe: