## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV -21/13
CPV 33140000-3
GRUPA 34 - SUSTAVI ZA GRIJANJE BOLESNIKA ZA BEARHUGER GRIJAČ ILI JEDNAKOVRIJEDAN
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 1-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a-) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv artikla | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Oblik pakiranja | Napomena
1 | Pedijatrijski prekrivač za grijanje ispod tijela, veličina large 91x152cm/težina 136 gr, latex free, podržavaju 16 CFR standard nezapaljivosti na poleđini sa samoljepljivim trakama za fiksaciju prekrivača, 2 otvora za nastavak crijeva aparata, odvodni kanali za odstranjenje tekućine s površine sa dvostrukom podlogom | kom | 10 |  | 0
2 | Prekrivač za odrasle za iznad tijela, veličina 188x61cm /težina 113 gr, latex free, podržavaju 16 CFR standard nezapaljivosti na poleđini samoljepljivie trake za fiksaciju prekrivača, sa dva postranična otvora za crijevo aparata, odvodni kanali za drenažu tekućine, materijal propusan za Rtg niti (snimanje) | kom | 50 |  | 0
3 | Pedijatrijski prekrivač za grijanje ispod tijela, veličina small 91x84cm/težina 85 gr, latex free, podržavaju 16 CFR standard nezapaljivosti na poleđini samoljepljive trake za fiksaciju sa dva postranična prekrivača za dodatnu fiksaciju ispod, 2 otvora za nastavak crijeva aparata, odvodni kanali za protok tekućine s površine prekrivača | kom | 10 |  | 0
4 | Prekrivač za odrasle za cijelo tijelo, veličina 231x91cm / težina 145gr, latex free, podržavaju CFR standard nezapaljivosti, sa perforacijama postranično, sa otvorom za crijevo aparata, odvodni kanali za drenažu tekućine, materijal propusan za Rtg niti (snimanje) | kom | 50 |  | 0
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
| CIJENA PONUDE S PDV-om | 0
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ______________________________
Naziv
_____________________ ______________________ M.P. | [5 empty] | ________________________________
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe __________________________