## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV -21/13
CPV 33140000-3
GRUPA 2 - SUSTAVI ZA OTEŽANU INTUBACIJU I PROVOĐENJE PRODULJENE VENTILACIJE I SKRBI BOLESNIKA
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 1-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a-) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv artikla | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Oblik pakiranja | Napomena
1 | Tubus jednokratni, armirani, bez balončića, veličina 2,5 do 4,5 | kom | 500 |  | 0
2 | Tubus jednokratni, armirani, sa niskotlačnim balončićem, veličina 3 - 9,5 | kom | 1500 |  | 0
3 | Tubus sa balončićem konusnog oblikataper, za dugotrajnu intubaciju, veličina 8-9 | kom | 500 |  | 0
4 | Tubus sa balončićem konusnog oblika taper sa mogućnošću aspiracije subglotičkog prostora, dorzalno veličina 8-9 | kom | 500 |  | 0
5 | Trahealna kanila, jednokratna, armirana, s niskotlačnim balončićem i luer-lock ventilom, te trakom za učvršćivanje, veličina 6 – 11 | kom | 60 |  | 0
6 | Trahealna kanila za evakuaciju subglotičkog prostora, veličina 8-9 | kom | 5 |  | 0
7 | Tubus jednokratni, sa niskotlačnim balončićem, veličina 5-9 | kom | 2000 |  | 0
8 | Sukcijski regulator vakuuma Evac zapremine 300ml | kom | 1 |  | 0
9 | Spremnik za sukciju 300ml, sterilan | kom | 20 |  | 0
10 | Konekcijsko crijevo za sukciju 1-1,5m, sterilno | kom | 20 |  | 0
11 | Filter za spremnik za sukciju | kom | 20 |  | 0
12 | Posudica za uzimanje uzoraka kapaciteta 40 ml sa graduacijom po 1 ml, sa naljepnicom i konekcijom za sukciju, koja se može odvojiti i poklopcem za posudicu sa navojem | kom | 200 |  | 0
13 | Sistem za satnu diurezu zapremine 2000 ml, spremnik za mjerenje 200 ml sa posebnim ulazom za uzimanje uzoraka, sa držačem, sterilan | kom | 80 |  | 0
14 | Sistem za oksigenaciju, jednokratni, PVC, dužine 1,5-2 m | kom | 1000 |  | 0
15 | Kombinirani elektrostatsko-mehanički HMEF s luer portom za CO2 monitoring, minimalni TV 200 ml | kom | 25 |  | 0
16 | Filter za trahealnu kanilu sa cjevčicom za kisik | kom | 25 |  | 0
17 | Nastavak za respiracijski sistem s otvorom za aspiraciju i bronhoskopiju | kom | 1000 |  | 0
18 | Maska za oksigenaciju za odrasle s cjevčicom za kisik, jednokratna, PVC, dužine 1,5-2 m | kom | 1000 |  | 0
19 | Uvodnica termostabilna za otezanu intubaciju, sa pojačanom osnovom izrađenom od legure. | kom | 1 |  | 0
20 | Nastavci za uvodnicu xs, s, m ,l, sterilne | kom | 10 |  | 0
21 | Balast za uvodnicu od polimera | kom | 10 |  | 0
22 | Nastavak za uvodnicu xl | kom | 10 |  | 0
23 | Zatvoreni sistem sterilne vode za ovlaživanje kod terapije kisikom, 500 ml, s adapterom za bešumnu aplikaciju. | kom | 500 |  | 0
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
| CIJENA PONUDE S PDV-om | 0
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ:
Naziv
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe: