## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV -21/13
CPV 33140000-3
GRUPA 26 - POTROŠNI MATERIJAL POTREBAN ZA RAD I ODRŽAVANJE DRAEGER RESPIRATORA
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 1 godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a-) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv artikla | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Oblik pakiranja | Napomena
1 | Senzor za mjerenje koncetracije kisika na respiratoru Draeger | kom | 15 |  | 0
2 | Jednokratni HME filtar (izmjena topline i vlage) za respirator, elektrostatička metoda filtracije, volumen mrtvog prostora 55 ml, luer lock priključak pri čemu je čep pričvršćen na tijelo filtra, bakterijska retencija 99,999 %, virusna retencija 99,99 %, otpor filtra od 0,9 mbara kod protoka od 30 l/min, gubitak vlage 7,2 mgH20/ l zraka (Vt 500 ml), maksimalno vrijeme upotrebe za jednog pacijenta 24 h. | kom | 1000 |  | 0
3 | Konektor dužine 10-16 cm između resp. cijevi i pacijenta, unutarnjeg volumena 25-44 mL, priključne dimenzije 22M/15F-15M. | kom | 1000 |  | 0
4 | Set jednokratnih crijeva za transportni respirator Oxylog 2000+3000, sastoji se od cijevi, ekspiracijskog ventila, mjerne linije i senzora za mjerenje protoka | kom | 20 |  | 0
5 | Set jednokratnih crijeva za transportni respirator Oxylog 2000, sastoji se od cijevi, ekspiracijskog ventila, mjerne linije i senzora za mjerenje protoka | kom | 20 |  | 0
6 | Jednokratna kiveta za odrasle za mjerenje koncentracije CO2 za respirator Draeger | kom | 500 |  | 0
7 | Jednokratni ekspiracijski ventil za respiratore Evita XL. | kom | 100 |  | 0
8 | Jednokratna crijeva za odrasle za respirator CARINA, sastoji se od crijeva, ekspiracijskog ventila i mjerne linije | kom | 5 |  | 0
9 | Jednokratni ekspiracijski ventil sa RFID funkcionalnošću. Kompatibilno s respiratorima Evita V500. | kom | 250 |  | 0
10 | Jednokratna maska za terapiju kisikom s cijevi dužine 2.1 m. Maska s mekanim obrubom radi boljeg prijanjanja uz lice pacijenta. Veličina S | kom | 10 |  | 0
11 | Jednokratna maska za terapiju kisikom s cijevi dužine 2.1 m. Maska s mekanim obrubom radi boljeg prijanjanja uz lice pacijenta. Veličina M/L | kom | 10 |  | 0
12 | Jednokratna maska za terapiju kisikom visoke koncetracije s dodatnim rezervoarom. Maska s cijevi dužine 2.1 m. Maska s mekanim obrubom radi boljeg prijanjanja uz lice pacijenta. Veličina S | kom | 10 |  | 0
13 | Jednokratna maska za terapiju kisikom visoke koncetracije s dodatnim rezervoarom. Maska s cijevi dužine 2.1 m. Maska s mekanim obrubom radi boljeg prijanjanja uz lice pacijenta. Veličina M/L | kom | 10 |  | 0
14 | Nazalna kanila za terapiju kisikom sa ravnim, mekanim nastavkom, s cijevi dužine 2,1 m, za jednokratnu upotrebu. Veličina S | kom | 10 |  | 0
15 | Nazalna kanila za terapiju kisikom sa ravnim, mekanim nastavkom, s cijevi dužine 2,1 m, za jednokratnu upotrebu. Veličina M | kom | 10 |  | 0
16 | Nazalna kanila za terapiju kisikom sa ravnim, mekanim nastavkom, s cijevi dužine 2,1 m, za jednokratnu upotrebu. Veličina L | kom | 10 |  | 0
17 | Jednokratna prozirna maska za NIV ventilaciju, pokriva usta i nos pacijenta, sa mogučnošću fiksacije na čelo pacijenta te jastučićem za napuhavanje za bolje prijanjanje i prilagodbu licu svakog pacijenta, kopčanje pomoću velcro traka radi lakšeg pozicioniranja i skidanja. U pakiranju dolazi balon-pumpa za napuhivanje, veličina mala | kom | 5 |  | 0
18 | Jednokratna prozirna maska za NIV ventilaciju, pokriva usta i nos pacijenta, sa mogučnošću fiksacije na čelo pacijenta te jastučićem za napuhavanje za bolje prijanjanje i prilagodbu licu svakog pacijenta, kopčanje pomoću velcro traka radi lakšeg pozicioniranja i skidanja. U pakiranju dolazi balon-pumpa za napuhivanje, veličina srednja | kom | 5 |  | 0
19 | Jednokratna prozirna maska za NIV ventilaciju, pokriva usta i nos pacijenta, sa mogučnošću fiksacije na čelo pacijenta te jastučićem za napuhavanje za bolje prijanjanje i prilagodbu licu svakog pacijenta, kopčanje pomoću velcro traka radi lakšeg pozicioniranja i skidanja. U pakiranju dolazi balon-pumpa za napuhivanje, veličina velika | kom | 5 |  | 0
20 | Jednokratna prozirna maska za NIV ventilaciju, pokriva cijelo lice pacijenta, sa mogućnošću fiksacije na čelo pacijenta te jastučićem za napuhavanje za bolje prijanjanje i prilagodbu licu svakog pacijenta, kopčanje pomoću velcro traka radi lakšeg pozicioniranja i skidanja. U pakiranju dolazi balon-pumpa za napuhivanje, veličina mala | kom | 5 |  | 0
21 | Jednokratna prozirna maska za NIV ventilaciju, pokriva cijelo lice pacijenta, sa mogućnošću fiksacije na čelo pacijenta te jastučićem za napuhavanje za bolje prijanjanje i prilagodbu licu svakog pacijenta, kopčanje pomoću velcro traka radi lakšeg pozicioniranja i skidanja. U pakiranju dolazi balon-pumpa za napuhivanje, veličina srednja | kom | 5 |  | 0
22 | Jednokratna prozirna maska za NIV ventilaciju, pokriva cijelo lice pacijenta, sa mogućnošću fiksacije na čelo pacijenta te jastučićem za napuhavanje za bolje prijanjanje i prilagodbu licu svakog pacijenta, kopčanje pomoću velcro traka radi lakšeg pozicioniranja i skidanja. U pakiranju dolazi balon-pumpa za napuhivanje, veličina velika | kom | 5 |  | 0
23 | Sistem za terapiju visokim protokom kisika (do max. 60 L/min), sastoji se od: jednokratni inspiracijski grijani krug za disanje za odrasle osobe s ovlaživačkom komorom za priključivanje na ovlaživač Fisher & Paykel MR850. Integirane kopče za rasterećenje opterećenja respiracijskog kruga. Prozračna cijev s funkcijom smanjenja unutarnje kondenzacije u nazalnoj kanili. Pričvršćivanje nazalne kanile s lijeve ili desne strane kreveta. | kom | 200 |  | 0
24 | Jednokratne nosne kasnile za terapiju visokim protokom kisika za odrasle pacijente (do max. 60 L/min), vel. S | kom | 25 |  | 0
25 | Jednokratne nosne kasnile za terapiju visokim protokom kisika za odrasle pacijente (do max. 60 L/min), vel. M | kom | 100 |  | 0
26 | Jednokratne nosne kasnile za terapiju visokim protokom kisika za odrasle pacijente (do max. 60 L/min), vel. L | kom | 100 |  | 0
27 | Sigurnosni ventil za terapiju visokim protookom | kom | 30 |  | 0
28 | Jednokratne vrećice za sakupljanje sekreta sa integriranim poklopcem, zapremnine 2,5 L. U poklopcu vrećice integiriran nepovratni ventil i zaštita od prelijevanja/bakterijski filter sa zaštitom od prskanja. | kom | 120 |  | 0
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
| CIJENA PONUDE S PDV-om | 0
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ:
Naziv
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe: