## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV -21/13
CPV 33140000-3
GRUPA 18 - POTROŠNI MATERIJAL POTREBAN ZA RAD U KARDIOANESTEZIJI I INTENZIVNOM LIJEČENJU
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 1 godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a-) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv artikla | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Oblik pakiranja | Napomena
1 | Plućni kateter za Vigilance i Hemosphere hemodinamski monitor, kontinuirani CCO+EDV+SvO2 opcije | kom | 20 |  | 0
2 | Plućni kateter s pet lumena,110 cm. | kom | 150 |  | 0
3 | Zatvoreni injekcijski sistem sobne temperature | kom | 10 |  | 0
4 | Odgovarajuća uvodnica plućnog katetera za Vigilance i Hemosphere monitor | kom | 200 |  | 0
5 | Senzor za kontinuirano mjerenje naprednih hemodinamskih parametara preko postojeće bolesnikove arterijske linije. Sistem omogućuje kontinuirano promatranje invazivnog arterijskog tlaka i kontinuiranu procjenu predikcije hipotenzije ( parametri HPI, dp/dt, Eadyn, CO, SV, SVV, SVR ). Kompatibilan sa Hemosphere platformom. | kom | 2 |  | 0
6 | Sistem za kontinuirano mjerenje CO preko postojeće bolesnikove arterijske linije. Sistem mjeri i invazivni arterijski tlak te omogućava zatvoreno uzimanje arterijskih uzoraka krvi. Može se koristiti na istom pacijentu do 96 sati. Kompatibilan sa Vigileom, EV1000 i Hemosphere monitorima. | kom | 10 |  | 0
7 | Set za transpulmonalnu termodiluciju, kompatibilan sa EV1000, sastoji se od skalpela, fiksacijskog konca, igle vodilice i žice za uvođenje po Seldingerovoj tehnici i sistema za jednoručno uvođenje. U setu je 4Fr- 16cm/5Fr-20cm silikonski kateter sa termofilamentom na distalnom vrhu katetera, te senzor za jednokratnu uporabu. U setu se nalazi i senzor za mjerenje CVP i adapter za TPTD sa dvije jednosmerne valvule. | kom | 2 |  | 0
8 | Manžeta za prst namjenjena kontinuiranom, neinvazivnom mjerenju krvnog tlaka i naprednih hemodinamskih parametara ( CO, CI, SV, SVI, SVV, SVR, SVRI, DO2, VO2, CPO Kompatibilna sa EV1000 i Hemosphere hemodinamskim platformama. | kom | 2 |  | 0
9 | Nastavak za CVK kateter sa temperaturnima krakom za davanje bolusa kod TPTD. | kom | 2 |  | 0
10 | Torakalna drenaža suha sa Shefflerovom valvulom i posudom za sakupljanje sadržaja volumena 1000 ml s mogućnošću kontrole jačine sukcije od -5 do -40 ml cmH20 i mogućnošću dreniranja bez priključenog vakuma. Posuda za sakupljanje sadržaja mora imati mogućnost pražnjenja sadržaja za vrijeme dreniranja. Posuda sadrži “ air leak“ monitor i balon za manualnu eliminaciju sadržaja iz pacijent crijeva. Graduirana je po 10ml do 100ml i po 50ml od 100ml do1000ml. | kom | 12 |  | 0
11 | Set za ambulatorne infuzijke pumpe, cijeli set s vrećicom 200ml, 0,22 micronski zračnobakterijski filter, nepovratna valvula sa 150cm produžnom linijom | kom | 10 |  | 0
12 | Set za ambulatorne infuzijke pumpe, cijeli set s vrećicom 100ml, 0,22 micronski zračnobakterijski filter, nepovratna valvula sa 150cm produžnom linijom | kom | 10 |  | 0
13 | Spike set sa 0,22 micronski zračnobakterijskim filterom i nepovratnom valvulom sa 150cm produžnom linijom | kom | 20 |  | 0
14 | Jednostruka komorica za invazivno mjerenje tlaka sa dva »NON VENTED« čepića, prozirnom linijom dužine min. 110 do max. 150 cm, trokrakim kokotićem i produžnom linijom min. 25 do max.30 cm. MRI kompatibilni. | kom | 2000 |  | 0
15 | Trostruka komorica za invazivno mjerenje tri tlaka sa »NON VENTED« čepićima, sa crvenom, plavom i prozirnom linijom dužine min. 130 do max. 160 cm, sa kokotićem i pripadajućim skretnicama. MRI kompatibilni. | kom | 250 |  | 0
16 | Tlačna vrečica, višekratna, platnena, sa manometrom za prikaz tlaka u vrečici, | kom | 2 |  | 0
17 | Pomagalo za vježbanje disanja nakon kardiokiruških zahvata, sa tri loptice bojom kodirane | kom | 200 |  | 0
18 | Držač komorica u obliku kvačice za invazivno mjerenje tlaka koji se može postaviti na standardni infuzijski stalak ili učvrstiti na uzglavlju kreveta, ima minimalno 7 mjesta za fiksaciju i organizaciju komorica i kabela | kom | 5 |  | 0
19 | Jednokratni uređaj za neuromuskulatornu elektrostimulaciju peronealnog živca namjenjen prevenciji duboke venske tromboze, liječenju insuficijencije vena i ishemije, poboljšavanju krvotoka, prevenciju i liječenje edema donjih ekstremiteta | kom | 25 |  | 0
20 | Senzor za promatranje tkivne i cerebralne oksimetrije. Funkcioniranjem u 5 valnih duljina NIRS ( 685,730, 770, 810, 870nm ) spektra osigurava apsolutni oksimetrijski monitoring. Omogućuje melanin kompenzacijski sustav monitoriranja. Kompatibilan sa Hemosphere platformom. Veličina L | kom | 20 |  | 0
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
| CIJENA PONUDE S PDV-om | 0
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ:.
Naziv
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe: