## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV -21/13
CPV 33140000-3
GRUPA 24 - SUSTAVI ZA PROVOĐENJE INVAZIVNIH ANALGETSKIH POSTUPAKA ZA POSTUPAK RADIOFREKVENTNE ABLACIJE
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 1-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (sa PDV-om) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv artikla | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Oblik pakiranja | Napomena
1 | CC5422-P RF - kanila,ravna, 5cm, 4mm aktivni vrh, 22 G, za radiofrekventnu denervaciju | kom | 10 |  | 0
2 | CC51021-P RF kanila,ravna, 5cm, 10mm aktivni vrh, 21G, za radiofrekventnu denervaciju | kom | 10 |  | 0
3 | CC10222-P RF kanila,ravna,10cm,2mm aktivni vrh, 22G, za radiofrekventnu denervaciju | kom | 10 |  | 0
4 | CC10521-P - RF kanila,ravna, 10cm, 5mm aktivni vrh, 21 G, za radiofrekventnu denervaciju | kom | 10 |  | 0
5 | CC10522-P - RF kanila,ravna, 10cm, 5mm aktivni vrh, 22 G, za radiofrekventnu denervaciju | kom | 10 |  | 0
6 | CC101020-P RF kanila,ravna,10cm,10mm aktivni vrh, 20G, za radiofrekventnu denervaciju | kom | 20 |  | 0
7 | CC101021-P - RF kanila,ravna,10cm,10mm aktivni vrh, 21G,za radiofrekventnu denervaciju | kom | 20 |  | 0
8 | CC101022-P RF kanila, ravna, 10cm, 10 mm aktivni vrh, 22G, za radiofrekventnu denervaciju | kom | 20 |  | 0
9 | CC15520-P RF kanila,ravna, 15cm, 5mm aktivni vrh, 20G, za radiofrekventnu denervaciju | kom | 10 |  | 0
10 | CC151020-P RF kanila,ravna, 15cm, 10mm aktivni vrh, 20 G, za radiofrekventnu denervaciju | kom | 10 |  | 0
11 | RFK-C5422S-P RF kanila, zakrivljena, 5cm, 4mm aktivni vrh, 22G, za radiofrekventnu denervaciju | kom | 10 |  | 0
12 | RFK-C101020S-P RF kanila, zakrivljena, 10cm, 10mm aktivni vrh, 20G, za radiofrekventnu denervaciju | kom | 50 |  | 0
13 | RFK-C101022S-P RF kanila, zakrivljena, 10cm, 10mm aktivni vrh, 20G, za radiofrekventnu denervaciju | kom | 40 |  | 0
14 | RFK-C151020S-P RF kanila, zakrivljena, 10cm, 10mm aktivni vrh, 20G, za radiofrekventnu denervaciju | kom | 20 |  | 0
15 | RFK-C101020B-P RFK kanila, 100mm, 10mm aktivni vrh, tup (blunt), zakrivljena, 20G, za radiofrekventnu denervaciju | kom | 10 |  | 0
16 | RFK-C151020B-P RFK kanila, 150mm, 10mm aktivni vrh, tup (blunt), zakrivljena, 20G, za radiofrekventnu denervaciju | kom | 10 |  | 0
17 | DGP-PM-10 neutralne elektrode sa kablom za jednokratnu upotrebu, za radiofrekventnu denervaciju | kom | 10 |  | 0
18 | DGP-PM-25 neutralne elektrode sa kablom za jednokratnu upotrebu, za radiofrekventnu denervaciju | kom | 10 |  | 0
19 | DGP- PMC 50 neutralne elektrode bez kabla za jednokratnu upotrebu, za radiofrekventnu denervaciju | kom | 10 |  | 0
20 | TCD-5-P thermocouple (termoelement) elektrode, 5cm, sterilno pakirane, za jednokratnu upotrebu, za radiofrekventnu denervaciju | kom | 5 |  | 0
21 | TCD-10-P thermocouple (termoelement) elektrode, 10cm, sterilno pakirane, za jednokratnu upotrebu, za radiofrekventnu denervaciju | kom | 10 |  | 0
22 | TCD-15-P thermocouple (termoelement) elektrode, 15cm, sterilno pakirane, za jednokratnu upotrebu, za radiofrekventnu denervaciju | kom | 2 |  | 0
23 | CB114-TC TC kabel za visekratnu upotrebu. Za thermocouple (termoelement) elektrode za jednokratnu upotrebu za RFG, za radiofrekventnu denervaciju | kom | 4 |  | 0
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
| CIJENA PONUDE S PDV-om | 0
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ______________________________
Naziv
_____________________ ______________________ M.P. |  |  |  | ________________________________
Mjesto Nadnevak |  |  |  |  | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe __________________________
Potpis odgovorne osobe ____________________________