## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV -21/13
CPV 33140000-3
GRUPA 9 - SUSTAVI ZA PROVOĐENJE VENTILACIJE I SKRBI BOLESNIKA U JIL-u
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a-) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv artikla | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Oblik pakiranja | Napomena
1 | Endotrahealni tubus, s "high volume - low pressure" balonom, atraumatskog vrha, radiološki vidljivi, s oznakama dubine, veličine 4.5 Moraju sadržavati Murphy-jevo oko. | kom | 100 |  | 0
2 | Endotrahealni tubus, s "high volume - low pressure" balonom, atraumatskog vrha, radiološki vidljivi, s oznakama dubine, veličine 5. Moraju sadržavati Murphy-jevo oko. | kom | 100 |  | 0
3 | Endotrahealni tubus, s "high volume - low pressure" balonom, atraumatskog vrha, radiološki vidljivi, s oznakama dubine, veličine 5.5 Moraju sadržavati Murphy-jevo oko. | kom | 100 |  | 0
4 | Endotrahealni tubus, s "high volume - low pressure" balonom, atraumatskog vrha, radiološki vidljivi, s oznakama dubine, veličine 6.Moraju sadržavati Murphy-jevo oko. | kom | 100 |  | 0
5 | Endotrahealni tubus, s "high volume - low pressure" balonom, atraumatskog vrha, radiološki vidljivi, s oznakama dubine, veličine 6.5 Moraju sadržavati Murphy-jevo oko. | kom | 100 |  | 0
6 | Endotrahealni tubus, s "high volume - low pressure" balonom, atraumatskog vrha, radiološki vidljivi, s oznakama dubine, veličine 7. Moraju sadržavati Murphy-jevo oko. | kom | 100 |  | 0
7 | Endotrahealni tubus, s "high volume - low pressure" balonom, atraumatskog vrha, radiološki vidljivi, s oznakama dubine, veličine 7.5Moraju sadržavati Murphy-jevo oko. | kom | 100 |  | 0
8 | Endotrahealni tubus, s "high volume - low pressure" balonom, atraumatskog vrha, radiološki vidljivi, s oznakama dubine, veličine 8. Moraju sadržavati Murphy-jevo oko. | kom | 100 |  | 0
9 | Endotrahealni tubus, s "high volume - low pressure" balonom, atraumatskog vrha, radiološki vidljivi, s oznakama dubine, veličine 8.5Moraju sadržavati Murphy-jevo oko. | kom | 100 |  | 0
10 | Endotrahealni tubus, s "high volume - low pressure" balonom, atraumatskog vrha, radiološki vidljivi, s oznakama dubine, veličine 9.Moraju sadržavati Murphy-jevo oko. | kom | 100 |  | 0
11 | Endotrahealni tubus, s "high volume - low pressure" balonom, atraumatskog vrha, radiološki vidljivi, s oznakama dubine, veličine 9.5Moraju sadržavati Murphy-jevo oko. | kom | 100 |  | 0
12 | Endotrahealni tubus, s "high volume - low pressure" balonom, atraumatskog vrha, radiološki vidljivi, s oznakama dubine, veličine 10Moraju sadržavati Murphy-jevo oko. | kom | 100 |  | 0
13 | Endotrahealni armirani tubus, s "high volume - low pressure" balonom, atraumatskog vrha, radiološki vidljivi, s oznakama dubine, veličine 4.5 Moraju sadržavati Murphy-jevo oko. | kom | 100 |  | 0
14 | Endotrahealni armirani tubus, s "high volume - low pressure" balonom, atraumatskog vrha, radiološki vidljivi, s oznakama dubine, veličine 4.5 Moraju sadržavati Murphy-jevo oko. | kom | 100 |  | 0
15 | Endotrahealni armirani tubus, s "high volume - low pressure" balonom, atraumatskog vrha, radiološki vidljivi, s oznakama dubine, veličine 4.5 Moraju sadržavati Murphy-jevo oko. | kom | 100 |  | 0
16 | Endotrahealni armirani tubus, s "high volume - low pressure" balonom, atraumatskog vrha, radiološki vidljivi, s oznakama dubine, veličine 4.5 Moraju sadržavati Murphy-jevo oko. | kom | 100 |  | 0
17 | Endotrahealni armirani tubus, s "high volume - low pressure" balonom, atraumatskog vrha, radiološki vidljivi, s oznakama dubine, veličine 4.5 Moraju sadržavati Murphy-jevo oko. | kom | 100 |  | 0
18 | Endotrahealni armirani tubus, s "high volume - low pressure" balonom, atraumatskog vrha, radiološki vidljivi, s oznakama dubine, veličine 4.5 Moraju sadržavati Murphy-jevo oko. | kom | 100 |  | 0
19 | Endotrahealni armirani tubus, s "high volume - low pressure" balonom, atraumatskog vrha, radiološki vidljivi, s oznakama dubine, veličine 4.5 Moraju sadržavati Murphy-jevo oko. | kom | 100 |  | 0
20 | Endotrahealni armirani tubus, s "high volume - low pressure" balonom, atraumatskog vrha, radiološki vidljivi, s oznakama dubine, veličine 4.5 Moraju sadržavati Murphy-jevo oko. | kom | 100 |  | 0
21 | Endotrahealni armirani tubus, s "high volume - low pressure" balonom, atraumatskog vrha, radiološki vidljivi, s oznakama dubine, veličine 4.5 Moraju sadržavati Murphy-jevo oko. | kom | 100 |  | 0
22 | Endotrahealni armirani tubus, s "high volume - low pressure" balonom, atraumatskog vrha, radiološki vidljivi, s oznakama dubine, veličine 4.5 Moraju sadržavati Murphy-jevo oko. | kom | 100 |  | 0
23 | Endotrahealni armirani tubus, s "high volume - low pressure" balonom, atraumatskog vrha, radiološki vidljivi, s oznakama dubine, veličine 4.5 Moraju sadržavati Murphy-jevo oko. | kom | 100 |  | 0
24 | Endotrahealni armirani tubus, s "high volume - low pressure" balonom, atraumatskog vrha, radiološki vidljivi, s oznakama dubine, veličine 4.5 Moraju sadržavati Murphy-jevo oko. | kom | 100 |  | 0
25 | Sistem za disanje za respiratore antimikrobni, s ionima srebra koji imaju antimikroban učinak na bakterije. Potvrda o testu na: E.Coli, Klebsiella pneumoniae, Staph.epidermis, MRSA, Acinetobacter calcoaceticus, Pseudomonas aeruginosa. Dimenzije sistema; dužina 1.6 m, Pripoj 22M/ 15Fr. | kom | 15 |  | 0
26 | Sistem za disanje, svi pripoji moraju prilikom neovisnog testiranja biti dimenzionirani i zadovoljavati uvjete standarda BS EN1281-1:1997, dužina sitema 1,6m, pripoji 22M/15F | kom | 255 |  | 0
27 | Sistem za disanje 22 M za anesteziju . izrađen od materijala koji zadržava namješen oblik. Pripoj na «Y» 22M/15F. Sastoji se od osnovnog sistema koji se može razvući do 2 M, kratka cijev za balon koji se može razvući do 1.5 M, balona bez latexa 2l, dodatnog konektora 22M/22M. Luer Lock port sa neodvojivim poklopcem za monitoriranje CO2. | kom | 10 |  | 0
28 | Osnovni sistem za disanje, dječji, 15mm, dužine 1,6m, s kutnim nastavkom sa luer pripojem na „Y“ spoju. | kom | 5 |  | 0
29 | Konektor s fleksibilnim nastavkom (dužina nastavka 70-150 mm), dvostruko okretan, sa spojem za respirator 22M/15F i dvostrukim otvorom 7,6 i 9,5 mm za asipaciju i bronhoskopiju. | kom | 100 |  | 0
30 | Gibljivi nastavak za tubus, s okretnim kutnim spojem i spojem prema pacijentu, te s otvorima 7,6 i 9,5mm za bronhoskopiju i aspiraciju. | kom | 300 |  | 0
31 | Bakteriološko virološki filtar s izmjenjivačem topline i vlage za anesteziju. Efikasnost filtracije od 99,99%, gubitak vlage do 7.8 mg H2O/L, izračunat povrat vlage minimalno 30.8 mg H2O/L, otpor protoku pri 30L/min je 0.8 cm H2O, a pri 60L/min 2.1 cm H2O, zapremine 60 ml, težine 29 g. Konekcije 22F/15M- 22M/15F. Minimalni plimni volumen >200ml. Zatvarač luer pripoja za mjerenje CO2 mora biti neodvojiv od kučišta filtra. | kom | 5000 |  | 0
32 | Filtar bakteriološko-virološki za disanje s papirnatim izmjenjivačem vlage i topline, sterilno pakiran: elektrostatski filtar bakterijske i virusne filtracijske učinkovitosti 99,998% Ovlaživanje i povrat vlage ne smiju biti manji od 32,3mg H2O/L. Otpor ne smije biti veći od 1,6 cm H2O pri protoku od 30 L/min, te 2,7 cmH2O pri 60 L/min. Volumen filtra ne smije biti veći od 57 ml. Težina filtra ne smije premašiti 31g. Minimalan tidal volumen: 180ml. Mora sadržavati luer port za uzorkovanje smjese plinova, neodvojiv od kučišta filtra. Pripoji: 22F/15M (prema aparatu) - 22M/15F (prema pacijentu). | kom | 100 |  | 0
33 | Bakteriološko-virološki filtar s izmjenjivačem vlage i topline za dugotrajnu mehaničku ventilaciju. Mora biti testiran na učinkovitost sprječavanja infekcije s Micobacterium TBC, Hepatitis C, Bacillus subtilis, Virus MS-2 coliphage. Efikasnost filtracije do 99,999 %, gubitak vlage 8.3 mg H2O/L, izračunat povrat vlage 30.3 mg H2O/L, otpor protoku pri 30L/min je 1.1 cm H2O, a pri 60L/min 2.5 cm H2O, zapremine 65 ml, težine 44 g. Konekcije 22F- 22M/15F. Minimalni plimni volumen >200ml. Zatvarač luer pripoja za mjerenje CO2 mora biti neodvojiv od kućišta filtra. | kom | 100 |  | 0
34 | Elektrostatski bakteriološki virološki filtar s izmjenjivačem topline i vlage za tidal volumen 100-1500ml.Penetracija kod ne korištenog filtrane smije biti veća od 3,51%, a nakon 3 sata simuliranog korištenja ne smije biti veća od 4,06%, postupak mjerenja po BS EN 13328-1. Pad tlaka neupotrebljenog filtrane smije biti veći od 111 Pa pri protoku 30 l/min. Pad tlaka nakon tri sata uporabe ne smije se povećati za više od 76 Pa pri protoku 30 l/min. Ovlaživanje i povrat vlage ne smiju biti manji od 22 g/m3 mjereno sukladno BS EN ISO 9360-1:2000. Volumen filtra ne smje biti veći od 34 ml. Zatvarač luer pripoja za mjerenje CO2 mora biti neodvojiv od kućišta filtra. Priložiti rezultate neovisnih mjerenja koji potvrđuju navedene navode, kao i test o zaovoljavanju standarda BS EN 1281-1 o pripojima filtra. | kom | 300 |  | 0
35 | Izmjenjivač topline i vlage - sterilan, povrat vlage ne smije biti manji od 26 mgH2O/L, gubitak vlage ne smije biti veći od 13.2mg H2O/L, otpor protoka ne smije biti veći od 0.2cm H2O pri protoku od 30L/min, 0.7cm H2O kod protoka od 60L/min. Volumen ne smije biti veći od 19ml, težina 8g, konekcija 15F, minimalni plimni volumen >60ml. Poklopac za otvor za aspiraciju je jednom stranom uvijek pričvršćen za kućište, sigurnosni mehanizam protiv začepljenja, sadrži gibljivi priključak za spoj za cjevčicu za kisik. | kom | 2000 |  | 0
36 | Izmjenjivač topline i vlage - sterilan, povrat vlage ne smije biti manji od 26 mgH2O/L, gubitak vlage ne smije biti veći od 13.2mg H2O/L, otpor protoka ne smije biti veći od 0.2cm H2O pri protoku od 30L/min, 0.7cm H2O kod protoka od 60L/min. Volumen ne smije biti veći od 19ml, težina 8g, konekcija 15F, minimalni plimni volumen >60ml. Poklopac za otvor za aspiraciju je jednom stranom uvijek pričvršćen za kućište, sigurnosni mehanizam protiv začepljenja, sadrži gibljivi priključak za spoj za cjevčicu za kisik i cječicu dužine 1.8m. | kom | 500 |  | 0
37 | Set za inhalacije; sastoji se od maske za odrasle s pomičnim zglobom 22M, raspršivača za čestice 2 - 5u, MMD 3.3u, graduirana čašica raspršivača, niski rezidualni volumen i 2.1 m cjevčica za kisik. | kom | 10 |  | 0
38 | Cijev za kisik, dužine 1,8m, sa širokim pripojem. | kom | 200 |  | 0
39 | Balon za reanimaciju zapremnine 1500 ml, integrirana drška, teksturirani balon omogućuje bolji hvat, cijev za kisik dužine 3m, balon sa kisikom već pričvršćen i spreman za upotrebu, maska za odrasle sa anatomskim jastućićem za ugodno prianjanje veličina 5. Ventil za inflaciju smješten na vrhu maske,kako bi olakšao reguliranje brtve. | kom | 10 |  | 0
40 | Balon za reanimaciju zapremnine 500 ml, integrirana drška, teksturirani balon omogućuje bolji hvat, cijev za kisik dužine 3m, balon sa kisikom već pričvršćen i spreman za upotrebu, maska za odrasle sa anatomskim jastućićem za ugodno prianjanje, veličina 3. Ventil za inflaciju smješten na vrhu maske,kako bi olakšao reguliranje brtve. | kom | 10 |  | 0
41 | Maska za oksigenaciju za odrasle s cjevčicom za kisik i nosnom stezaljkom jednokratna, PVC, dužine 1,5-2 m | kom | 100 |  | 0
42 | Maska transparentna za kisik za odrasle izrađena od materijala koji ne sadrži PVC, originalno pakirana sa cijevčicom dužine 2,1 m. | kom | 300 |  | 0
43 | Respiratorni balon, guma, 0,5 Aurtoklavibilna na temperaturi od 137 stupnjeva. Načinjena od kloroprena ali bez povezane opasnosti tipa 1, alergije na proteine. | kom | 3 |  | 0
44 | Respiratorni balon, guma, 1 Aurtoklavibilna na temperaturi od 137 stupnjeva. Načinjena od kloroprena ali bez povezane opasnosti tipa 1, alergije na proteine. | kom | 3 |  | 0
45 | Respiratorni balon, guma, 2 Aurtoklavibilna na temperaturi od 137 stupnjeva. Načinjena od kloroprena ali bez povezane opasnosti tipa 1, alergije na proteine. | kom | 3 |  | 0
46 | Respiratorni balon, guma, 3 Aurtoklavibilna na temperaturi od 137 stupnjeva. Načinjena od kloroprena ali bez povezane opasnosti tipa 1, alergije na proteine. | kom | 3 |  | 0
47 | Raspršivač za aerosolnu terapiju (veličina čestica 0.5 - 2, MMD 3.1 µm), bez PVC, automatski ventil u T-nastavku. Spojevi: 22 mm. | kom | 10 |  | 0
48 | Set za inhalacije; sastoji se od raspršivača za čestice 2-5µm, usnika i 1,8 m cjevčice za kisik i T-nastavak. | kom | 10 |  | 0
49 | Raspršivač za alveolarnu inhalaciju (čestice veličine 0.5 - 2, MMD 1,2 mikrona). | kom | 10 |  | 0
50 | Helmet kaciga L za isporuku plinova tijekom neinvazivne mehaničke ventilatorne potpore respiratornim bolesnicima, s integriranom dvosmjernom valvulom protiv gušenja i otvorom za pristup pacijentu | kom | 1 |  | 0
51 | Helmet kaciga M za isporuku plinova tijekom neinvazivne mehaničke ventilatorne potpore respiratornim bolesnicima, s integriranom dvosmjernom valvulom protiv gušenja i otvorom za pristup pacijentu | kom | 1 |  | 0
52 | Helmet kaciga XL za isporuku plinova tijekom neinvazivne mehaničke ventilatorne potpore respiratornim bolesnicima, s integriranom dvosmjernom valvulom protiv gušenja i otvorom za pristup pacijentu | kom | 1 |  | 0
53 | Helmet kaciga L za isporuku plinova tijekom CPAP ventilatorne potpore, s integriranom dvosmjernom valvulom protiv gušenja i otvorom za pristup pacijentu | kom | 20 |  | 0
54 | Helmet kaciga M za isporuku plinova tijekom CPAP ventilatorne potpore, s integriranom dvosmjernom valvulom protiv gušenja i otvorom za pristup pacijentu | kom | 10 |  | 0
55 | Helmet kaciga XL za isporuku plinova tijekom CPAP ventilatorne potpore, s integriranom dvosmjernom valvulom protiv gušenja i otvorom za pristup pacijentu | kom | 10 |  | 0
56 | Set za satnu diurezu s beziglenim ulaznim mjestom za uzimanje uzoraka na spojnom crijevu i plastičnom spremniku. | kom | 50 |  | 0
57 | Filter bakteriološko-virološki, dječji s izmjenjivačem topline i vlage za anesteziju. Gubitak vlage ne smije biti veći od 6.8mg H20/L, ovlaživanje i povrat vlage 31.7 mg H2O/l. Učinkovitost filtracije >99.99%, otpor protoku pri 30L/min je 1.5 cm H2O. Zapremnina 26ml, težina 22g, konekcije 22F/15M-22M/15F. Minialni plimni volumen >90ml. Zatvarač luer pripoja za mjerenje CO2 mora biti neodvojiv od kućišta filtra. | kom | 300 |  | 0
58 | Cijev produžna za sukciju 2,0m,6x8,5mm sa mekanim završetkom na djelu prema jednokratnim sabirnim vrečicama, te univerzalnim pripojem za aspiracijske katetere. Spoj F-M | kom | 5 |  | 0
59 | Soda lime 5l, indikator bijelo u ljubičasto. Sadrži 1.5% natrijevog hidroksida.3-4 mm veličina apsorbirajućih kuglica. Rinfuzno pakiranje apsorbera ugljičnog dioksida. | kom | 5 |  | 0
60 | Maska za kisik za odrasle, izrađena od materijala koji ne sadrže PVC. | kom | 60 |  | 0
61 | Pokrivač za grijanje ispod tijela 199.4 x 101.6cm | kom | 4 |  | 0
62 | Trostruki produžni set za intravenoznu kanilu dužine 15 cm s tri beziglena pripoja bojom označena. Kapacitet seta treba biti 1.60ml. | kom | 20 |  | 0
63 | Set za infuziju bez DEHP putem Alaris GP pumpe sa 15μm filterom. Dužina seta 265cm, volumen 24ml, Alaris sigurnosna stezaljka, ID 3mm. | kom | 30 |  | 0
64 | Jednokratni video laringoskop.Univerzalna veličina.Integrirani LCD ekran Na vrhu špatule se nalazi kamera i LED svoijetlo. Macinthost špatula može biti korištena i za direktnu intubaciju. | kom | 5 |  | 0
65 | Elastomerički prijenosni set s balonom od PP, ABS, poli-izoprena, silikona, rigidno plastično kućište štiti elastomerički balon od vanjskih utjecaja i tlaka, štiti fotosenzibilne lijekove od UV radijacije do 390mm, graduirana skala, infuzijska linija dužine 100cm bez DEHP-a, akril, TPE, MABS s uključenim filtrom za zrak 1,2µm i filtrom za čestice 0,02µm, kapilarnim elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 250ml, brzina protoka 5,2ml/h, dimenzije 160x65mm, težina sa pakiranjem 89g, bez pakiranja 72g. | kom | 20 |  | 0
66 | Elastomerički prijenosni set s balonom od PP, ABS, poli-izoprena, silikona, rigidno plastično kućište štiti elastomerički balon od vanjskih utjecaja i tlaka, štiti fotosenzibilne lijekove od UV radijacije do 390mm, graduirana skala, infuzijska linija dužine 100cm bez DEHP-a, akril, TPE, MABS s uključenim filtrom za zrak 1,2µm i filtrom za čestice 0,02µm, kapilarnim elementom za restrikciju u liniji za lakšu fiksaciju na pacijenta i 10cm linije nakon restriktora za lakšu konekciju na pacijenta. Volumen spremnika 250ml, brzina protoka 10,4ml/h, dimenzije 160x65mm, težina sa pakiranjem 89g, bez pakiranja 72g. | kom | 20 |  | 0
67 | Maska anesteziološka mirisna (višnja/jagoda). Veličina 0 (neonatal:mirisna). | kom | 10 |  | 0
68 | Maska anesteziološka mirisna (višnja/jagoda). Veličina 1(neonatal:mirisna). | kom | 10 |  | 0
69 | Maska anesteziološka mirisna (višnja/jagoda). Veličina 2(pedijatrijska:mirisna). | kom | 10 |  | 0
70 | Maska anesteziološka mirisna (vanilija). Veličina 3 | kom | 30 |  | 0
71 | Maska anesteziološka mirisna (vanilija). Veličina 4 | kom | 20 |  | 0
72 | Maska anesteziološka mirisna (vanilija). Veličina 5 | kom | 10 |  | 0
73 | Maska anesteziološka mirisna (vanilija). Veličina 6 | kom | 10 |  | 0
74 | Tlačna manžeta 1000ml, Ventil za regulaciju tlaka sprječava pretjerano napuhavanje (330 mmHg Olakšanje tlaka). Velika, ovalna pumpica omogućava brzo i lagano napuhavanje spremnika. Dizajn omogućava jedonstruku ispuhivanje i napuhivanje što olakšava korištenje i zahtijeva minimalnu obuku. Mjerna oznaka u boji omogućuje precizno praćenje tlaka (0-300 mmHg). Trosmjerna skretnica osigurava preciznu kontrolu tlaka. Bez latexa, nije sterilno, za jednokratnu upotrebu | kom | 350 |  | 0
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
| CIJENA PONUDE S PDV-om | 0
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ:
Naziv
________
Mjesto Nadnevak
Ime i prezime odgovorne osobe