## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV -21/13
CPV 33140000-3
GRUPA 23 - SUSTAVI ZA PROVOĐENJE I NADZOR HEMODINAMSKOG MONITORINGA I POTPORE RADU SRCA
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 1-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (sa PDV-om) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv artikla | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Oblik pakiranja | Napomena
1 | Set za neinvazivno mjerenje hemodinamskih parametara, sistem za praćenje sa senzorom za iniciranje temperature i crvenom linijom arterijskog tlaka. | kom | 5 |  | 0
2 | Set za neinvazivno mjerenje hemodinamskih parametara, kateter za toplinsko razrjeđivanje 4 i 5 Fr, 16 do 22 cm za postavljanje u femoralnu ili brahijalnu arteriju sa sistemom za uvođenje. | kom | 5 |  | 0
3 | Kateter peteroluminalni termodilucijski dimenzije: 7,5Fr/110 cm. | kom | 60 |  | 0
4 | Uvodnica za termodilucijski kateter sa sistemom kompatibilnim za uvođenje termodilucijskog katetera, fleksibilna sa pomičnim zglobom za lakšu manipualciju i pokretljivost pacjenata. Dimenzije: 8,5Fr/10 cm. | kom | 60 |  | 0
5 | Set za kateterizaciju femoralne arterije sa sistemom u kojem je na kateter spojena tuba kroz koju se uvodi adaptirana žica i iglom i komoricom za automatsku aspiraciju. Dimenzija: 18 i 20G/10,8cm. | kom | 150 |  | 0
6 | Set za kateterizaciju radijalne arterije sa sistemom u kojem je na kateter spojena tuba kroz koju se uvodi adaptirana žica i iglom i komoricom za automatsku aspiraciju. Dimenzija: 20 i 22G/ 3,81cm | kom | 50 |  | 0
7 | Kateter set troluminalni centralno venski: kateter sa plavim fleksibilnim vrhom napravljen od vrlo mekog (atraumatskog) poliuretana. Set sadrži specijalnu Raulersonovu špricu sa nepovratnim ventilom i iglom za jednostavno direktno uvađanje žice za kateter u jednom koraku, što smanjuje mogućnost zračne embolije. Žica sa sistemom za jednoručno uvađanje. Dimenzije: 7 F / 20 cm. | kom | 800 |  | 0
8 | Kateter set troluminalni centralno venski – antiseptični za visokorizične pacjente i dugo držanje: Kateter sa plavim fleksibilnim vrhom napravljen od vrlo mekog (atraumatskog) tromborezistentnog glatkog poliuretanskog materijala. Vanjska i unutarnja površina katetera mora biti premazana sa klorheksidinom i srebrnim sulfadijazinom koji se polako otpuštaju i dugotrajno djeluju baktericidno. Set sadrži specijalnu Raulersonovu špricu sa nepovratnim ventilom i iglom za jednostavno direktno uvađanje žice za kateter u jednom koraku, što smanjuje mogućnost zračne embolije. Žica sa sistemom za jednoručno uvađanje. Dimenzije: 7 F / 16 cm, 7 F / 20 cm, 7 F / 30 cm. | kom | 10 |  | 0
9 | Kateter set četveroluminalni centralno venski - antiseptični za visokorizične pacjente i dugo držanje. Kateter sa plavim fleksibilnim vrhom napravljen od vrlo mekog (atraumatskog) tromborezistentnog glatkog poliuretanskog materijala. Vanjska i unutarnja površina katetera mora biti premazana sa klorheksidinom i srebrnim sulfadijazinom koji se polako otpuštaju i dugotrajno djeluju baktericidno. Set sadrži kateter sa ekstenzijskom linijom, žicu, dilatator, špricu 5 cc sa luer slip nastavkom, iglu i kateter clamps. Dimenzija: 8,5 Fr / 20 cm. | kom | 250 |  | 0
10 | Kateter set peteroluminalni centralno venski - antiseptični za visokorizične pacjente i dugo držanje. Kateter sa plavim fleksibilnim vrhom napravljen od vrlo mekog (atraumatskog) tromborezistentnog glatkog poliuretanskog materijala. Vanjska i unutarnja površina katetera mora biti premazana sa klorheksidinom i srebrnim sulfadijazinom koji se polako otpuštaju i dugotrajno djeluju baktericidno. Set sadrži kateter sa ekstenzijskom linijom, žicu, dilatator, špricu 5 cc sa luer slip nastavkom, iglu i kateter clamps. Dimenzija: 8,5 Fr / 20 cm. | kom | 5 |  | 0
11 | Jednoluminalni CVK set: Kateter sa plavim fleksibilnim vrhom napravljen od vrlo mekog (atraumatskog) tromborezistentnog poliuretana. Set sadrži špricu, iglu i vodilicu) Dimenzija: 140 i 16G, 16cm i 20cm. | kom | 5 |  | 0
12 | Kateter za kaniliranje centralne vene dvoluminalni i troluminalni, po Seldinger-u, PUR, set sadrži: žica vodilica i špricu 5 ml, kateter 4F-5F, min. 5 do max.13 cm duljine i 5,5F do max.8 cm duljine. | kom | 10 |  | 0
13 | Dvoluminalni kateter za viši protok tekućine, set : Kateter sa plavim fleksibilnim vrhom napravljen od vrlo mekog (atraumatskog), tromborezistentnog, glatkog poliuretanskog materijala, za jednostavno direktno uvađanje. Dimenzija 12F ( 12, 12G ) 16 i 20cm | kom | 10 |  | 0
14 | Dvoluminalni kateter za viši protok tekućine, set : Kateter zakrivljeni sa plavim fleksibilnim vrhom napravljen od vrlo mekog (atraumatskog), tromborezistentnog, glatkog poliuretanskog materijala, za jednostavno direktno uvađanje. Dimenzija: 12F ( 12, 12G), 16 i 20cm. | kom | 5 |  | 0
15 | Troluminalni kateter za viši protok tekućine, set: Kateter sa plavim fleksibilnim vrhom napravljen od vrlo mekog (atraumatskog), tromborezistentnog, glatkog poliuretanskog materijala, za jednostavno direktno uvađanje. Set sadrži špricu, iglu, vodilicu i liniju za terapiju Dimenzija: 12F (12, 12G), 20cm. | kom | 5 |  | 0
16 | Kateter set dvoluminalni centralno venski: kateter sa plavim fleksibilnim vrhom napravljen od vrlo mekog (atraumatskog) poliuretana. Set sadrži specijalnu Raulersonovu špricu sa nepovratnim ventilom i iglom za jednostavno direktno uvađanje žice za kateter u jednom koraku, što smanjuje mogućnost zračne embolije. Žica sa sistemom za jednoručno uvađanje. Dimenzija: 7 F / 20 cm. | kom | 5 |  | 0
17 | Jednoluminalni CVK set sa perifernim uvođenjem (PICC kateter) 5F,16G, duljine 50cm, bez lateksa. | kom | 5 |  | 0
18 | Jednoluminaln CVK set sa perifernim uvođenjem (PICC kateter),5F,16G, duljine 70 cm, bez lateksa. | kom | 5 |  | 0
19 | Žica vodilica sa advancerom dimenzja ; 0,032", ( (12 G) / 60cm. | kom | 5 |  | 0
20 | Intraaortalni balon kateter sa ArmorGlide hidrofilnim premazom, te unutarnji lumen pojačan, kit sadrži repozicijski rukavić, uvodnice koje se ''trgaju'' - „Peelaway“, hemostatsku uvodnicu i hemostatsku uvodnicu sa postraničnom konekcijom. Dimenzije: 7F/30cc, 8F/40cc, 9F/50cc ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom | 20 |  | 0
21 | PICC kateter za kaniliranje periferne vene, jednoluminalni, PUR, "tapperfree" dizajna, premazan klorheksidinom (iznutra i izvana), s plavim fleksibilnim (atraumatskim) vrhom, mogućnost davanja injektata pod pristskom. Kateter 4,5Fr, 40 cm duljine. | kom | 1 |  | 0
22 | PICC kateter za kaniliranje periferne vene, jednoluminalni, PUR, "tapperfree" dizajna, premazan klorheksidinom (iznutra i izvana), s plavim fleksibilnim (atraumatskim) vrhom, mogućnost davanja injektata pod pristskom. Kateter 4,5F, 40 cm duljine u setu s opremom za postizanje maksimalne sterilnosti prilikom postavljanja katetera (sterilna kapa, sterilna maska, sterilna odora, sterilni pokrivač za pacijenta). | kom | 1 |  | 0
23 | PICC kateter za kaniliranje periferne vene, dvoluminalni, PUR, "tapperfree" dizajna, premazan klorheksidinom (iznutra i izvana), s plavim fleksibilnim (atraumatskim) vrhom, mogućnost davanja injektata pod pristskom. Kateter 5,5F, 40 cm duljine u setu s opremom za postizanje maksimalne sterilnosti prilikom postavljanja katetera (sterilna kapa, sterilna maska, sterilna odora, sterilni pokrivač za pacijenta). | kom | 1 |  | 0
24 | Fiksatori za PICC i centralne venske katetere, prozračni, hipoalergenski, bez lateksa, za primjenu bez šivanja. | kom | 1 |  | 0
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
| CIJENA PONUDE S PDV-om | 0
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ:
Naziv
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe: