## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV -21/13
CPV 33140000-3
GRUPA 17 - Higijena i njega bolesnika
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 1 godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a-) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv artikla | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Oblik pakiranja | Napomena
1 | Antiseptička jednkratna spužvica, posebno zapakirna, namjenjena za antiseptičko kupanje kože i za preoperativnu pripremu kože. Spužvica sadrži; spužvicu 100% poliuretanka pjena, 20 ml otopine klorheksidin diglukonata 4% i ekscipijens 100%, gustoće 1.02+/-0,025 g/ml. Dimenzije spužvice 100x100x25mm +/- 2,5 mm. | kom | 1200 |  | 0
2 | Higijenska jednokratna spužvica za kupanje i njegu kože, pojedninačno zapakirana. Spužvica koja je s jedne strane impregnirana sa dermatološkim delom koji sadži Aloe Veru, pH 5.5 a sa druge strane je suha koja služi za brisanje. Posebno namjenjena za kupanje i njegu najosjetljivije kože, te prikladna za primjenu kod djece i malih beba. Dimenzije spužvice 13x8x2,5cm +/- 0.2cm. Spužvice trebaju biti vakumirane. | kom | 500 |  | 0
3 | Higijenska jednokratna rukavica impregnirana dermatološkim gelom pH 5.5, sadrži specijalnu plastičnu foliju s unutarnje strane rukavice koja štiti od nastanka ili prijenosa infekcija. Namjenjena za kupanje i njegu kože bolesnika, anatomski dizajnirana da ne ispada s ruke, bez gumice. Dimenzije 240mmx170mm. | kom | 200 |  | 0
4 | Higijenska jednokratna rukavica impregnirana dermatološkim gelom pH 5.5 i Aloe Verom. Rukavica za kupanje i njegu kože bolesnika, anatomski dizajnirana da ne ispada s ruke, bez gumice. Dimenzije 240mmx170mm. | kom | 200 |  | 0
5 | Vlažne rukavice sa propilenglikolom, ricinusovim uljem i pročišćenom vodom, za kupanje i osvježavanje kože bolesnika. Bez parabena, lateksa i mirisa. Specijalno namjenjena za polupokretne i nepokretne osobe, inkontinentne osobe i male bebe s mogučnošću zagrijavanja na 800 W 30 s. | kom | 240 |  | 0
6 | Vlažne rukavice sa propilenglikolom, ricinusovim uljem i pročišćenom vodom, za kupanje i osvježavanje kože bolesnika. Bez parabena, lateksa i mirisa. Specijalno namjenjena za polupokretne i nepokretne osobe, inkontinentne osobe i male bebe s mogučnošću zagrijavanja na 800 W 30 s. | kom | 160 |  | 0
7 | Antiseptička vlažna rukavica s 2% klorheksidin glukonatom, namjenjena za antiseptičko kupanje, prebrisavanje i za preoperativno pranje kože, posebno u zonama visokog rizika od infekcija. Bez gumice, bez ispiranja i bez sušenja. Veličina rukavice 24 x 17 cm max odstupanja +/- 5% u sastavu 60% poliester i 40X viskoza. Proizvod koji zadovovoljava norme UNE-EN 13624:2014, UNE-EN 13727:2012+A2:2015, UNE EN 1499:2013 te mora biti testiran sukladno OECD 404:2018 normi za akutne dermalne iritacije. | kom | 160 |  | 0
8 | Maramice za kupanje i njegu kože bolesnika, na bazi alantoina, aloevere i ekstrakta kamilice. Proizvod treba biti testiran dermatološki i ginekološki. Dimenzije maramice 36x20 | kom | 800 |  | 0
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
| CIJENA PONUDE S PDV-om | 0
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ:
Naziv
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe: