## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV -21/13
CPV 33140000-3
GRUPA 38 – RADIFREKVENTNA DENERVACIJA U LIJEČENJU BOLI
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 1-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a-) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv artikla | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Oblik pakiranja | Napomena
1 | Adapter za konekciju jednokratnih elektroda sa generatorom. | kom | 1 |  | 0
2 | Objedinjena elektroda/kanila koja uključuje elektrodu, kanilu i injekcijsku tubu. Omogućuje minimalno pomicanje kanile tokom zahvata te smanjuje mogućnost dispozicije elektrode. Vrh objedinjene elektrode mora sadržavati materijal koji olakšava pozicioniranje elektrode pod ultrazvukom. Mora postojati mogućnost ravnog i zakrivljenog vrha. Dužina vrha mora biti dostupna u najmanje dvije dužine te najmanje tri promjera. Mora biti sterilno zapakirana. | kom | 10 |  | 0
3 | Neutralna elektroda | kom | 5 |  | 0
4 | Jednokratna elektroda. Dostupna u najmanje 4 dužine. Kompatibilna sa kanilama oštrog i tupog vrha od 16ga do 22ga. Kompatibilna sa ravnim i zakrivljenim kanilama od 16ga do 22ga. | kom | 10 |  | 0
5 | Jednokratne kanile. Mogućnost tupog i oštrog vrha, ravnih i zakrivljenih. Dostupne u najmanje 5 dužina vrha, 4 dužina kanila i 4 debljine. | kom | 10 |  | 0
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
| IZNOS PDV-a | 0
| CIJENA PONUDE S PDV-om | 0
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
Naziv
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe