## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
VV -19/14
CPV 33140000-3
GRUPA 29 - SET ZA PERKUTANU DILATACIONU TRAHEOTOMIJU, SELDINGER TEHNIKA
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 1 godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a-) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv artikla | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Oblik pakiranja | Napomena
1 | Set za perkutanu traheotomiju, sterilan, seldinger tehnika uvođenja, s pred-lubriciranim dilatatorom , bez forcepsa i/ili peana, omogućava aseptičnu prezentaciju pri otvaranju, te sadrži sav potrošni materijal potreban za proceduru perkutane dilatacijske traheotomije i postavljanje traheostomske kanile uključujući i kanilu. Sadržaj sterilnog seta: - kompresa upijajuća 10x10cm- 10 komada - skalpel jednokratni sa drškom i sigurnosnim pokrovom, vel 15- 1 kom - šprica trodjelna 10 ml - 1 kom - igla 14g x 70mm - 1 kom - žica vodilica sa sigurnosnim oznakama, fleksibilna, atraumatskog vrha; "J-vrh", sa uvodnikom - 1 kom - pred-lubricirani uvodni kateter za dilataciju, jedno-lumenski; sa graničnikom i sigurnosnim oznakama, atraumatskog vrha- 1 kom - pred-lubricirani dilatator 38FR, jedno-lumenski, sa sigurnosnom oznakom za max. uvođenje, atraumatskog vrha - 1 kom - lubrikacijski gel, sterilan, topiv u vodi, na bazi glicerina, pakiranje min. 5g - 1 kom - uvodnik za traheostomsku kanilu, anatomski oblikovan, jedno-lumenski, atraumatskog vrha, s graničnikom i drškom - 1 kom - kailla PVC traheostomska, prilagodljiva (termosenzitivna) s balončićem velikog volumena-niskog tlaka, konektorom promjera 15mm integriranog u obod kanile i postraničnim otvorima za fiksaciju u obodu, jasnim oznakama veličine kanile i promjera balončića, te duljine kanile, razne veličine - 1 kom - unutarnja traheostomska kanila , nefenestrirana - 2 kom -jastučič-traka za fiksaciju kanile, prilagodljiva ("čičak") - 1 kom -četkica (ne spužvica) za mehaničko čišćenje kanile- 1kom
1.1. | Set Veličine 7.0; kanila vanjskog promjera 10,5mm, unutarnji promjer 7,0 mm, sa balončićem promjera 30mm, max.ukupne duljine tijela kanile 70,0mm | kom | 10
1.2. | Set Veličine 8.0; kanila vanjskog promjera 11,9mm, unutarnji promjer 8,0 mm, sa balončićem promjera 30mm, max.ukupne duljine tijela kanile 75,5mm | kom | 40
2 | Set Veličine 9.0; kanila vanjskog promjera 13,3mm, unutarnji promjer 9,0 mm, sa balončićem promjera 30mm, max.ukupne duljine tijela kanile 81,0mm | kom | 3
3 | Set za perkutanu traheotomiju, sterilan, seldinger tehnika uvođenja, s pred-lubriciranim dilatatorom (bez forcepsa i/ili peana) omogućava aseptičnu prezentaciju pri otvaranju, Sadrži : kompresa upijajuća 10x10cm(10 komada); skalpel jednokratni kirurški vel 15 (1 kom); šprica trodjelna 10 ml (1 kom); igla 14g x 70mm (1 kom); žica vodilica fleksibilna, atraumatskog vrha; "J-vrh" sa uvodnikom (1 kom); pred-lubricirani uvodni kateter za dilataciju sa graničnikom i sigurnosnim oznakama, atraumatskog vrha (1 kom); pred-lubricirani dilatator 38FR,sa sigurnosnom oznakom za max. uvođenje atraumatskog vrha (1 kom); lubrikacijski gel, sterilan, topiv u vodi, na bazi glicerina pakiranje min. 5g ( 1 kom); uvodnik za traheostomsku kanilu, anatomski oblikovan, jedno-lumenski, s graničnikom i drškom (1 kom); kanila PVC traheostomska, prilagodljiva (termosenzitivna) s balončićem velikog volumena-niskog tlaka, konektorom promjera 15mm integriranog u obod kanile i postraničnim otvorima za fiksaciju u obodu, jasnim oznakama veličine kanile i promjera balončića, s mogućnošću sukcije iznad balončića (1 kom); unutarnja traheostomska kanila (2 kom); traka za fiksaciju kanile, prilagodljiva ("čičak").(1 kom); četkica (ne spužvica) (1kom)
3.1. | Set Veličine 8.0 s kanilom s balončićem promjera 30mm, max.ukupne duljine tijela kanile 75,5mm | kom | 5
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ:
Naziv
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe: