## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [11 empty] | 2021
Josipa Huttlera 4, Osijek
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA VASKULARNU KIRURGIJU
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: VV-21/29
GRUPA F
Redni broj | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | Jedinica mjere | Količina za 1 godinu | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupno (bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupno (s PDV-om) | Proizvođač i zemlja porijekla | Tvornički naziv proizvoda | Kataloška oznaka proizvođača | Pakiranje
1. | Žice vodilje PTFE 180 cm 0.035" J.3.0 mm, čvrsta jezgra ili drugi jedankovrijedan proizvod | kom | 50
2. | Žice vodilje PTFE 260 cm, 0,035" J 3.0 zakriv., čvrsta jezgra ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom | 50
3. | Standardna žica vodilica, izrazito glatka, teflon nanesen prije proizvodnje (Teflon precoated) smanjuje frikciju, .035ˮ i .038ˮ180,260 cm, ravni ili J oblik (1.5, 3, 6, 15 mm J), Bentson S, C, ST, (fleksibilni dio 10,15 ili 23 cm) i Newton (fleksiblni vrh 13.5,18.5 ili 23.5cm) , čvršća jezgra sa J vrhom ("rosen-tip"opcija (1.5mmJ)) ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom | 150
4. | Žica vodilica za PTA slučajeve, velike čvrstoće i fleksibilnosti, - angled, straight ili J vrh - hidrofilni coating - nitinolsko jezgro - atraumatični vrh, standard/soft/floppy - vanjskog promjera 0.018" /0,025"//0,032"/ 0,035"/0,038“, - ukupne duljine 175, 195 cm ili 300cm | kom | 5
5. | Žica vodilja od nitinola 0,018" duljine 210 i 300 cm. Izrazito čvrstog tijela nitinolske konstrukcije, različite duljine atraumatskog fleksibilnog vrha (5-8 cm), dužine 190 i 300 cm. | kom | 20
6. | Duge uvodnice promjera 6 F, različite radne dužine ≤90 cm, različite dužine distalnog fleksibilnog dijela ≤4 cm, različitih oblika vrha, unutrašnjeg promjera 0.088", radiopačnog distalnog vrha, s pripadajućim dilatatorom i valvulom, kompatibilne za žice ≤0,038". | kom | 6
7. | Standardna uvodnica sa hemostatskom valvulom postraničnim otvorom, dilatatorom i žicu vodilicu s J i ravnim vrhom u setu, veličine 4-9 F, dužine do 11 cm ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom | 200
8. | Uvodnica, dizajn nalik spiralnoj žici, sa radiopaknim vrhom, fleksibilna sa hidrofilnom slojem, otporna na presavijanje, sadrži: postraničnu konekciju, hemostatsku valvulu, trostrani nastavak, dilatator i obturator, dužine 45 i 65 cm, promjera 5, 6, 7 i 8 F ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom | 40
9. | Uvodnica, dizajn nalik spiralnoj žici, sa radiopaknim vrhom, fleksibilna sa hidrofilnom slojem, otporna na presavijanje, sadrži: postraničnu konekciju, hemostatsku valvulu, dilatator i obturator, najmanjeg promjera 5 F te najmanje dužine 45 cm | kom | 15
10. | Pigtail angiografski kateter, 4-5 F, dužina 65-110 cm, s većim brojem postraničnih otvora, građeni od najlona ili poliuretana, pojačan metalnom mrežom, kompatibilan za žice vodilje do 0,035" ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom | 30
11. | Selektivni dijagnostički kateteri - za selektivnu kateterizaciju visceralnih ogranaka i multipurpose, od najlona/poliuretana, pojačani metalnom mrežom, dužine 65-110 cm, 4-5 F, različitih oblika i zakrivljenosti vrha: Multipurpose small, MPA, MPB, renal double curve small, renal duble curve adult, shepherd hook I,II, celiac trunk, uni select, J-curve I,II,III, Cobra C1, C2, C3 | kom | 30
12. | Samošireći nitinol stent duljine d (15-90 mm) sa sustavom za dopremu s hidrofilnim premazom, oblikom se lako prilagođava arterijskoj stjenci i nakon postavljanja ne dolazi do njegove dislokacije; pogodan i za tortuotične žile; izrađen iz jedne žice bez spojeva; platinasti markeri na krajevima stenta (4 kom) omogućuju preciznu implementaciju; moguća korekcija pozicije nakon djelomičnog otpuštenja stenta iz sustava za dopremu; uzdignuti rubovi na krajevima stenta eliminiraju efekt "fish mouth" i njegovu migraciju; jaka radijalna sila; radna duljina sustava za dopremu 80 ili 135 cm uz žicu vodilicu veličine 0,035˝ ili 0,018˝; s "pull back" sustavom ili jednom ručkom (R) sustav za dopremu veličine 6F za stentove promjera a = 4-5 mm ili b = 6-10 mm; sustav za dopremu veličine 7F za stentove promjera b = 6-10 mm; sustav za dopremu veličine 8F za stentove promjera c = 12-14 mm. | kom | 20
13. | Niskoprofilni PTA kateter OTW dizajna. Dužine vretena katetera 80, 120 i 150 cm, stanjenog vrha za prolaz suženja 0,037". Kompatibilan uvodnici 5 - 9F i žici vodiljii (GW) 0,035". Hidrofilni premaz distalnog dijela katetera 400 mm. Cilindrični balon Ø 3 - 12 mm s tim da su stupnjevito po 0,5 mm baloni 3 - 5,5 mm, a dužine ↔ 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 220, 250, 280 mm. Balon od pebaxa je promjenljivog promjera, ovisno o pritisku te se može prilagoditi promjeru žile koji je cca 10% veći od nazivnog promjera balona. Cilindrični dijelovi balona (proksimalni i distalni) su označeni s po jednim prstenastim Pt radiopaknim markerom. Nominalni pritisak za sve promjere balona je 7, a maksimalni (RBP) 13 (za Ø 3 mm), a Ø 3,5 do 12 mm 10 bara. | kom | 50
14. | Sistem za mehaničko zatvaranje femoralne arterije sa dodatnim vaskularnim čepom. Sastoji se od polietilenglikola (PEG), u vodi topljivog, bio-inert, ne-trombogenskog polimera i sastoji se od dvije konfiguracije PEG-a, Grip Tipa i zatvarača. Sustav nudi opciju zatvaranja bez šavova, stezanja ili metalnih implantata i otapa se u roku od 30 dana ostavljajući ništa iza sebe osim zaštićene arterije, na sistemu 5 i 6/7F. | kom | 10
15. | Pumpa za PTA balone - inflation device atmosferskog tlaka od 30 ATM i kapaciteta 20 ml | kom | 50
Cijena ponude u kn (bez PDV-a)
Iznos PDV-a (5%)
Cijena ponude u kn (sa PDV-om)
Ponuditelj: _____________________________________
_________________
| Datum |  | Adresa: ________________________________________
Ime i prezime odgovorne osobe: ___________________
Potpis odgovorne osobe: _________________________