## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [11 empty] | 2021
Josipa Huttlera 4, Osijek
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA VASKULARNU KIRURGIJU
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: VV-21/29
GRUPA D
Redni broj | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | Jedinica mjere | Količina za 1 godinu | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupno (bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupno (s PDV-om) | Proizvođač i zemlja porijekla | Tvornički naziv proizvoda | Kataloška oznaka proizvođača | Pakiranje
1. | Proteza,aortalna, stretch ePTFE ravna, promjera 16,18,20,22,24mm, dužine 20 cm | Kom | 15
2. | Proteza bifurkacijska, stretch, ePTFE, 12/6 14/7, 16/8, 18/9, 20/10, 22/11, 24/12 mm, dužine 40-50cm | Kom | 10
3. | Proteze ePTFE, tanke stjenke, sa heparinom u strukturi proteze, CBAS, vezano end-point kovalentnom vezom, sa ringovima u strukturi proteze, promjera min 6 mm, duljine min 80 cm | KOM | 2
4. | Proteze ePTFE, tanke stjenke, sa heparinom u strukturi proteze, sa ringovima u strukturi proteze, CBAS, vezano end-point kovalentnom vezom, promjera min 6 mm, duljine min 60 cm | KOM | 12
5. | Proteze ePTFE, tanke stjenke, sa heparinom u strukturi proteze, sa ringovima u strukturi proteze, CBAS, vezano end-point kovalentnom vezom promjera min 6 mm, duljine min 40 cm | KOM | 6
6. | Proteza, tanka stijenka, ePTFE, ravna, promjera od 5 do 8 mm, minimalne dužine 70 cm | KOM | 2
7. | Proteza s ringovima u strukturi proteze, ePTFE, STRETCH, 6,7,8 mm x 80 cm, duljina dijela s prstenima 80 cm | Kom | 1
8. | Proteza s ringovima u strukturi proteze, ePTFE, STRETCH, 6,7,8 mm x 60 cm, duljina dijela s prstenima 60 cm | Kom | 4
9. | Proteza s ringovima u strukturi proteze, ePTFE, STRETCH, 6,7,8 mm x 40 cm, duljina dijela s prstenima 40 cm | kom | 6
10. | Proteza s heparinom u strukturi proteze, CBAS, vezano end-point kovalentnom vezom, tanka stijenka, STRETCH, 6,7,8 mm x 40 cm, ePTFE | kom | 6
Cijena ponude u kn (bez PDV-a)
Iznos PDV-a (5%)
Cijena ponude u kn (sa PDV-om)
| _________________ |  | Ponuditelj: ______________________________________
Datum
Adresa: _________________________________________
Ime i prezime odgovorne osobe: ___________________
Potpis odgovorne osobe: _________________________