## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [11 empty] | 2021
Josipa Huttlera 4, Osijek
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA VASKULARNU KIRURGIJU
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: VV-21/29
GRUPA C
Redni broj | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | Jedinica mjere | Količina za 1 godinu | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupno (bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupno (s PDV-om) | Proizvođač i zemlja porijekla | Tvornički naziv proizvoda | Kataloška oznaka proizvođača | Pakiranje
1. | Aortalna proteza izrađena od poliestera, ravna, premazana srebrnim acetatom, ranog profilaktičkog antimikrobijalnog djelovanja, minimalne dužine 15 cm, različitih promjera | KOM | 15
2. | Proteza izrađena od poliestera,bifurkacijska,premazana srebrnim acetatom, ranog profilaktičkog antimikrobijalnog djelovanja, dužine 40-50 cm - minimalnog promjera od 12/6 mm na više | KOM | 15
3. | Aortalna proteza izrađena od poliestera, ravna, premazana srebrnim acetatom, triclosanom i kolagenom, minimalne dužine 20 cm, različitih promjera | KOM | 1
4. | Aortalna proteza izrađena od poliestera, bifurkacijska, premazana srebrnim acetatom, triclosanom i kolagenom, dužine 50 cm, minimalnog promjera 12/6 | KOM | 2
Cijena ponude u kn (bez PDV-a)
Iznos PDV-a (5%)
Cijena ponude u kn (sa PDV-om)
| _________________ |  | Ponuditelj:
Datum
Adresa:
Ime i prezime odgovorne osobe: ___________________
Potpis odgovorne osobe _________________________