## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [11 empty] | 2021
Josipa Huttlera 4, Osijek
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA VASKULARNU KIRURGIJU
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: VV-21/29
GRUPA E
Redni broj | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | Jedinica mjere | Količina za 1 godinu | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupno (bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupno (s PDV-om) | Proizvođač i zemlja porijekla | Tvornički naziv proizvoda | Kataloška oznaka proizvođača | Pakiranje
1 | Periferni stent-graft, ePTFE, samošireći, sa heparinom u strukturi proteze, CBAS, vezano end-point kovalentnom vezom. Na krajevima stisnute endoproteze su četiri RTG vidljiva markera. Endoproteza mora imati CE certifikat i FDA odobrenje. Otvaranje endoproteze od vrha prema kraju.
1.1. | Dužina 2,5cm, duljina katetera 75 ili 120 cm, žica uvodnica 0,035“, promjera 5, 6, 7, 8 mm | kom | 2
1.2. | Dužina 5cm, duljina katetera 75 ili 120 cm, žica uvodnica 0,035“, promjera 5, 6, 7, 8, 9; 10; 11; 13 mm | kom | 2
1.3. | Dužina 10cm, duljina katetera 75 ili 120 cm, žica uvodnica 0,035“, promjera 5, 6, 7, 8, 9; 10; 11; 13 mm | kom | 2
1.4. | Dužina 15cm, duljina katetera 75 ili 120 cm, žica uvodnica 0,035“, promjera 5, 6, 7, 8, 9; 10 mm | kom | 2
1.5. | Dužina 25 cm, duljina katetera 120 cm, žica uvodnica 0,035“, promjera 5, 6, 7, 8 mm | kom | 2
2 | Periferni stent-graft, ePTFE, samošireći, manjeg profila, sa heparinom u strukturi proteze, CBAS, vezano end-point kovalentnom vezom. Na krajevima stisnute endoproteze su četiri RTG vidljiva markera. Endoproteza mora imati CE certifikat i FDA odobrenje. Žica uvodnica 0,018“ ili 0,014“. Otvaranje endoproteze od vrha prema kraju. Promjeri 5 i 6mm mogu ići na 6Fr dostavni kateter. Promjeri 7 i 8mm mogu ići na 7Fr dostavni kateter.
2.1. | Dužina 2,5cm, duljina katetera 120 cm, promjera 5; 6; 7; 8 mm | kom | 2
2.2. | Dužina 5cm, duljina katetera 120 cm, promjera 5; 6; 7; 8 mm | kom | 2
2.3. | Dužina 10cm, duljina katetera 120 cm, promjera 5; 6; 7; 8 mm | kom | 2
2.4. | Dužina 15cm, duljina katetera 120 cm, promjera 5; 6; 7; 8 mm | kom | 2
2.5. | Dužina 25cm, duljina katetera 120 cm, promjera 5; 6; 7; 8 mm | kom | 2
3 | Periferni stent-graft, ePTFE, rastezljiv balonom, sa heparinom u strukturi proteze, CBAS, vezano end-point kovalentnom vezom. Endoproteza se nalazi namontirana na dostavni sistem sa balonom, Endoproteza mora imati CE certifikat.
3.1. | Promjer 5-8mm, duljine 15; 19; 29; 39; 59; 79 mm, duljina katetera 80 i 135 cm, žica uvodnica 0,035” | kom | 2
3.2. | Promjer 6-8mm, duljine 15; 19; 29; 39; 59; 79 mm, duljina katetera 80 i 135 cm, žica uvodnica 0,035” | kom | 2
3.3. | Promjer 7-11mm, duljine 15; 19; 29; 39; 59; 79 mm, duljina katetera 80 i 135 cm, žica uvodnica 0,035” | kom | 2
3.4. | Promjer 8-11mm, duljine 15; 29; 39; 59; 79 mm, duljina katetera 80 i 135 cm, žica uvodnica 0,035” | kom | 2
3.5. | Promjer 9-13mm, duljine 29; 39; 59; 79 mm, duljina katetera 80 i 135 cm, žica uvodnica 0,035” | kom | 2
3.6. | Promjer 10-13mm, duljine 29; 39; 59; 79 mm, duljina katetera 80 i 135 cm, žica uvodnica 0,035” | kom | 2
3.7. | Promjer 11-16mm, duljine 29; 39; 59; 79 mm, duljina katetera 80 i 135 cm, žica uvodnica 0,035” | kom | 2
3.8. | Promjer 8-16mm, duljine 29; 39; 59; 79 mm, duljina katetera 80 i 135 cm, žica uvodnica 0,035” | kom | 2
4. | Torakalne endoproteze sa aktivnom kontrolom otvaranja, niskog profila radi lakšeg postavljanja. ePTFE tuba s vanjskom ovojnicom od ePTFE/PET filma koja ima NiTi (nikal-titanium) stent potporu po cijeloj duljini endoproteze. ePTFE ovojnica učvršćena bez šivanja (nema rupa od šivanja po endoprotezi). Endoproteza ima RTG vidljive zlatne markere na krajevima radi preciznog postavljanja. Otvaranje je u dva koraka, Dostavni sistem sastoji se od PEBA multi-lumen katetera, otvaranje sa integriranim aktivnim kontrolnim sistemom. Žica uvodnica 0,035“ili manja, Endoproteza mora imati CE certifikat.
4.1. | Dužina 10 cm, raznih distalnih i proksimalnih promjera: 21, 26; 28; 31; 34; 37; 40; 45 mm | kom | 2
4.2. | Dužina 15 cm, raznih distalnih i proksimalnih promjera: 28; 31; 34; 37; 40; 45 mm | kom | 2
4.3. | Dužina 20 cm, raznih distalnih i proksimalnih promjera: 31; 34; 37; 40; 45 mm | kom | 2
4.4. | Dužina 10 cm, promjer: distalni 21mm – proksimalni 26mm distalni 26mm - proksimalni 31mm | kom | 2
5 | Torakalne uvodnice, Dužina 33 cm, hidrofilni premaz, silikonski “suhi” ventil, fleksibilne, kompatibilno s žicom uvodnicom 0,035“ Promjera: 20, 22, 24 i 26 Fr | kom | 2
6 | Balon kateter, Trodjelni, 18Fr uvodnica, raznih veličina za promjer žile od 16-42mm | kom | 4
7 | Bifurkacijske endoproteze – infrarenalna fiksacija, ultratanka ePTFE i FEP ovojnica s vanjskom potporom od Nitinol (nikal titanium). ePTFE ovojnica je učvršćena bez šivanja. Dva dijela: osnovnog tijela s ipsilateralnom nogom i kontralateralne noge. Nitinolske kukice su na aortalnom kraju endoproteze i služe za infrarenalnu fiksaciju. Otvaranje od vrha prema kraju. Endoproteza dolazi na specijalnom dostavnom kateteru koji ima mehanizam koji omogućava repozicioniranje endoproteze. Osnovno tijelo s ipsilateralnom nogom ima sedam markera. Kontralateralna noga ima 2-4 markera. Endoproteza mora imati CE certifikat i FDA odobrenje.
Osnovno tijelo i ipsilateralna noga endoproteze
7.1. | Aortalni promjer 23mm, ilijakalni promjer 12;14,5 mm, duljina endoproteze 12, 14,16 i 18 cm | kom | 2
7.2. | Aortalni promjer 26mm, ilijakalni promjer 12;14,5 mm, duljina endoproteze 12¸14¸16 i 18 cm | kom | 2
7.3. | Aortalni promjer 28,5mm, ilijakalni promjer 12,14,5 mm, duljina endoproteze 12¸14¸16 i 18 cm | kom | 2
7.4. | Aortalni promjer 31mm, ilijakalni promjer 14,5 mm, duljina endoproteze 13¸15 i 17 cm | kom | 2
7.5. | Aortalni promjer 35mm, ilijakalni promjer 14,5 mm, duljina endoproteze 14¸16 i 18 cm | kom | 2
Aortalni produžetak endoproteze
7.6. | Duljina endoproteze 3,3 cm,raznih promjera: 23; 26 i 28,5 mm | kom | 2
7.7. | Duljina endoproteze 4,5 cm, promjera 32 i 36mm | kom | 2
| Kontralateralna noga endoproteze | kom
7.8. | Promjer 12 i 14,5mm, duljina endoproteze 10¸12 i 14 cm | kom | 2
7.9. | Promjer 16, 18 i 20 mm, duljina endoproteze 9,5; 11,5 i 13,5 cm | kom | 2
7.10. | Promjer 23 i 27 mm, duljina endoproteze 10, 12 i 14 cm | kom | 2
| Ilijakalni produžetak endoproteze | kom
7.11. | Duljina endoproteze 7 cm, distalni promjeri 10; 12 i 14,5 cm | kom | 2
8. | Endoproteza ilijačne grane IBE, za upotrebu samo sa Gore EXCLUDER-om, ultratanka ePTFE i FEP ovojnica s vanjskom potporom od Nitinol (nikal titanium) žice. ePTFE ovojnica je učvršćena bez šivanja.Endoproteza mora imati CE certifikat i FDA odobrenje.
8.1. | ilijakalni promjer 10, 12; 14,5 mm, duljina endoproteze 10 cm | kom | 2
Internalna ilijačna komponenta, ePTFE i FEP ovojnica s vanjskom potporom od Nitinol (nikal titanium) žice. ePTFE ovojnica je učvršćena bez šivanja. Endoproteza mora imati CE certifikat i FDA odobrenje.
8.2. | ilijakalni promjer 10, 12; 14,5 mm, duljina endoproteze 7 cm | kom | 2
9. | Uvodnice
9.1. | Dužina 33 cm, hidrofilni premaz, moraju imati tzv. Silikonski “suhi” ventil, fleksibilne, kompatibilno s žicom uvodnicom 0,035“ Promjera:12, 14, 15, 16, 18 Fr | kom | 5
9.2. | Dužina 65 cm, hidrofilni premaz, moraju imati tzv. Silikonski “suhi” ventil, fleksibilne, kompatibilno s žicom uvodnicom 0,035“ Promjera:12, 14, 15, 16, 18 Fr | kom | 2
9.3. | Dužina 45 cm, hidrofilni premaz, moraju imati tzv. silikonski “suhi” ventil, fleksibilne, kompatibilno s žicom uvodnicom 0,035“ Promjera:20,22,24,26 Fr | kom | 2
Cijena ponude u kn (bez PDV-a)
Iznos PDV-a (5%)
Cijena ponude u kn (sa PDV-om)
Ponuditelj: ____________________________________
_________________
| Datum |  | Adresa: _______________________________________
Ime i prezime odgovorne osobe: ___________________
Potpis odgovorne osobe: _________________________