## Grupa 2
2. grupa predmeta nabave
Red. broj | NAZIV ROBE | Jed. mjere | Okvirna 1-godišnja količina | Jedinična cijena kn bez PDV-a | Ukupni iznos kn bez PDV-a | Pakiranje/komada u kutiji | Cijena kutije u kn bez PDV-a | Proizvođač / Zemlja porijekla/ Tvronički naziv proizvoda | Tehničke specifikacije ponuđenog proizvoda (Ponuditelj upisuje konkretne tehničke karakteristike ponuđenog predmeta nabave) | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju ili Izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)
1. | Zaštitna maska FFP3 NR D s ventilom, kao Moldex ili jednakovrijedno. za jednokratnu upotrebu; materijal: filter materijal izrađen od polipropilena, vanjska struktura maske izrađena od etilen-vinil acetata (EVA), traka za pričvršćenje oko glave i izdisajni ventil izrađeni od prirodne gume, 100% bez PVC-a i metalnih dijelova; zaštitna maska ima anatomski oblik kojim se prilagođava licu korisnika, čvrstu i postojanu vanjsku strukturu, izdisajni ventil koji smanjuje toplinu i vlažnost unutar maske, podesive trake za bolje pozicioniranje, oznaku D da je prošla dodatni test začepljenja dolomitnom prašinom, težina maske maksimalno do 17 g. | kom | 15000
| CIJENA PONUDE U KN BEZ PDV-a | 0
| IZNOS PDV-a U KN | 0
| UKUPNA CIJENA PONUDE U KN S PDV-om | 0
Napomena:
Troškovnik je sastavni dio Dokumentacije o nabavi i ispunjava se sukladno zahtjevima iste.
Ponuditelji su u obvezi dostaviti uzorke ponuđenog proizvoda u količini: 10 komada
Uz ponudu potrebno je dostaviti katalog, prospekt i/ili drugu tehničku dokumentaciju kao odgovarajući dokaz da ponuđeni predmet nabave udovoljava traženim tehničkim specifikacijama.
[8 empty] | Ponuditelj: |  | ___________________________
[8 empty] | Adresa: |  | ___________________________