## GRUPA 3
3. grupa predmeta nabave
Red. broj | NAZIV ROBE | Jed. mjere | Okvirna 1-godišnja količina | Jedinična cijena kn bez PDV-a | Ukupni iznos kn bez PDV-a | Pakiranje/komada u kutiji | Cijena kutije u kn bez PDV-a | Proizvođač / Zemlja porijekla/ Tvronički naziv proizvoda | Tehničke specifikacije ponuđenog proizvoda (Ponuditelj upisuje konkretne tehničke karakteristike ponuđenog predmeta nabave) | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju ili Izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)
1. | Maske zaštitne FFP3 bez ventila, kao 3M ili jednakovrijedno, filtarske polumaske su zaštitne naprave za disanje koje štite od čestica na način da pokrivaju nos, usta i bradu. Maska mora biti dizajnirana tako da osigura odgovarajuće brtvljenje na licu korisnika protiv ambijentalne atmosfere, kada je koža suha ili vlažna i kada je glava pomaknuta. Filtarske maske moraju biti klasificirane prema njihovoj učinkovitosti filtriranja i njihovog maksimalnog ukupnog unutarnjeg propuštanja. Sve filtarske polumaske moraju biti u skladu sa slijedećim karakteristikama: maske moraju biti jednokratne; kalup mora biti u obliku kljuna ili jednakovrijedno, ravnih presavijenih ili stožastih stilova; moraju imati cjelovite trake/vezice dovoljno duge da mogu obujmiti glavu odrasle osobe dok nosi kiruršku kapu; trake/vezice se moraju moći podešavati; gornja vezica mora sjediti uz tjeme glave; donja vezica mora biti postavljena tako da omogućava postavljanje iza vrata i držanje stranice maske uz lice korisnika ili elastične vezice oko uha koje osiguravaju učinkovito prijanjanje maske uz lice; traka za nos mora se deformirati kada se pritisne kako bi se oblikovala preko nosa i obraza i mora zadržati oblik s vremenom; nosni pojas ne smije se pokidati ili puknuti kada se prilagodi. | kom | 10000
| CIJENA PONUDE U KN BEZ PDV-a | 0
| IZNOS PDV-a U KN | 0
| UKUPNA CIJENA PONUDE U KN S PDV-om | 0
Napomena:
Troškovnik je sastavni dio Dokumentacije o nabavi i ispunjava se sukladno zahtjevima iste.
Ponuditelji su u obvezi dostaviti uzorke ponuđenog proizvoda u količini: 10 komada
Uz ponudu potrebno je dostaviti katalog, prospekt i/ili drugu tehničku dokumentaciju kao odgovarajući dokaz da ponuđeni predmet nabave udovoljava traženim tehničkim specifikacijama.
[8 empty] | Ponuditelj: |  | ___________________________
[8 empty] | Adresa: |  | ___________________________