## D
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. Huttlera 4, Osijek
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA MEDICINSKI POTPOMOGNUTU OPLODNJU
JN-21/226
CPV - 33140000-3
Red.br. | NAZIV PROIZVODA | Jed.mj. | Okvirna godišnja količina | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupni iznos u kn bez PDV-a | Iznos PDV-a % | Proizvođač / Zemlja | Kataloški broj | Napomena
1. | Transfer pipete 3 ml . Opis: plastična pipeta 3 ml, sterilna | kom | 500
2. | Epruveta 14 ml s okruglim dnom . Opis: 17 x 100 mm, polistiren, okruglo dno, čep bez navoja, sterilna, pakiranje 25 kom, kutija 500 kom. | kom | 1000
3. | Epruveta 15 mL s koničnim dnom, 17 x 120 mm. Opis: konična epruveta za centrifugiranje, polistiren, čep sa navojem, sterilna, pakiranje vreća | kom | 500
4. | Kriotube 1,8 ml sa navojem. Opis: mala epruveta s čepom i navojem za zamrzavanje spermija, sterilna, pogodna za čuvanje u tekućem dušiku. | kom | 100
5. | Posudica za kulturu stanica 90 x 15 mm Opis: petrijeva posuda 100 x 15 mm, polistiren, sterilna na embriotoksičnost (MEA test) sterilna | kom | 250
6. | Posudica za ICSI 50mm Opis 50mm, čvrsto zatvaranje, netretirani poliester, testirana na embrio toksičnost (MEA test) | kom | 200
7. | Posudica za in vitro oplodnju 60 x 15 mm, sa centralnim bazenčićem. Opis: 60 x 15 mm, centralni bazenčić, polistiren tretiran za kulturu stanica, testirana na embrio toksičnost (MEA test), sterilna, | kom | 400
8. | Četverozdenačna ploča za in vitro fertilizaciju Opis: četiri bazenčića, ploča za in vitro fertilizaciju, površinski tretiran polistiren za kulturu stanica, testirana na embrio toksičnost (MEA test),sterilna, pakiranje vreća | kom | 400
9. | Posebna otopina za dezinfekciju inkubatora, testirana na HIV i bakterije, testirana na MAE, bez alkohola i VOC | kom | 3
10. | Metalni držač za kriotube od 1,8 mL s zaštitnim ovojem, dužine 28 cm | kom | 50
11. | Višenamjenske ravne/plosnate kazete za kriopohranu 280 mm | kom | 100
12. | Embrio transfer kateter set vodilica+kateter, pojedinačno pakiran, tvrdi zavijeni vanjski dio koji završava atraumatskim vrhom 19 cm duljine i unutrašnji kateter 27 cm duljine, sterilan | kom | 300
CIJENA PONUDE (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE (s PDV-om)
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
Kriterij za odabir je najpovoljnija cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama i sveukupnu cijenu u kunama sa PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na raznini tražene grupe artikala.
[5 empty] | PONUDITELJ: |  | ___________________________
naziv
__________________________ |  | ___________________________ |  |  |  |  | ___________________________
Mjesto |  | Nadnevak |  |  |  |  | adresa
|  | M.P. | IME I PREZIME ODGOVORNE OSOBE: |  |  |  | ___________________________