## List1
Naručitelj: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. Huttlera 4, Osijek
OPREMA ZA CENTAR ZA EDUKACIJE, RANO OTKRIVANJE I PREVENCIJU BOLESTI NOVOTVORINA S UREĐENIM INFO TOČKAMA
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
JN-21/172.1
GRUPA 2: Klimatizacijska oprema
| Naziv usluge: | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u HRK bez PDV-a | Ukupni iznos u HRK bez PDV-a | Naziv proizvoda / Proizvođača | Karakteristike nuđenog proizvoda | Napomena
1. | Dobava i montaža split klimatizacijskih uređaja | kom | 2
Dobava i montaža split klimatizacijskog uređaja 5,5 kW sa DC inverterskim kompresorom, klasa A++, ionizator. Unutarnje jedinice se trebaju montirati u prostoriji na visinu 4-5 metara. Vanjska jedinica može se montirati s nižeg krova, pristup uz upotrebu ljestvi ili skele. U cijenu uključen sav potreban materijal za instalaciju jedinice do potpune gotovosti.
CIJENA PONUDA U HRK (bez PDV-a): |  | 0
IZNOS PDV-a: |  | 0
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (sa PDV-om): |  | 0
Napomena:
Svi troškovi moraju biti izraženi u jediničnim cijenama odnosno ukupnoj cijeni.
Kriterij za odabir je najniža cijena prihvatljive ponude. U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama
bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle, odnosno zadovoljiti minimalne tehničke karakteristike predmeta nabave.
Ponuditelj: __________________________
Ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja: _________________________________
Potpis odgovorne osobe ponuditelja: _____________________________________
| __________________ |  |  | M.P.
mjesto nadnevak