## Grupa G
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [8 empty] | 2021
Osijek, J. Huttlera 4
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU
GRUPA J
za potrebe KBC-a Osijek, VV-21/12
Redni broj | NAZIV MATERIJALA/KARAKTERISTIKE | Jed. mjere | Planirana god. potreba | Jedinična cijena u kn bez PDV | Ukupni iznos u kn bez PDV | Proizvođač | Kataloški broj | Stopa PDV-a | Napomena
[6 empty] | Zemlja porijekla |  | Pakiranje
1 | Polurigidni prsten sedlastog oblika za popravak mitralnog zaliska, Jedinstven hibridni dizajn koji omogućuje oblikovanje dinamičkim anularnim kretanjem. Pruža posteriornu potporu i omogućuje anteriorno kretanje. Materijal od pletenog poliestera sa oznakama za jednostavnije pozicioniranje. Prsten je fleksibilan anteriorno - posteriorno. Veličine od 24 do 40 mm | kom | 1
2 | PRSTEN ZA POPRAVAK TRIKUSPIDALNOG ZALISTKA - trodimenzionalni anatomski oblikovan prsten,profil visine 3,3mm, jezgra prstena je od titana presvučena silikonom i poliesterom za lakšu penetraciju igle, dimenzije od 26 do 36mm | kom | 1
3 | Goveđa perikardijalna valvula, sastavljena od 3 laserski rezana listića koji su smješteni u dvodijelni PEEK polymerni okvir koji ujedno i minimalizira zonu stresa na listiće. Anti-mineralizacijski tretman AOA (Alfa-aminooleic acid). Supra-anularna valvula dizajnirana za postizanje minimizacije centralne regurgitacije kao i za mogućnost buduće ViV implantacije. PEEK presvučen barumsulfatom za bolju RTG vidljivost. Mekan i fleksibilan šavni obruč za lako šivanje i nasjedanje na mjesto implantacije. Ispiranje valvule 30 sec te mjerenje se izvodi s replikom. Veličine valvule 19 – 27 mm sa IOD od 17,5 – 25,5 mm. | KOM | 1
4 | Intrakoronarni shuntovi, veličine od 1.00 do 3.00 mm | kom | 150
5 | Miokardijalne elektrode, bipolarne koaksijalne, nizak prag osjetljivosti u atriju, atraumatska zakrivljena distalna igla,fiksacijski "coil"(o,6cm rastezljiv do 3cm),nije potrebno šivanje" | kom | 309
6 | Držač šavova za retraktor | kom | 1
7 | Set za podršku kanilacije (Tournique) | kom | 10
8 | STABILIZATOR SRCA kod operacija koronarnih arterija - dva fleksibilna stabilizatora sa 4 sukcijska mjesta na svakom, mogućnost savijanja u svim smjerovima i prilagođavanja anatomiji srca i krvnih žila , regulacija sukcije putem vakum regulatora, kompatibilan sa svim postojećim retraktorima, lagano postavljanje i skidanje, mali profil stabilizatora | kom | 2
9 | POZICIONER ZA SRCE - pomoću vakumske sukcije trokrakog vrha pozicionira apex srca ili lijevi ventrikul, kompatibilan sa svim retraktorima, mogućnost okretanja glave za 360 stupnjeva, fleksibilni sistem omogućava normalne kretnje srca tijekom operacije | kom | 2
10 | Adapter y koronarni -"ženski" konektor na jednoj strani, dva "muška"na drugoj strani od kojih je jedan dužine 8,9 cm drugi 25,4 cm s klemicom na svakoj strani | kom | 20
11 | Kanile za preparaciju vena, prozirne, dužine 5,1 cm, a veličine otvora 3 mm tupog vrha, 4 mm okruglog vrha i 2 mm. | kom | 40
12 | Fini aspirator sa drškom zaštičenim mekanim početkom i cijevnim nastavkom, koji ima konektor 1/4 i klemicu. Veličina metalne cijevi 6 Fr i zaštite 10 Fr, kraći | kom | 20
13 | Fini aspirator sa drškom zaštičenim mekanim početkom i cijevnim nastavkom, koji ima konektor 1/4 i klemicu. Veličina metalne cijevi 6 Fr i zaštite 10 Fr, duži | kom | 1
14 | Sauger veliki, savijen s plavom drškom, konekcija 1/4 | kom | 20
15 | Sauger za hepariniziranu krv; (perikardijalni i intrakardijalni) - različite duljine - 30.5-38.1cm i dimenzije – 12Fr i 20Fr, te vrha u obliku opruge ili rupičasti | kom | 20
16 | Kateter za atrij s mandrenom koji se može izvući, prozirna cijev, fleksibilna ("plavi vent."). (10, 13,15, 16, 18 i 20 fr), sa ventanim konektorom 1/4 in, PVC ili silikonski | kom | 5
17 | Retraktor za koronarne arterije, 3 i 5 mm klipse | kom | 5
18 | Set za postizanje bolje vidljivosti operacijskog polja, konekcije na O2 i fiziološku otopinu, komplet sa linijama i O2 filterom | kom | 1
19 | Aortalni perforator - standardni i produženi držač, dimenzije od 2.5mm – 6.0mm | kom | 12
20 | Kablovi za atrijalni stimulator srca | kom | 2
21 | Kablovi za ventrikulski stimulator srca | kom | 2
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Uz ponudu obavezno dostaviti kataloge za tražene artikle.
ZA STAVKE IZ PODLOGE KOJE SU OZNAČENE ZVIJEZDICOM (*) NACRT JE U PRILOGU
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________
Note on H7: :
Note on I7: :
Note on J7: :