## Grupa G
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [8 empty] | 2021
Osijek, J. Huttlera 4
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU
GRUPA G
za potrebe KBC-a Osijek, VV-21/12
Redni broj | NAZIV MATERIJALA/KARAKTERISTIKE | Jed. mjere | Planirana god. potreba | Jedinična cijena u kn bez PDV | Ukupni iznos u kn bez PDV | Proizvođač | Kataloški broj | Stopa PDV-a | Napomena
[6 empty] | Zemlja porijekla |  | Pakiranje
1 | Dakronska proteza za torakalnu aortu, reverse locknit protiv dilatacije, s kolagenom i heparinom, 15 cm dužine, raznih promjera | kom | 1
2 | Dakronska proteza za torakalnu aortu, reverse locknit protiv dilatacije s kolagenom i heparinom, 30 cm dužine, raznih promjera | kom | 1
3 | Hemabridge, dakronska proteza za torakalnu aortu s1 izdankom zakanulaciju, reverse locknit protiv dilatacije s kolagenom i heparinom, 35 cm dužine, raznih promjera | kom | 1
4 | Dakronska protezaza kanulaciju subklavije, reverse locknit, s kolagenom i heparinom, 20 cm dužine raznih promjera | kom | 1
5 | Tetrabranchdakronska proteza ta torakalnu aortu,s 4 izdanka za lukaorte i kanulaciju, reverse locknit protiv dilatacije s kolagenom, raznih promjera |  | 1
6 | Cardiorootproteza dakronska za torakalnu aortu s oblikom prirodnih Valsalvinih sinusa, izradjena u jednom komadu, 3 referentne linije za orjentaciju kod implantacije, reverse locknit protiv dilatacije, s kolagenom; 15 cm dužine, raznih promjera (24 – 34 mm). | kom | 1
7 | PTFE shunt proteza s carbonom; standardna i tanka stijenka:3; 3,5; 4; 5; 6; 8; 10 mm promjera i 10 cm dužine | kom | 1
8 | Aortalni zalistak BIOLOŠKI sa stentom, 100% biološki materijal bez i malo poliestera u konstrukciji valvule, antikalcifikacijski obrađen sistemom No-React, nije potrebno ispiranje prije implantacije, dokazani rezultati u tretmanu endokarditisa, homograft substitut, vel 21,23,25,27 mm | kom | 1
9 | Mitralni zalistak BIOLOŠKIsa stentom, 100% biološki materijal bez i malo poliestera u konstrukciji valvule, antikalcifikacijski obrađen sistemom No-React, nije potrebno ispiranje prije implantacije, dokazani rezultati u tretmanu endokarditisa, homograft substitut, vel 27,29,31,33 mm | kom | 1
10 | KONDUIT BIOLOŠKI AORTALNI, 100% od biološkog materijala, nema poliestera u konstrukciji konduita, napravljen od svinjske valvule i govedjeg perikarada, antikalcifikacijski obrađen sistemom No-React, pakiran u otopini bez aldehida, nije potrebno ispiranje prije implantacije, dokazani rezultati u terapiji endocarditisa, homograft substitut, dimenzije 21,23,25,27,29 mm, dužina konduita 15 cm | kom | 5
11 | ZAKRPA BIOLOŠKA 100% detoksicirana i antikalcificirana sistemom No-React, pakirana u otopini bez aldehida, nije potrebno ispiranje prije implantacije, dimenzije 8x14 cm | kom | 1
12 | Biološki peč, antikalcifikacijski obrađen sistemom No-React, nema pojave adhezija, nije potrebno ispiranje prije implantacije, 6x10 cm | kom | 1
13 | Biološki peč, antikalcifikacijski obrađen sistemom No-React, nema pojave adhezija, nije potrebno ispiranje prije implantacije, 5x5 cm | kom | 1
14 | Komprimirani teflon felt, debljine 1,65 mm, 15,2 x 15,2 cm | kom | 1
15 | PTFE patch, ekspandirani, poroznosti 17-25 mikrona, debljine 0,6 mm, 10 x 15 cm | kom
16 | PTFE patch, ekspandirani, poroznosti 17-25 mikrona, debljine 0,6 mm, 5 x 7,5 cm | kom | 2
17 | PTFE patch, ekspandirani, poroznosti 17-25 mikrona, debljine 0,4 mm, 3 x 6 cm | kom | 10
18 | Ljepilo za aortu, dvokomponentno, s aplikatorom za automatsko mješanje i aplikaciju, 45% bovine albumini i 10% glutaraldehyde, čuva se na sobnoj temperaturi, nije potrebno zagrijavanje prije upotrebe, može biti u formi hydrogela ili pjene,2 ml | kom | 2
19 | Ljepilo za aortu, dvokomponentno, s aplikatoromza automatsko mješanje i aplikaciju, 45% bovine albumini i 10% glutaraldehyde, čuva se na sobnoj temperaturi, nije potrebno zagrijavanje prije upotrebe, može biti u formihydrogela ili pjene,5 ml | kom | 10
20 | Ljepilo za aortu, dvokomponentno, s aplikatorom za automatsko mješanje i aplikaciju, 45% bovine albumini i 10% glutaraldehyde, čuva se na sobnoj temperaturi, nije potrebno zagrijavanje prije upotrebe, može biti u formi hydrogela ili pjene, 10 ml | kom | 4
21 | Specijalna hemostatska zakrpa za sternum od modificiranih, ultrahidrofilnih molekula škroba. Tvori zaštitni želatinozni gel na sternumu za kontrolu krvarenja. Resorbira se u roku od 72 h I ne smeta procesu zaraštanja sternuma. Može se rezati I oblikovati prema potrebi. Dimenzije: 120 x 25 x4 mm (tri komada u paketu) | kom | 1
22 | Hemostatik zakrpa od modificiranih, ultrahidrofilnih molekula škroba. Spremna za uporabu bez prethodne pripreme. Tvori želatinoznu, viskoznu zakrpu koja osigurava mehaničku barijeru za krvarenje. Može se rezati i oblikovati po potrebi. Dimenzije:60x40x4 mm. | kom | 1
23 | Hemostatik u prahu, potpuno prirodan, od polisaharida, monokomponentan, odmah spreman za upotrebu, 1 gr absorbira 100ml tekućeg dijela krvi, pakiranje 2 grama | kom | 2
24 | Hemostatik u prahu, potpuno prirodan, od polisaharida, monokomponentan, odmah spreman za upotrebu, 1 gr absorbira 100ml tekućeg dijela krvi, pakiranje 3 grama | kom | 2
25 | Hemostatik u prahu, potpuno prirodan, od polisaharida, monokomponentan, odmah spreman za upotrebu, 1 gr absorbira 100ml tekućeg dijela krvi, pakiranje 5 grama | kom | 2
26 | Aplikator za tkivno ljepilo, vrh u obliku lopatice, dužine 10 cm, širine 12 mm | kom | 2
27 | Aplikator za tkivno ljepilo, vrh u obliku lopatice, dužine 10 cm, širine 16 mm | kom | 2
28 | Aplikator za tkivno ljepilo, dužine 27 cm | kom | 2
29 | Aplikator za hemostatik u prahu dužine 200 mm | kom | 2
30 | Aplikator za hemostatik u prahu dužine 380 mm | kom | 2
31 | Ekstracelularni matriks od 4 sloja submukoze tankog crijeva svinje, 4x7 cm | kom | 1
32 | Ekstracelularni matriks od 4 sloja submukoze tankog crijeva svinje, 7x10 cm | kom | 1
33 | Ekstracelularni matriks od 4 sloja submukoze tankog crijeva svinje, 7x15 cm | kom | 1
34 | ZALISTAK AORTALNI MEHANIČKIrotabilni, 100% od pirolitičkog karbona za smanjenu trombogeničnost valvule,jedinstveni kut otvaranja listića od 90 stupnjevaomogućuje laminarni tok krvi bez turbulencije, povećan EOA valvule -gradijent preko aortalne valvule ispod10 mmHg kod svih veličina,klinički dokazana sigurnost valvule kod korištenja manje antikoagulanata,FDA dozvola za INR 1,5-2, ring za šivanje tip Standard, Conform ili Anatomic,vel. 19- 29 mm | kom | 10
35 | ZALISTAK AORTALNI MEHANIČKIs anatomskim ringom za šivanjeu obliku prirodnog annulusa, za manju distorciju anulusa kod implantacije, pogodno za manje korjene aorte, rotabilni zalistak, 100% od pirolitičkog karbona za smanjenu trombogeničnost, jedinstveni kut otvaranja listića od 90 stupnjeva koji omogućuje laminarni tok krvi kroz valvulu bez turbulencije, povećan EOA valvule, gradijent preko aortalne valvule ispod 10mmHg, klinički dokazana sigurnost valvule kod korištenja manje antikoagulanata,FDA dozvola za INR 1,5-2, veličine 19- 29 mm | kom | 10
36 | ZALISTAK MITRALNI MEHANIČKIrotabilni, 100% od pirolitičkog karbona za smanjenu trombogeničnost valvule, jedinstveni kut otvaranja listića od 90 stupnjeva koji omogućuje laminarni tok krvi kroz valvulu bez turbulencije, ring za šivanje za supra-anularnu implantaciju, tipa Standard ili Comfort gdje jedna valula služi za sve veličine anulusa, povećan GOA, gradijent preko valvule ispod 5 mmHg, veličine 23-33 mm | kom | 1
37 | KONDUIT MEHANIČKE AORTALNE VALVULE I GRAFTA u obliku Valsalvinih sinusa- valvula rotabilna, 100% od pirolotičkog karbona za smanjenu trombogenost, kut otvaranja listića 90 stupnjeva za laminarni tok krvi bez turbulencije, graft od duplog velura izradjen gelweave tehnologijom, ring za šivanje tip Conform s PTFE, veličine 19-29 mm | kom | 1
| Ekstracelularni matriks od 8 slojeva submukoze tankog crijeva svinje, 13x22 cm | kom | 1
| Ekstracelularni matriks od 8 slojeva submukoze tankog crijeva svinje, 20x20 cm | kom | 1
| Ekstracelularni matriks od 8 slojeva submukoze tankog crijeva svinje, 6x13 cm | kom | 1
| Ekstracelularni matriks od 8 slojeva submukoze tankog crijeva svinje, 13x15 cm | kom | 1
| Ekstracelularni matriks od 8 slojeva submukoze tankog crijeva svinje, 20x30 cm | kom | 1
| BIOLOŠKI AORTALNI GRAFT, 100% od biološkog materijala, nema poliestera, napravljen od govedjeg perikarada, antikalcifikacijski obrađen sistemom No-React, pakiran u otopini bez aldehida, nije potrebno ispiranje prije implantacije, dimenzije 21,23,25,27,29 mm, dužina grafta 15 cm | kom | 1
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Uz ponudu obavezno dostaviti kataloge za tražene artikle.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________
Note on H7: :
Note on I7: :
Note on J7: :