## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [8 empty] | 2021
Osijek, J. Huttlera 4
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU
GRUPA A-a)
Potrošni materijal za ekstrakorporalnu cirkulaciju
za potrebe KBC-a Osijek, VV-21/12
Redni broj | NAZIV MATERIJALA/KARAKTERISTIKE | Jed. mjere | Planirana god. potreba | Jedinična cijena u kn bez PDV | Ukupni iznos u kn bez PDV | Proizvođač | Kataloški broj | Stopa PDV-a | Napomena
[6 empty] | Zemlja porijekla |  | Pakiranje
1* | Komplet cijevi s oksigenatorom za odrasle koji ima integrirani arterijski fillter sa 25 mikrona. Priming od 260 ml i preporučenim protokom krvi do 7 l/min. Kardiotomi rezervoar od 4.500 ml te mogućnošću rotacije od 360°. Predmembranska komora s jednosmjernom valvulom. Radijalni protok krvi. Plastični izmjenjivač topline, odvojen venski i kardiotomijski rezervoar. Sve po nacrtu KBC-a Osijek. Na tijelu oksigenatora imamo posebne izlaze za recirkulaciju i kardioplegiju. Jednosmjerna valvula nelazi se ispred membrana za odstranjivanje mjehurića zraka i elektro šant u samome tijelu. | kom | 250 | [5 empty] | katalog
2 | SET ZA KARDIOPLEGIJU - sastoji se od kompleta cijevi omjera 4:1 ili 1:1, s integriranim izmjenjivačem temperature i filterom od 150 mikrona, maksimalnog protoka do 500 ml/min, sigurnosne valvule za prevenciju visokog tlaka te mogućnošću mjerenja tlaka | kom | 323 | [5 empty] | katalog
3 | HEMOKONCENTRATOR SISTEM ZA ODRASLE - sa sistemom cijevi namjijenjen za izvođenje hemokoncentracije, hemofiltracije i modificirane ultrafiltracije ili jednakovrijedan, površine membrana 0,7 m² i punjenjem od 58 mL | kom | 30 | [5 empty] | katalog
4* | Cijevi za mini kardioplegiju koji se sastoji od cijevi pvc 3/16/1/4 dužine 250 cm i pvc cijevi 3/16/14 170cm sa ugrađene dvije skretnice sve sterilno zapakirano | kom | 5 | [5 empty] | katalog
5* | EKC KOMPLET CIJEVI BEZ OKSIGENATORA - ODRASLI - zasebno pakirane cijevi - nacrt KBO - Kardiokirurgija | kom | 5 | [5 empty] | katalog
6 | CIJEV STERILNA PVC - isključivo za potrebe izvantjelesnog krvotoka - raznih promjera i veličine 200 cm - 1/2 x 3/32; 3/8 x 3/32; 1/4 x 1/16 | kom | 5 | [5 empty] | katalog
7 | CIJEV STERILNA PVC - heparinizirana - isključivo za potrebe izvantjelesnog krvotoka - raznih promjera i veličine 185 cm - 1/2 x 3/32; 3/8 x 3/32; 1/4 x 1/16 | kom | 10 | [5 empty] | katalog
8 | CIJEVI ZA KRISTALNU KARDIOPLEGIJU - za davanje kristalne kardioplegije sa integriranim zračnim filterom i komoricom za mjerenje tlaka | kom | 10 | [5 empty] | katalog
9 | KONEKTOR STERILNI PVC - namjenjen isključivo za konekciju unutar sistema za izvantjelesni krvotok u raznim veličinama | kom | 200 | [5 empty] | katalog
10 | KONEKTOR STERILNI PVC HEPARINIZIRANI - namjenjen isključivo za konekciju unutar hepariniziranog sistema za izvantjelesni krvotok | kom | 10 | [5 empty] | katalog
11 | KOMORICA ZA MJERENJE TLAKOVA - za mjerenje tlakova tijekom perfuzije, konekcija na poseban aparat | kom | 60 | [5 empty] | katalog
12 | SISTEM ZA AUTOTRANSFUZIJU (CELL-SAVER) - namjena kod operacija na otvorenom srcu te nekih operacija u vaskularnoj ili abdominalnoj kirurgiji te transplantaciji srca i jetre. Kompatibilni sa aparatom koji posjeduje KBO - kardijalna kirurgija (autolog) | kom | 150 | [5 empty] | katalog
13 | FEMORALNA KANILA PERFUZIJSKA ARTERIJSKA PEDIJATRIJSKA - specijalno su dizajnirane za laganu uporabu kod alternativnih aplikacija. Raznih dimenzija za uporabu. Sastavljene od poliuretanske stijenke i žičane ovojnice koje sprječava nepotrebno savijanje. Kanile imaju dubinske oznake što olakšava njihovo pozicioniranje i aplikaciju. Veličina 8-14 Fr | kom | 1 | [5 empty] | katalog
14 | Kanila perfuzijska femoralna arterijska / jugularna za odrasle s uvodnicom - služi i za arterijsku femoralnu i vensku jugularnu kanilaciju. Specijalno dizajnirana za laganu uporabu kod perkutanih kanilacija. Sastavljene od poliuretanske stijenke i žičane ovojnice koja sprječava nepotrebno savijanje. Kanile imaju dubinske oznake što olakšava njihovo pozicioniranje i aplikaciju. Konektor 3/8 sa crvenim čepom i uvodnica plastična, šuplja za prolazak žice. Dolazi sa cijevnim držačima a dostupne veličine su 15-25 Fr. | kom | 5 | [5 empty] | katalog
15 | FEMORALNA KANILA PERFUZIJSKA VENSKA PEDIJATRIJSKA / ODRASLA - specijalno su dizajnirane za laganu uporabu kod alternativnih aplikacija. Raznih dimenzija za uporabu. Sastavljene od poliuretanske stijenke i žičane ovojnice koje sprječava nepotrebno savijanje. Kanile imaju dubinske oznake što olakšava njihovo pozicioniranje i aplikaciju. U setu s kanilom dolazi i njezin držač i cijevni adapter 1/2 in, samo za veličine 23-29 Fr. Veličina 8-29 Fr. | kom | 20 | [5 empty] | katalog
16 | KANILA PERFUZIJSKA ZA ODRASLE ARTERIJSKA - AORTALNA - zavinuta na vrhu i postraničnim otvorima pod kutem pod raznim kutovima, te dobrih performansi: fleksibilnost, kakvoća, tanke stijenke ojačane žicom, adekvatnih protoka i zadovoljavajućeg tlaka i 3/8 konekcijom s LL. Veličina od 20 - 24 Fr | kom | 200 | [5 empty] | katalog
17 | Arterijska kanila - ravna, ojačana žicom, oznakama dubine, centralnim otvorom, konektor 3/8 s LL na kojem se nalazi crveni gumeni čep i obručom za fiksaciju na kanili. Kanila sadrži uvodnicu i žicu za uvođenje. Dužina kanile 30,5 cm i razmjer veličine od 18 d0 24 Fr. | kom | 100 | [5 empty] | katalog
18 | KANILA PERFUZIJSKA ZA ODRASLE VENSKA - jednostruka kanila zavinuta na vrhu izrađena od PVC ojačana žicom, tanke stijenke te adekvatnih protoka i veličina od 24-36 Fr | kom | 100 | [5 empty] | katalog
19 | Kanila perfuzijska venska za odrasle, jednostruka kanila ravna izrađena od pvc ojačana žicom, konekcije 1/4, 3/8, ili 1/2 in, tanke stijenke te adekvatnih protoka i veličina od 12-40 Fr. | kom | 50 | [5 empty] | katalog
20 | Kanila perfuzijska venska za odrasle,formirajuća u cijeloj dužini(38,1cm) veličine od 12-40Fr. | kom | 5 | [5 empty] | katalog
21 | KANILA PERFUZIJSKA ZA ODRASLE VENSKA - dvostruka (two-stage) venska kanila izrađena od PVC, ojačana žicom, tanke stijenke, veličina 28/36-36/51 Fr | kom | 200 | [5 empty] | katalog
22 | Kanila perfuzijska venska za odrasle, trostupanjska, savitljiva u cijeloj dužini ojačana žicom, 38.1cm dužine, 29/46/37FR i 29/29/29FR, sa i bez konektora | kom | 50 | [5 empty] | katalog
23 | Kanile za ušće koronarnih arterija (antegradna perfuzija) visokog protoka, razne dimenzije 10-14 Fr, 15.2cm duljine, mogućnost savijanja, raznih oblika - basket tip, silikonski mekani tip (konkavni i konveksni), pod kutom 45° ili 90°. | kom | 20 | [5 empty] | katalog
24 | Kanile za anterogradno davanje kardioplegije za djecu i odrasle, 5-11 Fr, sa i bez krilaca za bolje učvršćivanje kanile i sa mogućnošću ventanja | kom | 1 | [5 empty] | katalog
25 | Kanile za anterogradno davanje kardioplegije za djecu i odrasle, 5-11 Fr, sa i bez krilaca za bolje učvršćivanje kanile i sa mogućnošću ventanja | kom | 1 | [5 empty] | katalog
26 | Retrogradna kanila - manualna, s integriranom skretnicom na mjerenju tlaka, rigidim balonom, stiletom sa bijelim držaćem, klemicom na kraju kanile, obručem za fiksaciju i plavom kontrolon punjenosti balona. Dužina 31,8 cm i veličine 15 Fr. | kom | 10 | [5 empty] | katalog
27 | Kanila automatska za retrogradnu kardioplegiju s multiport izlazom, veličine 15 FR | kom | 20 | [5 empty] | katalog
28 | Kanila silikonska za retrogradnu kardioplegiju za ručnim napuhavanjem balona, 15 Fr, dužine 31,8 cm, naborani balon, metalna uvodnica i bijeli držać na kraju. Integrirana skretnica za mjerenje tlaka. | kom | 20 | [5 empty] | katalog
29 | EPRUVETE ZA MJERENJE ANTIKOAGULACIJSKOG STATUSA - mjerenje heparinizacije tijekom EKC (HR-Heparin) te nakon protamina | kom | 2000 | [5 empty] | katalog
30 | KONTROLNA TEKUĆINA ZA KONTROLU APARATA ACT plus | kom | 5 | [5 empty] | katalog
31 | Komorica za mjerenje tlakova- za mjerenje tlakova tijekom perfuzije,konekcija na poseban aparat. | kom | 30 | [5 empty] | katalog
32 | EKC komplet za djecu: Oksigenator površine membrana 0,67 m2 i max punjenja 48 ml, protoka 0,1 – 2,0 l/min, niskih razlika tlakova ulaza i izlaza, plazma rezistentne membrane presvućene s dva sloja: prvi sloje je sulphate iz grupe sulphonata a drugi sloj je polyethylene oksid polymer (presvlaka bio-površine bez heparinskih molekula), venski tvrdi rezervoar max volumena od 1200 ml s mogućnošću rada minimalnoga volumena od 20 ml, odvojena filtracija venske i sukcijske krvi, venski filter 64 mikrona a sukcijski 30 mikrona, sadrži valvulu za mogućnost venske drenaže do -60 mmHg, sukladno nacrtu kardijalne kirurgije KBC Zagreb. | kom | 1
33 | Set za femoralnu kanilaciju s dilatatorima od 8/10, 12/14 i 16/18 Fr, žicom od 0,038-in x 180 cm, Seldinger iglom, špricom i nožićem br. 11. | kom | 20
34 | PEDIATRIJSKI set za femoralnu kanilaciju s dilatatorima od 8/10 i 12/14 Fr, žicom od 0,025-in x 60 cm, Seldinger iglom, špricom i nožićem br. 11. | kom
35 | Arterijsko jugularni kateter za dugotrajne procedure cirkulatorne i respiratorne podrške do 21 dan, proizveden sa Elast-Eon biokompatibilnim i biostabilnim poliuretan/silikon co-polimerom, fleksibilan i otporan na knikanja, optimalnih protoka, laganog uvođenja u krvnu žilu željenim metodama, produžene uvodnice prohodne za žicu i s hemostatskim čepom. Na samome tijelu katetera nalazimo centralni i postranične otvore, dubinske oznake radi bolje orijentacije položaja istog. Dužine 18 cm mogučnosti uvođenja u krvnu žilu, 3/8 konektorom i veličine od 15 - 25 Fr. | kom | 10
36 | Venski kateter za dugotrajne procedure cirkulatorne i respiratorne podrške do 21 dan, proizveden sa Elast-Eon biokompatibilnim i biostabilnim poliuretan/silikon co-polimerom, fleksibilan i otporan na knikanja, optimalnih protoka, laganog uvođenja u krvnu žilu željenim metodama, produžene uvodnice prohodne za žicu i s hemostatskim čepom. Na samome tijelu katetera nalazimo centralni i postranične otvore, dubinske oznake radi bolje orijentacije položaja istog i osam nivoa postraničnih rupa za bolju drenažu. Dužine 55 -61cm, mogućnosti uvođenja u krvnu žilu, 3/8 konektorom i veličine od 21 - 29 Fr. | kom | 20
37 | Venski dječji kateter za dugotrajne procedure cirkulatorne i respiratorne podrške do 21 dan, proizveden sa Elast-Eon biokompatibilnim i biostabilnim poliuretan/silikon co-polimerom, fleksibilan i otporan na knikanja, optimalnih protoka, laganog uvođenja u krvnu žilu, produžene uvodnice prohodne za žicu i s hemostatskim čepom. Na samome tijelu katetera nalazimo centralni i postranične otvore, dubinske oznake radi bolje orijentacije položaja istog. Dužine 11,5 cm mogućnosti uvođenja u krvnu žilnu, 1/4 konektrom i veličina od 9-15 Fr. | kom | 1
38 | Arterijski dječji kateter za dugotrajne procedure cirkulatorne i respiratorne podrške do 21 dan, proizveden sa Elast-Eon biokompatibilnim i biostabilnim poliuretan/silikon co-polimerom, fleksibilan i otporan na knikanja, optimalnih protoka, laganog uvođenja u krvnu žilu, produžene uvodnice prohodne za žicu i s hemostatskim čepom. Na samome tijelu katetera nalazimo centralni otvor, dubinske oznake radi bolje orijentacije položaja istog i centralnim otvorom na vrhu katetera. Dužine 11,5 cm mogućnosti uvođenja u krvnu žilnu, 1/4 konektrom i veličine od 9 - 15 Fr. | kom | 1
39 | Kanila perfuzijska za djecu venska, zakrivljena kanila sa metalnim vrhom i dodatnim otvorom sa strane koji povečavaju protok krvi. Tanke stijenke ojačane žicom u veličini 12 – 20 Fr, sa konekcijom 1/4 | kom | 1
40 | Kanila perfuzijska za djecu arterijska, ojačana žicom,sa uvodnicom ,veličine 6-16Fr. | kom | 1
41 | Kanila arterijska, ojačana žicom, presvučena bioaktivnom Cortiva presvlakom, sa 1/4" konektorom, dužine 22,9 cm, za arterijsku kanilaciju, 6,8,10,12,14,16 Fr | kom | 1
42 | Kanila venska, ojačana žicom, presvučena bioaktivnom Cortiva presvlakom, sa 1/4" konektorom, dužine 30,5 cm, sa multiport ulazom za kanilaciju vena, 12,14,16,18,20,22,24 Fr | kom | 1
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Uz ponudu obavezno dostaviti kataloge za tražene artikle.
ZA STAVKE IZ PODLOGE KOJE SU OZNAČENE ZVIJEZDICOM (*) NACRT JE U PRILOGU
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________
Note on H9: :
Note on I8: :
Note on I9: :
Note on I11: :
Note on I13: :
Note on I15: :
Note on I18: :
Note on J8: :
Note on J9: :
Note on K4: :
Note on K6: :
Note on K7: :
Note on K8: :
Note on K9: :
Note on K10: :
Note on K23: :
Note on K24: :