## Grupa C-a)
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [8 empty] | 2021
Osijek, J. Huttlera 4
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU
GRUPA C-a)
za potrebe KBC-a Osijek, VV-21/12
Redni broj | NAZIV MATERIJALA/KARAKTERISTIKE | Jed. mjere | Planirana god. potreba | Jedinična cijena u kn bez PDV | Ukupni iznos u kn bez PDV | Proizvođač | Kataloški broj | Stopa PDV-a | Napomena
[6 empty] | Zemlja porijekla |  | Pakiranje
1 | Titanijske klipse za postojeći Aescculap-ov instrument ili jednako vrijedan, veličine 3,1 x 4 mm. | kom | 4000 | [5 empty] | katalog
2 | Titanijske klipse za postojeći Aescculap-ov instrument ili jednako vrijedan, veličine 4,9 x 6,2 mm. | kom | 4000 | [5 empty] | katalog
3 | Titanijske klipse za postojeći Aescculap-ov instrument ili jednako vrijedan, veličine7,9 x 8,1 mm. | kom | 3000 | [5 empty] | katalog
4 | Titanijske klipse za postojeći Aescculap-ov instrument ili jednako vrijedan, veličine 10,7 x 11 mm. | kom | 2000 | [5 empty] | katalog
5 | Titanijske klipse za postojeći Aescculap-ov instrument ili jednako vrijedan, jednokratno, sterilno, punjenje sa 12 klipsi, veličine small-midium | kom | 1000 | [5 empty] | katalog
6 | Oštrica za skalpel, za precizne incizije u kardiokirurgiji, vel 11-23 | kom | 100 | [5 empty] | katalog
7 | Jednokratni nožić za mikrokirurške incizije, 165 mm | kom | 5 | [5 empty] | katalog
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Uz ponudu obavezno dostaviti kataloge za tražene artikle.
ZA STAVKE IZ PODLOGE KOJE SU OZNAČENE ZVIJEZDICOM (*) NACRT JE U PRILOGU
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________
Note on H7: :
Note on I7: :
Note on J7: :