## Grupa K
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [8 empty] | 2021
J. Huttlera 4
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU
GRUPA K
za potrebe KBC-a Osijek, VV-21/12
Redni broj | NAZIV MATERIJALA/KARAKTERISTIKE | Jed. mjere | Planirana god. potreba | Jedinična cijena u kn bez PDV | Ukupni iznos u kn bez PDV | Proizvođač | Kataloški broj | Stopa PDV-a | Napomena
[6 empty] | Zemlja porijekla |  | Pakiranje
1 | Pletena poliesterska proteza impregnirana tromborezistentnom želatinom bez aldehida,stabilizirana isocijanaom,ravna proteza,promjera 6-12 mm., dužine 30 cm | kom | 1 | [5 empty] | katalog
2 | Pletena poliesterska proteza impregnirana tromborezistentnom želatinom bez aldehida,stabilizirana isocijanaom,ravna proteza,promjera 14-24 mm., dužine 30 cm | kom | 1 | [5 empty] | katalog
3 | Pletena poliesterska proteza impregnirana tromborezistentnom želatinom bez aldehida,stabilizirana isocijanaom,ravna proteza,promjera 26-38mm., dužine 30 cm | kom | 1 | [5 empty] | katalog
4 | Pletena poliesterska proteza impregnirana tromborezistentnom želatinom bez aldehida i potpuno impregrirana srebrom za dugotrajnu profilaksu,stabilizirana isocijanaom,ravna proteza,promjera 8-20 mm., dužine 30 cm | kom | 1 | [5 empty] | katalog
5 | Pletena poliesterska proteza impregnirana tromborezistentnom želatinom bez aldehida i potpuno impregrirana srebrom za dugotrajnu profilaksu,stabilizirana isocijanaom,ravna proteza,promjera 6-8 mm., dužine 40 cm | kom | 1 | [5 empty] | katalog
6 | Proteza izrađena od poliestera impregniranog želatinom bez aldehida, bifurkacijska antimikrobijalna, potpuno impregnirana srebrom za dugotrajnu profilaksu dužine 40 cm, dimenzija 14x7, 16x8, 18x9, 20x10, 22x11 | kom | 1 | [5 empty] | katalog
7 | Vaskularna proteza, ePTFE proteza sa tankom stijenkom i prstenastim ojačanjem duljine 60cm, promjera 6-8mm | kom | 1 | [5 empty] | katalog
8 | Vaskularna proteza, ePTFE proteza sa standardnom stijenkom i heparinskim premazom duljine 50cm, promjera 6-8mm | kom | 1 | [5 empty] | katalog
9 | Poliesterska proteza za luk aorte,s trajnim sistemom za stabilizaciju luka,tkana,pod kutevima od 90 i 180°,impregnirana tromborezistentnom želatinom,stabilizirana isocijanatom,bez aldehida,promjera 26-32 mm. | kom | 1 | [5 empty] | katalog
10 | Zakrpa (patch) -načinjen od poliesteruretana, izuzetno otporan na dilataciju, biokompatibilan, dimenzije 1x7 cm | kom | 1 | [5 empty] | katalog
11 | Zakrpa (patch) -načinjen od poliesteruretana, izuzetno otporan na dilataciju, biokompatibilan, dimenzije 2x9 cm | kom | 1 | [5 empty] | katalog
12 | Ravna poliesterska proteza,s integriranim proširenjem za aortalni sinus,bez valvula u području anulusa,tkana obostrano impregrirana tromborezistentnom želatinom,stabilizirana isocijanatom,bez aldehida,dužine 20 cm., promjera 26-32 mm. | kom | 1 | [5 empty] | katalog
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Uz ponudu obavezno dostaviti kataloge za tražene artikle.
ZA STAVKE IZ PODLOGE KOJE SU OZNAČENE ZVIJEZDICOM (*) NACRT JE U PRILOGU
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________
Note on H7: :
Note on I7: :
Note on J7: :

## GRUPA K prazni troškovnik
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. Huttlera 4
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU
GRUPA K
Redni broj | NAZIV MATERIJALA/KARAKTERISTIKE | Jed. Mjere | Planirana god. potreba | Jedinična cijena u kn bez PDV | Ukupni iznos u kn bez PDV | Proizvođač Zemlja | Kataloški broj | Napomena
1 | Pletena poliesterska proteza impregnirana tromborezistentnom želatinom bez aldehida,stabilizirana isocijanaom,ravna proteza,promjera 6-12 mm., dužine 30 cm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
2 | Pletena poliesterska proteza impregnirana tromborezistentnom želatinom bez aldehida,stabilizirana isocijanaom,ravna proteza,promjera 14-24 mm., dužine 30 cm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
3 | Pletena poliesterska proteza impregnirana tromborezistentnom želatinom bez aldehida,stabilizirana isocijanaom,ravna proteza,promjera 26-38mm., dužine 30 cm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
4 | Pletena poliesterska proteza impregnirana tromborezistentnom želatinom bez aldehida i potpuno impregrirana srebrom za dugotrajnu profilaksu,stabilizirana isocijanaom,ravna proteza,promjera 8-20 mm., dužine 30 cm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
5 | Pletena poliesterska proteza impregnirana tromborezistentnom želatinom bez aldehida i potpuno impregrirana srebrom za dugotrajnu profilaksu,stabilizirana isocijanaom,ravna proteza,promjera 6-8 mm., dužine 40 cm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
6 | Proteza izrađena od poliestera impregniranog želatinom bez aldehida, bifurkacijska antimikrobijalna, potpuno impregnirana srebrom za dugotrajnu profilaksu dužine 40 cm, dimenzija 14x7, 16x8, 18x9, 20x10, 22x11 | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
7 | Vaskularna proteza, ePTFE proteza sa tankom stijenkom i prstenastim ojačanjem duljine 60cm, promjera 6-8mm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
8 | Vaskularna proteza, ePTFE proteza sa standardnom stijenkom i heparinskim premazom duljine 50cm, promjera 6-8mm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
9 | Poliesterska proteza za luk aorte,s trajnim sistemom za stabilizaciju luka,tkana,pod kutevima od 90 i 180°,impregnirana tromborezistentnom želatinom,stabilizirana isocijanatom,bez aldehida,promjera 26-32 mm. | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
10 | Zakrpa (patch) -načinjen od poliesteruretana, izuzetno otporan na dilataciju, biokompatibilan, dimenzije 1x7 cm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
11 | Zakrpa (patch) -načinjen od poliesteruretana, izuzetno otporan na dilataciju, biokompatibilan, dimenzije 2x9 cm | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
12 | Ravna poliesterska proteza,s integriranim proširenjem za aortalni sinus,bez valvula u području anulusa,tkana obostrano impregrirana tromborezistentnom želatinom,stabilizirana isocijanatom,bez aldehida,dužine 20 cm., promjera 26-32 mm. | kom | 1 |  |  |  |  | katalog
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a |  | 0
IZNOS PDV-a U KUNAMA |  | 0
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om |  | 0
Uz ponudu obavezno dostaviti kataloge za tražene artikle.
ZA STAVKE IZ PODLOGE KOJE SU OZNAČENE ZVIJEZDICOM (*) NACRT JE U PRILOGU
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ______________________
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________