## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [8 empty] | 2021
Osijek, J. Huttlera 4
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU
GRUPA A-c)
Potrošni materijal za ekstrakorporalnu cirkulaciju
za potrebe KBC-a Osijek, VV-21/12
Redni broj | NAZIV MATERIJALA/KARAKTERISTIKE | Jed. mjere | Planirana god. potreba | Jedinična cijena u kn bez PDV | Ukupni iznos u kn bez PDV | Proizvođač | Kataloški broj | Stopa PDV-a | Napomena
[6 empty] | Zemlja porijekla |  | Pakiranje
1. | ECMO SET ZA ODRASLE, STACIONARNI – PLS komplet, dizajniran je za respiratornu i cirkulatornu podršku za primjene do 14 dana u kombinaciji s HLS kanilom s BIOLINE premazom. PLS komplet sastoji se od ROTAFLOW centrifugalne crpke, PLS-i oksigenatora i cjevčice s BIOLINE premazom. Visoka razina učinkovitosti oksigenatora i crpke jamči sigurnu pomoć. Niska otpornost PLS-i oksigenatora i visoka učinkovitost ROTAFLOW centrifugalne crpke smanjuju štetu u krvi do najmanje razine. HIT komplet PLS Plus posebno je dizajniran za pacijente alergične na heparin, a može se upotrebljavati do 5 dana s HLS kanilama sa SOFTLINE premazom. PLS komplet Plus i HIT komplet PLS Plus izmijenjeni su za hemofiltraciju ili CRRT vezu. Promjene u kompletu: između crpke i oksigenatora nalaze se dva dodatna priključka s luerskom spojnicom koja povezuju linije za hemofiltraciju ili CRRT. | kom | 10
2. | ECMO KANILE ARTERIJSKE s presvlakom s heparinom i albuminom za kontiniurano korištenje minimalno 30 dana, perforacijska dužina - 1 cm, dizajn vrha: centralni otvor s bočnim rupicama, konektor 3/8” LL- tijelo kanila proizvedeno od biokompatibilnog poliuretana, s pojačanjima za prevenciju izvijanja, zaključani uvodnik za zadržavanje uvodnika na mjestu za vrijeme umetanja kanile, glatki prijelaz između uvodnika i vrha kanile, tijelo kanile s oznakama dubine, dodatni prag za određivanje maksimalne insercije selektivna osjetljivost tijela proksimalne kanile za prevenciju izvijanja nakon insercije dvije rupe sa strane na vrhu arterijske kanile za disperziju istjecanja mogućnost umetanja perkutano ili kirurškim rezom. 17 - 19 Fr. | kom | 4 | [5 empty] | katalog
3. | ECMO KANILE VENSKE s presvlakom s heparinom i albuminom za kontiniurano korištenje minimalno 30 dana, perforacijska dužina - 10cm, dizajn vrha: centralni otvor s bočnim rupicama, konektor 3/8” LL- tijelo kanila proizvedeno od biokompatibilnog poliuretana, s pojačanjima za prevenciju izvijanja, zaključani uvodnik za zadržavanje uvodnika na mjestu za vrijeme umetanja kanile, glatki prijelaz između uvodnika i vrha kanile, tijelo kanile s oznakama dubine. 19-29 Fr. | kom | 4 | [5 empty] | katalog
4. | ECMO SET ZA DJECU - Set cijevi s oksigenatorom za dugotrajnu podršku života - sve presvučeno homogenom Bioline albumin-heparinskom zaštitom koja minimalizira štetno djelovanje stranog tijela na krv. Oksigenator koji ima: -certifikat za kontinuirani rad minimalno 14 dana; -primarni volumen do 99 ml; -maksimalni protok krvi do 2.8 I/min; -difuzijsku membranu od polipropilena; -membranu za odzračivanje; -izmjenjivač topline min.0.6m2 od poliuretana; -homogenu Bioline albumin-heparinsku zaštitu koja minimalizira štetno djelovanje stranog tijela na krv | kom | 4 | [5 empty] | katalog
5. | ECMO SET ZA ODRASLE, TRANSPORTNI - Set s oksigenatorom koji ima certifikat za kontinuirani rad minimalno 30 dana te certifikat za transportne uvjete. Oksigenator treba imati: -certifikat za kontinuirani rad minimalno 30 dana, -certifikat za transportne uvjete, -maksimalni protok krvi 0.5-7 I/min, -površina membrane za izmjenu plinova 1.3m2, -površina izmjenjivača topline 0.4 m2, -primarni volumen 240ml, - visoko plazma-otporne polimetilpentenske niti (PMP) u difuzijskoj membrani za izmjenu plinova, te polipropilensku mikroporoznu membranu, -presvlaka s homogenom Bioline albumin-heparinskom zaštitom koja minimalizira štetno djelovanje stranog tijela na krv -integrirana centrifugalna pumpa -integrirani senzori: 3 x tlak, 1 x venozna saturacija kisikom, hemoglobin, hematrocit, venska temperatura. Cjelokupni primarni volumen seta ne veći od 600 ml. ProSet crijeva sa spojkama izrađenih iz materijala otpornog na dugotrajni kontakt s krvi (polivinilklorid bez DHPD-a). Crijeva za prvo punjenje sadrže DHPD. Vrećica za krv 600 ml. | kom | 4 | [5 empty] | katalog
6. | SET ZA PERKUTANU INSERCIJU ECMO KANILA, ARTERIJSKI - 18 Ga x 7 cm punkcijska igla, 4 multi-step dilatora 10/13 Fr., 12/14 Fr., 14/16 Fr., 16/18 Fr., 0.038” x 100 cm vodič, sa J vrhom za arterijsku kanilu, vodič kompenzator, skalpel s nožićem, štrcaljka 20 ml. | kom | 4 | [5 empty] | katalog
7. | SET ZA PERKUTANU INSERCIJU ECMO KANILA, VENSKI - 18 Ga x 7 cm punkcijska igla, 4 multi-step dilatora 10/13 Fr., 12/14 Fr., 14/16 Fr., 16/18 Fr., 0.038” x 150 cm vodič, sa J vrhom za arterijsku kanilu, vodič kompenzator, skalpel s nožićem, štrcaljka 20 ml. | kom | 4 | [5 empty] | katalog
8. | 701022161 Rotaflow pogonska jedinica sa držačem i jednim crijevom 491003 UCP | kom | 1
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Uz ponudu obavezno dostaviti kataloge za tražene artikle.
ZA STAVKE IZ PODLOGE KOJE SU OZNAČENE ZVIJEZDICOM (*) NACRT JE U PRILOGU
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ . |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________
Note on H8: :
Note on I8: :
Note on J8: :