## Grupa L
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [8 empty] | 2021
Osijek,J. Huttlera 4
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU
GRUPA L
za potrebe KBC-a Osijek, VV-21/12
Redni broj | NAZIV MATERIJALA/KARAKTERISTIKE | Jed. mjere | Planirana god. potreba | Jedinična cijena u kn bez PDV | Ukupni iznos u kn bez PDV | Proizvođač | Kataloški broj | Stopa PDV-a | Napomena
[6 empty] | Zemlja porijekla |  | Pakiranje
1 | 3D RING ZA TRIKUSPIDALNU VALVULU- izuzetan predložak-sistem stabilizira prsten tijekom i u različitim uvjetima implantacije, rigidni, otvoren, trikuspidalni ovalni oblik, otvoren na A.C. poziciji, niski profil, dimenzije od 26-36mm ili jednakovrijedno. | kom | 1 | [5 empty] | katalog
2 | RING ZA TRIKUSPIDALNU VALVULU- 3D, niskog profilakoji omogućuje selektivnu fleksibilnost prateći fiziološke kretnje trikuspidalnog prstena. Rub ringa posebno dizajniran omogućuje lakše plasiranje šavova. Anatomske oznake na ringu omogućuju lakše pozicioniranje i postavljanje, otvoren na A.C. poziciji. Prsten je postavljen na kutni držač sa otvorima koji omogućuju bolju preglednost valvule prilikom postavljanja. Dimenzije 24-36 mm. | kom | 1 | [5 empty] | katalog
3 | RING ZA MITRALNU VALVULUspoj prekriven tkaninom od poliestera, fleksibilnost uzduž AP dijametra, semi-rigidni, progresivna posteriorna fleksibilnost, prednji dizajn u obliku sedla, montiran na držač, potpuni ring, dimenzije od 24-40mm | kom | 1 | [5 empty] | katalog
4 | Zalistak biološki mitralni niskog profilas povećanim EOA, napravljen iz goveđeg perikarda. Prerada goveđeg perikarda po postupku ekstrakcije fosfolipida (antikalcifikacijski Thermafix). Elgiloy struktura. Silikonski prsten presvučen poliesterom (za bolju adaptaciju na kalcificirane prstene), svijetle boje (po mogućnosti bijele boje za bolju vidljivost šavova), dimenzije 25-33 mm. Klinička potvrda (16-godišnja) o dugotrajnosti i hemodinamskoj nepromjenjivosti; ili jednakovrijedan | kom | 2 | [5 empty] | katalog
5 | Zalistak biološki aortalni niskog profilas povećanim EOA, napravljen od goveđeg perikarda. Prerada goveđeg perikarda po postupku ekstrakcije fosfolipida (antikalcifikacijski Thermafix). Elgiloy struktura, silikonski prsten presvučen poliesterom (za bolju adaptaciju na kalcificirane prstene), svijetle boje (po mogućnosti bijele boje za bolju vidljivost šavova), dimenzije 19-29 mm. Klinička potvrda (20-godišnja) o dugotrajnosti i hemodinamskoj nepromjenjenosti; ili jednakovrijedan | kom | 2 | [5 empty] | katalog
6 | Bioloski zalistak izrađen od goveđeg perikardapo postupku sprečavanja nakupljanja slobodnih aldehida pomoću nove tehnologije tretiranja tkiva-glicerolizacijom, i pomoću trajnog blokiranja slobodnih alderhida osigurava dugovječnost zaslistka. Omogućeno čuvanje valvula u suhom pakiranju. Zalistak pouzdanih osobina prethodne generacije sa kliničkom potvrdom (20 - godišnja), dugotrajnost i hemodinamskih nepromijenjenosti sa značajno reduciranim faktorom klasifikacije zalistaka. VFit tehnologija uključuje dvije nove karakteristike za potencijalčne valve- in - valve procedure (fluoroskopski vidljive markere za veličinu i zone ekspanzije). Dimenzije zaslistka 19mm-29 mm. | kom | 1 | [5 empty] | katalog
7 | Sistem sa aortalnim biološkim goveđim zalistkomnapravljen od tri listića s balon širećom bazom, izrađen od legure kobalta i kroma prekrivenom poliesterom koji omogućuje bešavnu ugradnju. Zalistak je tretiran Thermafix antikalcifikacijskim procesom uklanjanja slobodnog glutaraldehida i fosfolipida. Implantacijski set se sastoji od alata za uvođenje, inflacijske šprice s manometrom, distalnog držača i balon kateter za širenje baze stenata. Sistem je dostupan u slijedećim dimenzijama: 19mm, 21mm, 23mm, 25mm, 27mm | kom | 1 | [5 empty] | katalog
8 | NERESPOTIVNI IMPLANTAT ZA POPRAVAK I REKONSTRUKCIJU MITRALNOG APARATA. Implantat izrađen od PTFE, pladgeta i četiri omče istih duljina. Veličina omče od 10mm-30mm. /6 komada u kutiji | kom | 2 | [5 empty] | katalog
9 | NERESOPTIVNI ŠAV ZA UČVRŠČIVANJE OMČIZA POPRAVAK I REKONSTRUKCIJU MITRALNOG APARATA. Izuzetno fleksibilan, ima visoku čvrstoću vlakana, trajno je inertan, ima nisku reaktivnost tkiva, može se optimalno zategnuti. Biološki inertan, anti-adhezivan, osigurava visoku tenzijsku čvrtoču čvora. USP 2/0-7/0 , duljina šava 50-120 mm. Mogučnost izrade šava i izbora igle po zahtjevu bolnice. /24 komada u kutiji | kutija | 2 | [5 empty] | katalog
10 | Otopina za prezervaciju tkiva i organasa histidnim-triptofanom - ketoglutaratom (800-1100ml). 10 komada u kutiji. | kutija | 1 | [5 empty] | katalog
11 | Set monofilamentih žica za zatvaranje sternuma,1/2 cirkularna okrugla igla od 48 mm s kratkom unutarnjom oštricom. Sastoji se od 4 žice duljine do 45 cm. Veličina do 8 EP ili do 6 USP. Jedan komad sadrži četiri žice. | kom | 1 | [5 empty] | katalog
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a | Otopina za prezervaciju tkiva i organasa histidnim-triptofanom - ketoglutaratom (800-1100ml). 10 komada u kutiji.
IZNOS PDV-a U KUNAMA | Set monofilamentih žica za zatvaranje sternuma,1/2 cirkularna okrugla igla od 48 mm s kratkom unutarnjom oštricom. Sastoji se od 4 žice duljine do 45 cm. Veličina do 8 EP ili do 6 USP. Jedan komad sadrži četiri žice.
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
Uz ponudu obavezno dostaviti kataloge za tražene artikle.
ZA STAVKE IZ PODLOGE KOJE SU OZNAČENE ZVIJEZDICOM (*) NACRT JE U PRILOGU
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Ime i prezime odgovorne osobe ___________________________
Note on H7: :
Note on I7: :
Note on J7: :