## Troškovnik
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za otvoreni postupak javne nabave
Usluga cjelovitog održavanja kapitalnih medicinskih uređaja proizvođača „Siemens“ koji su u upotrebi u KBC-u Osijek
VV-22/38
CPV 50421000
Redni | NAZIV USLUGE | Jedinica mjere | Količina | Iznos mjesečne usluge u kn bez PDV-a | Ukupni iznos usluge u kn bez PDV-a | Napomena
broj
1. | USLUGA CJELOVITOG ODRŽAVANJA KAPITALNIH MEDICINSKIH UREĐAJA PROIZVOĐAČA "SIEMENS" KOJI SU U UPOTREBI U KBC-u OSIJEK | mjeseci | 12
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA SA PDV-om
Redni broj | Ime uređaja | Vrsta uređaja | Serijski broj | Godišnji broj preventivnih servisa | Cijena godišnjeg ugovora u kn bez PDV-a | Stupanj održavanja
1 | ONCOR Expression | linearni akcelerator | 5720 | 4 |  | puno održavanje
2 | SOMATOM Sensation Open | CT simulator | 49672 | 2 |  | puno održavanje
3 | MAGNETOM Avanto | MR uređaj | 26484 | 2 |  | puno održavanje
4 | MAGNETOM Skyra | MR uređaj | 46115 | 2 |  | puno održavanje
5 | ARTIS Q Floor | kardiološki angiografski RTG uređaj | 103014 | 2 |  | puno održavanje
6 | MODULARIS Variostar | uređaj za mrvljenje bubrežnih kamenaca | 7108 | 2 |  | puno održavanje
7 | UROSKOP Omnia Max | urološki RTG uređaj | 4640 | 2 |  | puno održavanje
8 | Luminos dRF Max | dijaskopski RTG uređaj | 7512 | 2 |  | puno održavanje
9 | ARCADIS Varic Gen2 | RTG uređaj | 17185 | 1 |  | puno održavanje
10 | ARCADIS Varic Gen2 | RTG uređaj | 17186 | 1 |  | puno održavanje
11 | Cios Select FD | RTG uređaj | 20068 | 1 |  | puno održavanje
12 | MOBILETT XP | RTG uređaj portabilni | 3665 | 1 |  | puno održavanje
Jamstveni rok za ugrađene dijelove: minimalno 6 mjeseci
Pružatelj usluge treba otkloniti kvarove po pozivu uključujući sljedeće usluge:
1. Intervencija po pozivu najkasnije sljedeći radni dan.
2. Dijagnoza kvara i popravak opreme prema tvorničkim uputstvima i uz korištenje kalibriranih mjernih instrumenata, te servisnog pribora verificiranog od proizvođača.
3. Podešavanje prema tvorničkim propisima i specifikacijama.
4. Prevntivno održavanje.
5. Preventivni servis obavlja se prema protokolu proizvođača te se nakon preventivnog servisa jedan primjerak ispunjenog protokola dostavlja Naručitelju.
6. Provjera funkcije cjelokupne opreme.
7. Provjera sigurnosnih parametara cjelokupne opreme.
8. Pružatelj usluga je obvezan izdati radni nalog o preventivnom održavanju i servisiranju po pozivu. Nakon izvršenih radova radni nalog potpisuju servisni stručnjak i zastupnik Naručitelja. Tako potpisani radni nalog dostavlja se elektroničkom poštom odgovornoj osobi Naručitelja.
IZVRŠITELJ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak |  |  | Ime i prezime odgovorne osobe __________________