## Sheet 1
Klinički bolnički centar Osaijk
Josipa Huttlera 4, Osijek
TROŠKOVNIK
otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti
OPERACIJSKI MIKROSKOP ZA NEUROKIRURGIJU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj: VV-22/48
Redni broj | PREDMET NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDNIČNA CIJENA U HRK (bez PDV-a) | STOPA PDV-a | UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (S PDV-om) | NAZIV MODELA I TIP PROIZVODA / NAZIV PROIZVOĐAČA |  | ZEMLJA PORIJEKLA - GODINA PROIZVODNJE
1. | OPERACIJSKI MIKROSKOP ZA NEUROKIRURGIJU | kom | 1
CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a u HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
[5 empty] | Ponuditelj: |  | ____________ | _________________
[5 empty] | Sjedište ponuditelja: |  | ____________ | _________________
1 | Zahtijevane minimalne tehničke karakteristike digitalnog 3D robotskog asistiranog mikroskopa. | Tehničke karakteristike ponuđenog proizvoda sukladne su traženim karakteristikama DA ili NE |  | Ponuđene tehničke specifikacije (ponuditelj upisuje konkretne tehničke karakteristike ponuđenog predmeta nabave): |  | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju ili Izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)
1. | Minimalni sistemski zahtjevi:
1.1. | - Mobilna baza aparata sa integriranim monitorom
1.2. | - Robotska ruka
1.3. | - Glava kamere
1.4. | - Minimum 2 seta specijalnih naočala (HMD Head Mounted Display) za vizualizaciju.
1.5. | - Nožna pedala za aktivaciju / deaktivaciju funkcija aparata
1.6. | - Kontrolni touch – screen monitor za asistiranu kontrolu aparata, veličine minimum 11“
1.7. | - Mogućnost spajanja dodatnog monitora, visoke rezolucije
2. | Minimalno integrirani medijski alati:
2.1. | - Memorija za snimanje filmova minimum 63GB
2.2. | - Dozvoljeni formati za memoriju slika i filmova – png i mp4
2.3. | - Mogućnost spajanja USB 3.0 ili nekog drugog eksternog tvrdog diska
3. | Minimalne tehničke karakteristike Robotske ruke:
3.1. | - Omogućava zadate pokrete prema standardu ISO2983 ± 0,03 mm
3.2. | - Maksimalni domet robotske ruke 1840 mm
3.3. | - Maksimalna brzina pokreta robotske ruke 250 mm/s
- Pokretanje robotske ruke kontrolirano putem:
3.4. | a. specijalnih naočala (HMD Head Mounted Display - zaslon postavljen na glavi)
3.5. | b. 3D upravljača postavljenog na glavi kamere
3.6. | c. LCD touch screen monitora integriranog u uređaju i pomoću sigurnosnog prekidača.
4. | Minimalne tehničke karakteristike glave kamere:
4.1. | - Minimalno integrirane dvije (2) kamere HD/HDR+
4.2. | - Rezolucija kamere 4928 x 2056px
4.3. | - Format slike 4:3
4.4. | - Uvećanje mora biti isključivo optičko u rasponu od minimum 2.7 do 30.1 puta
4.5. | - Minimalno 7 stupnjeva zumiranja
4.6. | - Radna udaljenost glave kamere mora biti moguća u minimum 3 nivoa, od 300mm do 600 mm
4.7. | - Najmanje vidljivo operacijsko polje mora biti u nivou 5.8 mm x 4.3 mm
4.8. | - Najveće vidljivo operacijsko polje mora biti u nivou 64.5 mm x 48.4 mm
4.9. | - 60 fps (sličice po sekundi)
5. | Minimalne tehničke karakteristike specijalnih naočala za vizualizaciju (HMD-Head Mounted Display - zaslon postavljen na glavi):
5.1. | - Specijalne naočale moraju posjedovati 2 digitalna mikro displeja rezolucije 2x 1600x1200
5.2. | - Izbor za upravljanje i kontrolu robotske ruke se mora aktivirati samo pritiskom na nožnu pedalu.
5.3. | - Vidljiv format slike mora biti u odnosu 4:3
5.4. | - Mogućnost modifikacije interpupilarne razdaljine očiju
5.5. | - Mogućnosti podešavanja dioptrije ± 5dpt
5.6. | - Težina HMD manja od 500 g
6. | Robotizirani mikroskop mora posjedovati mogućnost nadogradnje za slijedeće stavke:
6.1. | - Drugog para naočala HMD za kirurškog asistenta
6.2. | - Dodatni optički sistem koji dozvoljava operateru da priđe operativnom polju pod različitim kutovima (10° - 45°)
7. | Minimalne tehničke karakteristike osvjetljenja:
7.1. | - Jačina je 2 x 11 W
7.2. | - LED tehnologija osvjetljenja
7.3. | - Maksimalni svjetlosni intenzitet od 25-100% s automatskim regulacijom
8. | Tehnički opis:
8.1. | - Minimum širine 920 mm
8.2. | - Minimum visina 1880 mm
8.3. | - Minimum dužina 1740 mm
9. | Minimalne električne karakteristike:
9.1. | - Napajanje 230V
9.2. | - Potrošnja električne energije tijekom normalnih operacija ˂ 10A
9.3. | - Zaštita motora putem prekidača
9.4. | - HMD ulaz 12V (ulaz za spajanje specijalnih naočala HMD Head Mounted Display - zaslon postavljen na glavi)
9.5. | - USB ulaz 3.0
10. | Potrošni materijal za robotizirani mikroskop sadrži slijedeće stavke:
10.1. | - Sterilne navlake za jednokratnu upotrebu u količini od 40 komada
10.2. | - Sterilne navlake za specijalne naočale u količini od 60 para
U ponudu predmeta nabave uključeni su svi zavisni troškovi, troškovi transporta do mjesta isporuke, troškovi montaže, a ako se radi o uređajima, troškovi instalacije do pune radne funkcionalnosti sukladno uputama proizvođača, edukacija osoblja naručitelja te isporuka tehničke dokumentacije za rukovanje na hrvatskom jeziku.