## Grupa A
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za javno nadmetanje
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - STAPLERI
GRUPA D
VV - 22/31
CPV - 33141100-1
Red broj | NAZIV ROBE | Jed mjere | Okvirna godišnja količina | Jedinična cijena (kn bez PDV-a) | Ukupni iznos (kn bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla | Zaštićeno ime proizvoda | Kataloški broj | Broj kom u originalnom pakiranju | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | NAPOMENA
GRUPA D - Cirkularni i linearni spajači za otvorenu i endoskopsku kirurgiju s četvrtastom spajalicom
D-1 | Spajač-rezač za endoskopsku kirurgiju, baterijski pogonjen, s pametnom funkcijom prepoznavanja vrste punjenja s pomoću RFID čipa integriranog na punjenju i funkcijom detekcije debljine tkiva, kratka dužina drške. Kompatibilan s punjenenjima s P2G i P3H tehnologijom. Instrument mora biti univerzalan za sve veličine punjenja i mora se moći aktivirati do 15 puta. | kom | 4
D-2 | Spajač-rezač za endoskopsku kirurgiju, baterijski pogonjen, s pametnom funkcijom prepoznavanja vrste punjenja s pomoću RFID čipa integriranog na punjenju i funkcijom detekcije debljine tkiva, standardna dužina drške. Kompatibilan s punjenenjima s P2G i P3H tehnologijom. Instrument mora biti univerzalan za sve veličine punjenja i mora se moći aktivirati do 15 puta. | kom | 4
D-3 | Spajač-rezač za endoskopsku kirurgiju, baterijski pogonjen, s pametnom funkcijom prepoznavanja vrste punjenja s pomoću RFID čipa integriranog na punjenju i funkcijom detekcije debljine tkiva, ekstra duga dužina drške,. Kompatibilan s punjenenjima s P2G i P3H tehnologijom. Instrument mora biti univerzalan za sve veličine punjenja i mora se moći aktivirati do 15 puta. | kom | 2
D-4 | Artikulirajuće punjenje za spajač- rezač za endoskopsku kirurgiju s integriranim RFID čipom za prepoznavanje punjenja, dužine rezne i staplerske linije 30mm, s tri reda spajalica različite visine sa svake strane rezne linije. Visina spajalica 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm. | kom | 2
D-5 | Artikulirajuće punjenje za spajač- rezač za endoskopsku kirurgiju s integriranim RFID čipom za prepoznavanje punjenja, dužine rezne i staplerske linije 30mm, s tri reda spajalica različite visine sa svake strane rezne linije. Visina spajalica 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm | kom | 2
D-6 | Artikulirajuće punjenje za spajač- rezač za endoskopsku kirurgiju s integriranim RFID čipom za prepoznavanje punjenja, dužine rezne i staplerske linije 45mm, s tri reda spajalica različite visine sa svake strane rezne linije. Visina spajalica 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm | kom | 2
D-7 | Artikulirajuće punjenje za spajač- rezač za endoskopsku kirurgiju s integriranim RFID čipom za prepoznavanje punjenja, dužine rezne i staplerske linije 45mm, s tri reda spajalica različite visine sa svake strane rezne linije. Visina spajalica 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm | kom | 6
D-8 | Artikulirajuće punjenje za spajač- rezač za endoskopsku kirurgiju s integriranim RFID čipom za prepoznavanje punjenja, dužine rezne i staplerske linije 45mm, s tri reda spajalica različite visine sa svake strane rezne linije. Visina spajalica 4,0mm, 4,5mm, 5,0mm | kom | 6
D-9 | Artikulirajuće punjenje za spajač- rezač za endoskopsku kirurgiju s integriranim RFID čipom za prepoznavanje punjenja, dužine rezne i staplerske linije 60mm, s tri reda spajalica različite visine sa svake strane rezne linije. Visina spajalica 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm | kom | 6
D-10 | Artikulirajuće punjenje za spajač- rezač za endoskopsku kirurgiju s integriranim RFID čipom za prepoznavanje punjenja, dužine rezne i staplerske linije 60mm, s tri reda spajalica različite visine sa svake strane rezne linije. Visina spajalica 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm | kom | 6
D-11 | Artikulirajuće punjenje za spajač- rezač za endoskopsku kirurgiju s integriranim RFID čipom za prepoznavanje punjenja, dužine rezne i staplerske linije 60mm, s tri reda spajalica različite visine sa svake strane rezne linije. Visina spajalica 4,0mm, 4,5mm, 5,0mm | kom | 3
D-12 | Artikulirajuće punjenje sa zakrivljenim vrhom za spajač- rezač za endoskopsku kirurgiju s integriranim RFID čipom za prepoznavanje punjenja, dužine rezne i staplerske linije 30mm, s tri reda spajalica različite visine sa svake strane rezne linije. Visina spajalica 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm. | kom | 3
D-13 | Artikulirajuće punjenje sa zakrivljenim vrhom za spajač- rezač za endoskopsku kirurgiju s integriranim RFID čipom za prepoznavanje punjenja, dužine rezne i staplerske linije 30mm, s tri reda spajalica različite visine sa svake strane rezne linije. Visina spajalica 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm | kom | 2
D-14 | Artikulirajuće punjenje sa zakrivljenim vrhom za spajač- rezač za endoskopsku kirurgiju s integriranim RFID čipom za prepoznavanje punjenja, dužine rezne i staplerske linije 45mm, s tri reda spajalica različite visine sa svake strane rezne linije. Visina spajalica 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm | kom | 4
D-15 | Artikulirajuće punjenje sa zakrivljenim vrhom za spajač- rezač za endoskopsku kirurgiju s integriranim RFID čipom za prepoznavanje punjenja, dužine rezne i staplerske linije 45mm, s tri reda spajalica različite visine sa svake strane rezne linije. Visina spajalica 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm | kom | 2
D-16 | Artikulirajuće punjenje sa zakrivljenim vrhom za spajač- rezač za endoskopsku kirurgiju s integriranim RFID čipom za prepoznavanje punjenja, dužine rezne i staplerske linije 60mm, s tri reda spajalica različite visine sa svake strane rezne linije. Visina spajalica 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm | kom | 6
D-17 | Artikulirajuće punjenje sa zakrivljenim vrhom za spajač- rezač za endoskopsku kirurgiju s integriranim RFID čipom za prepoznavanje punjenja, dužine rezne i staplerske linije 60mm, s tri reda spajalica različite visine sa svake strane rezne linije. Visina spajalica 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm | kom | 6
D-18 | Artikulirajuće punjenje sa zakrivljenim vrhom za spajač- rezač za endoskopsku kirurgiju s integriranim RFID čipom za prepoznavanje punjenja, dužine rezne i staplerske linije 60mm, s tri reda spajalica različite visine sa svake strane rezne linije. Visina spajalica 4,0mm, 4,5mm, 5,0mm | kom | 6
D-19 | Set za endoskopske operacije, koji se sastoji od: Jednog spajača-rezača za endoskopsku kirurgiju, baterijski pogonjenog, s pametnom funkcijom prepoznavanja vrste punjenja s pomoću RFID čipa integriranog na punjenju i funkcijom detekcije debljine tkiva, kratke, standardne ili ekstra duge dužine drške. Kompatibilan sa punjenenjima s P2G i P3H tehnologijom. Instrument mora biti univerzalan za sve veličine punjenja i mora se moći aktivirati do 15 puta. Četiri ista ili različita artikulirajuća punjenja koja mogu biti s ravnim ili zakrivljenim vrhom za spajač- rezač za endoskopsku kirurgiju s integriranim RFID čipom za prepoznavanje punjenja, koja mogu biti različite dužine rezne i staplerske linije (30mm, 45mm ili 60 mm), s tri reda spajalica različite visine sa svake strane rezne linije, koja mogu biti s spajalicama visine 2,0mm / 2,5mm / 3,0mm, 3,0mm / 3,5mm / 4,0mm ili 4,0mm / 4,5mm / 5,0mm. | kom | 12
D-20 | Set za endoskopske operacije, koji se sastoji od: Dva ista ili različita spajača-rezača za endoskopsku kirurgiju, baterijski pogonjenih, s pametnom funkcijom prepoznavanja vrste punjenja s pomoću RFID čipa integriranog na punjenju i funkcijom detekcije debljine tkiva, kratke, standardne ili ekstra duge dužine drške. Kompatibilan sa punjenenjima s P2G i P3H tehnologijom. Instrumenti moraju biti univerzalni za sve veličine punjenja i moraju se moći aktivirati do 15 puta. Četiri ista ili različita artikulirajuća punjenja koja mogu biti s ravnim ili zakrivljenim vrhom za spajač- rezač za endoskopsku kirurgiju s integriranim RFID čipom za prepoznavanje punjenja, koja mogu biti različite dužine rezne i staplerske linije (30mm, 45mm ili 60 mm), s tri reda spajalica različite visine sa svake strane rezne linije, koja mogu biti s spajalicama visine 2,0mm / 2,5mm / 3,0mm, 3,0mm / 3,5mm / 4,0mm ili 4,0mm / 4,5mm / 5,0mm. | kom | 2
| CIJENA PONUDE bez PDV-a |  | 0
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE s PDV-om
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
PONUDITELJI SU OBVEZNI DOSTAVITI UZORKE SAMO ZA STAPLERE KOJI NIKADA NISU KORIŠTENI U KBC-u OSIJEK.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ_____________________________________________
Naziv
| ___________ ___________________ M.P. |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Ime i prezime odgovorne osobe