## Grupa B
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - STAPLERI
GRUPA B
VV - 22/31
CPV - 33141100-1
Red broj | NAZIV ROBE | Jed mjere | Okvirna godišnja količina | Jedinična cijena (kn bez PDV-a) | Ukupni iznos (kn bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla | Zaštićeno ime proizvoda | Kataloški broj | Broj kom u originalnom pakiranju | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | NAPOMENA
GRUPA B - Cirkularni spajači za otvorenu kirurgiju
1 | Jednokratni cirkularni spajači za otvorenu kirurgiju, zakrivljeni s odvojivom glavom 21 mm, s podesivom visinom spajalica od 1,5 do 2,2 mm, otvorena visina spajalice 5,2 mm | kom | 1
2 | Jednokratni cirkularni spajači za otvorenu kirurgiju, zakrivljeni s odvojivom glavom 25 mm, s podesivom visinom spajalica od 1,5 do 2,2 mm, otvorena visina spajalice 5,2 mm | kom | 3
3 | Jednokratni cirkularni spajači za otvorenu kirurgiju, zakrivljeni s odvojivom glavom 29 mm, s podesivom visinom spajalica od 1,5 do 2,2 mm, otvorena visina spajalice 5,2 mm | kom | 3
4 | Jednokratni cirkularni spajači za otvorenu kirurgiju, zakrivljeni s odvojivom glavom 33 mm, s podesivom visinom spajalica od 1,5 do 2,2 mm, otvorena visina spajalice 5,2 mm | kom | 3
5 | Zakrivljeni spajač s nožem, za nisku resekciju rektuma, 30 mm širine glave, 40 mm staplerske i rezne linije, za standardnu debljinu tkiva, prethodno napunjen punjenjem s 3D spajalicama | kom | 6
6 | Zakrivljeni spajač s nožem, za nisku resekciju rektuma, 30 mm širine glave, 40 mm staplerske i rezne linije, za deblje tkivo, prethodno napunjen punjenjem s 3D spajalicama | kom | 6
7 | Punjenje za zakrivljeni spajač s nožem za nisku resekciju rektuma, 40 mm staplerske linije, za standardnu debljinu tkiva, s 3D spajalicama | kom | 12
8 | Punjenje za zakrivljeni spajač s nožem za nisku resekciju rektuma, 40 mm staplerske linije, za deblje tkivo, s 3D spajalicama | kom | 12
9 | Jednokratni linearni spajač 30 mm, za vaskularno tkivo | kom | 1
10 | Jednokratni linearni spajač 30 mm, za standardno tkivo | kom | 1
11 | Jednokratni linearni spajač 30 mm, za deblje tkivo | kom | 1
12 | Punjenja za jednokratne linearne staplere 30 mm, za vaskularno tkivo | kom | 1
13 | Punjenja za jednokratne linearne staplere 30 mm, za standardno tkivo | kom | 1
14 | Punjenja za jednokratne linearne staplere 30 mm, za deblje tkivo | kom | 1
15 | Jednokratni linearni spajač 60 mm, za standardno tkivo | kom | 1
16 | Jednokratni linearni spajač 60 mm, za deblje tkivo | kom | 1
17 | Punjenja za jednokratne linearne staplere 60 mm, za standardno tkivo | kom | 12
18 | Punjenja za jednokratne linearne staplere 60 mm, za deblje tkivo | kom | 12
19 | Linearni rezač s nožem za otvorene operacije 75 mm | kom | 3
20 | Punjenja za linearni rezač s nožem 75 mm | kom | 12
21 | Linearni rezač s nožem za otvorene operacije 100 mm, za standardno tkivo | kom | 1
22 | Linearni rezač s nožem za otvorene operacije 100 mm, za deblje tkivo | kom | 1
23 | Punjenja za linearni rezač s nožem 100 mm, za standardno tkivo | kom | 1
24 | Punjenja za linearni rezač s nožem 100 mm, za deblje tkivo | kom | 1
25 | Endoskopski linearni spajač-rezač s nožem, artikulirajući, duljine 34 cm, promjera 12 mm, duljina čeljusti 60 mm, po 3 spajalične linije sa svake strane rezne linije, s kontinuiranom kontrolom razmaka između čeljusti, bez punjenja, s mogućnošću 6 vrsta punjenja, jednokratan, sterilan | kom | 6
26 | Punjenja za endoskopski linearni spajač-rezač s nožem, dužine 60 mm, 6 redova titanskih spajalica za vaskularna tkiva | kom | 12
27 | Punjenja za endoskopski linearni spajač-rezač s nožem, dužine 60 mm, 6 redova titanskih spajalica za standardno tkivo | kom | 12
28 | Punjenja za endoskopski linearni spajač-rezač s nožem, dužine 60 mm, 6 redova titanskih spajalica za deblje tkivo | kom | 12
29 | Punjenja za endoskopski linearni spajač-rezač s nožem, dužine 60 mm, 6 redova titanskih spajalica za standardno/debelje tkivo | kom | 12
30 | Endoskopski linearni spajač-rezač s nožem, artikulirajući, duljine 34 cm, promjera 12 mm, duljina čeljusti 45 mm, po 3 spajalične linije sa svake strane rezne linije, s kontinuiranom kontrolom razmaka između čeljusti, bez punjenja, s mogućnošću 6 vrsta punjenja, jednokratan, sterilan | kom | 3
31 | Punjenja za endoskopski linearni rezač s nožem, dužine 45 mm, za vaskularno i tanko tkivo | kom | 12
32 | Punjenja za endoskopski linearni rezač s nožem, dužine 45 mm, za srednje debelo tkivo | kom | 12
33 | Punjenja za endoskopski linearni rezač s nožem, dužine 45 mm, za deblje tkivo | kom | 1
34 | Punjenja za endoskopski linearni rezač s nožem, dužine 45 mm, za standardno/debelje tkivo | kom | 1
35 | Endoskopski baterijski linearni rezač s nožem, artikulirajući, duljine 34 cm, promjera 12 mm, duljina čeljusti 60 mm, jednokratan, sterilan | kom | 3
36 | Endoskopski baterijski linearni rezač s nožem za kirurgiju pretilosti, artikulirajući, duljine 44 cm, promjera 12 mm, duljina čeljusti 60 mm, jednokratan, sterilan | kom | 3
37 | Endoskopski baterijski linearni rezač s nožem, artikulirajući, duljine 34 cm, promjera 12 mm, duljina čeljusti 45 mm, jednokratan, sterilan | kom | 3
38 | Endoskopski vaskularni linearni spajač-rezač s unaprijeđenim vrhom, artikulacija 51°, promjera 9 mm, duljina čeljusti 35 mm, po 2 spajalične linije sa svake strane rezne linije, bez punjenja, jednokratan, sterilan | kom | 3
39 | Vaskularna punjenja za endoskopski linearni spajač-rezač s nožem, duljine 35 mm, 4 reda titanskih spajalica za vaskularna tkiva | kom | 12
40 | Baterijski cirkularni spajač/rezač, zakrivljeni s integriranim troakarom i povratnim zvučnim signalom o ispaljivanju, prilagodljiv debljinama tkiva u rasponu od 1,5 do 2,2 mm, visine otvorenih spajalica 5,2 mm, spajalica od legure titana sa GST 3D tehnbologijom, promjera 23 mm, jednokratan, sterilan | kom | 3
41 | Baterijski cirkularni spajač/rezač, zakrivljeni s integriranim troakarom i povratnim zvučnim signalom o ispaljivanju, prilagodljiv debljinama tkiva u rasponu od 1,5 do 2,2 mm, visine otvorenih spajalica 5,2 mm, spajalica od legure titana sa GST 3D tehnbologijom, promjera 25 mm, jednokratan, sterilan | kom | 12
42 | Baterijski cirkularni spajač/rezač, zakrivljeni s integriranim troakarom i povratnim zvučnim signalom o ispaljivanju, prilagodljiv debljinama tkiva u rasponu od 1,5 do 2,2 mm, visine otvorenih spajalica 5,2 mm, spajalica od legure titana sa GST 3D tehnbologijom, promjera 29 mm, jednokratan, sterilan | kom | 12
43 | Baterijski cirkularni spajač/rezač, zakrivljeni s integriranim troakarom i povratnim zvučnim signalom o ispaljivanju, prilagodljiv debljinama tkiva u rasponu od 1,5 do 2,2 mm, visine otvorenih spajalica 5,2 mm, spajalica od legure titana sa GST 3D tehnbologijom, promjera 31 mm, jednokratan, sterilan | kom | 12
| CIJENA PONUDE bez PDV-a |  | 0
| IZNOS PDV-a |  | 0
| CIJENA PONUDE s PDV-om |  | 0
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
PONUDITELJI SU OBVEZNI DOSTAVITI UZORKE SAMO ZA STAPLERE KOJI NIKADA NISU KORIŠTENI U KBC-u OSIJEK.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ_____________________________________________
Naziv
| ___________ ___________________ M.P. |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Ime i prezime odgovorne osobe