## Grupa A
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
Podloga za javno nadmetanje
KIRURŠKA OPERACIJA
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - STAPLERI
GRUPA A
VV - 22/31
CPV - 33141100-1
Red broj | NAZIV ROBE | Jed mjere | Okvirna godišnja količina | Jedinična cijena (kn bez PDV-a) | Ukupni iznos (kn bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla | Zaštićeno ime proizvoda | Kataloški broj | Broj kom u originalnom pakiranju | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | NAPOMENA
GRUPA A - Cirkularni i linearni spajači za endoskopsku kirurgiju s četvrtastom spajalicom
A-1 | Cirkularni stapler 21,25,28 mm, zakrivljeni sa zaokretnom glavom, integriranim troakarom, četvrtastom spajalicom visine 3,5 mm, te povratnim zvučnim signalom o ispaljivanju | kom | 9
A-2 | Cirkularni stapler 21,25,28,31,33 mm, zakrivljeni sa zaokretnom glavom, integriranim troakarom, četvrtastom spajalicom visine 4,8 mm, te povratnim zvučnim signalom o ispaljivanju | kom | 9
A-3 | Cirkularni stapler 21,25,28 mm, zakrivljeni sa zaokretnom glavom, integriranim troakarom, četvrtastom spajalicom visine 3,5 mm, te povratnim zvučnim signalom o ispaljivanju, endoskopski | kom | 6
A-4 | Cirkularni stapler 21,25,28,31,33 mm, zakrivljeni sa zaokretnom glavom, integriranim troakarom, četvrtastom spajalicom visine 4,8 mm, te povratnim zvučnim signalom o ispaljivanju, endoskopski | kom | 6
A-5 | Cirkularni stapler 28 i 31 mm, zakrivljeni sa zaokretnom glavom, integriranim troakarom, sa 3 različite visine spajalica, za srednje debela do debela tkiva, te povratnim zvučnim signalom o ispaljivanju | kom | 9
A-6 | Cirkularni stapler 28 i 31 mm, zakrivljeni sa zaokretnom glavom, integriranim troakarom, sa 3 različite visine spajalica, za jako debela tkiva, te povratnim zvučnim signalom o ispaljivanju | kom | 6
A-7 | Glava cirkularnog staplera 25 mm, u poziciji 180º, navedena na 90 do 100 cm dugačku sondu, promjera 18Fr, za transoralno umetanje | kom | 6
A-8 | Glava cirkularnog staplera 21 mm, u poziciji 180º, navedena na 90 do 100 cm dugačku sondu, promjera 18Fr, za transoralno umetanje | kom | 6
A-9 | Automatski obodni šav, 45 ili 65 mm dužine | kom | 3
A-10 | Linearni spajač 30 mm, s DST tehnologijom, s dvije ručke | kom | 1
A-11 | Linearni spajač 30 mm, s DST tehnologijom, s dvije ručke, vaskularni | kom | 1
A-12 | Punjenje za linearni spajač 30 mm dužine, plavo 3,5 mm spajalica ili zeleno 4,8 mm spajalica | kom | 1
A-13 | Punjenje za linearni spajač 30 mm dužine, vaskularni | kom | 1
A-14 | Spajač-rezač 100 mm, s DST tehnologijom | kom | 1
A-15 | Punjenje za spajač-rezač 100 mm, s DST tehnologijom, 3.8 mm i 4.8 mm | kom | 1
A-16 | Mehanički pravocrtni šivač i rezač 60 ili 80 mm sa punjenjem za srednje do debelo tkivo sa tri reda spajalica rezličitih visina 3,0mm, 3,5mm i 4,0mm | kom | 9
A-17 | Punjenje za mehanički pravocrtni šivač i rezač 60 ili 80 mm, za srednje do debelo tkivo sa tri reda spajalica rezličitih visina 3,0mm, 3,5mm i 4,0mm | kom | 12
A-18 | Mehanički pravocrtni šivač i rezač 60 ili 80 mm sa punjenjem za debelo tkivo sa tri reda spajalica rezličitih visina 4,0mm, 4,5mm i 5,0mm | kom | 1
A-19 | Punjenje za mehanički pravocrtni šivač i rezač 60 ili 80 mm, za srednje do debelo tkivo sa tri reda spajalica rezličitih visina 4,0 mm, 4,5mm i 5,0mm | kom | 1
A-20 | Punjenje za linearni spajač 45 mm dužine, plavo 3,5 mm spajalica ili zeleno 4,8 mm spajalica | kom | 1
A-21 | Linearni spajač 45 mm dužine, napunjen s plavim 3,5 mm spajalicama ili zelenim 4,8 mm spajalicama | kom | 1
A-22 | Punjenje za linearni spajač 60 mm dužine, plavo 3,5 mm spajalica ili zeleno 4,8 mm spajalica | kom | 12
A-23 | Linearni spajač 60 mm dužine, napunjen s plavim 3,5 mm spajalicama ili zelenim 4,8 mm spajalicama | kom | 6
A-24 | Linearni spajač 90 mm, s DST tehnologijom, s dvije ručke | kom | 6
A-25 | Punjenje za linearni spajač 90 mm dužine, plavo 3,5 mm spajalica ili zeleno 4,8 mm spajalica | kom | 12
A-26 | Spajač-rezač endoskopski instrument, univerzalni za minimalno 20 vrsta punjenja, 12 mm promjera, kraći, 6 cm | kom | 2
A-27 | Spajač-rezač endoskopski instrument, univerzalni za minimalno 20 vrsta punjenja, 12 mm promjera, standardni, 16 cm | kom | 2
A-28 | Spajač-rezač endoskopski instrument, univerzalni za minimalno 20 vrsta punjenja, 12 mm promjera, duži, 26 cm | kom | 2
A-29 | Punjenje za univerzalni endoskopski instrument spajač-rezač, 60 mm, artikulirajuće sa nožem, sa 3 različite visine spajalica sa svake strane čeljusti, za vaskularna do srednje debela tkiva | kom | 12
A-30 | Punjenje za univerzalni endoskopski instrument spajač-rezač, 60 mm, artikulirajuće sa nožem, sa 3 različite visine spajalica sa svake strane čeljusti, za srednje debela do debela tkiva | kom | 12
A-31 | Punjenje za univerzalni endoskopski instrument spajač-rezač, 60 mm, artikulirajuće sa nožem, sa 3 različite visine spajalica sa svake strane čeljusti, za jako debela tkiva | kom | 24
A-32 | Punjenje za univerzalni endoskopski instrument spajač-rezač, 45 mm, artikulirajuće sa nožem, sa 3 različite visine spajalica sa svake strane čeljusti, za vaskularna do srednje debela tkiva | kom | 12
A-33 | Punjenje za univerzalni endoskopski instrument spajač-rezač, 45 mm, artikulirajuće sa nožem, sa 3 različite visine spajalica sa svake strane čeljusti, za srednje debela do debela tkiva | kom | 12
A-34 | Punjenje za univerzalni endoskopski instrument spajač-rezač, 45 mm, artikulirajuće sa nožem, sa 3 različite visine spajalica sa svake strane čeljusti, za jako debela tkiva | kom | 24
A-35 | Punjenje za univerzalni endoskopski instrument spajač-rezač, 60 mm, zakrivljeno sa nožem, sa 3 reda spajalica sa svake strane, spajalice različite visine u svakom redu, za srednje debela do debela tkiva | kom | 1
A-36 | Punjenje za univerzalni endoskopski instrument spajač-rezač, 60 mm, zakrivljeno sa nožem, sa 3 reda spajalica sa svake strane, spajalice različite visine u svakom redu, za jako debela tkiva | kom | 1
A-37 | Punjenje za univerzalni endoskopski instrument spajač-rezač, 30 mm, artikulirajuće sa nožem, sa 3 reda spajalica sa svake strane čeljusti,svaki red spajalica različite visine, za vaskularna do srednje debela tkiva | kom | 2
A-38 | Punjenje za univerzalni endoskopski instrument spajač-rezač, 30 mm, artikulirajuće sa nožem, sa 3 različite visine spajalica sa svake strane čeljusti, za srednje debela do debela tkiva | kom | 2
A-39 | Punjenje za univerzalni endoskopski instrument spajač-rezač, 30, 45 ili 60 mm, artikulirajuće sa nožem, sa 3 različite visine spajalica sa svake strane čeljusti, za zavinutim vrhom i vodilicom | kom | 12
A-40 | Punjenje za univerzalni endoskopski instrument spajač-rezač, 45 mm, artikulirajuće sa nožem, sa 3 različite visine spajalica sa svake strane čeljusti, za srednje debela do debela tkiva, sa resorptivnim potpornim filmom na staplerskoj liniji | kom | 24
A-41 | Punjenje za univerzalni endoskopski instrument spajač-rezač, 60 mm, artikulirajuće sa nožem, sa 3 različite visine spajalica sa svake strane čeljusti, za srednje debela do debela tkiva, sa resorptivnim potpornim filmom na staplerskoj liniji | kom | 42
A-42 | Punjenje za univerzalni endoskopski instrument spajač-rezač, 60 mm, artikulirajuće sa nožem, sa 3 različite visine spajalica sa svake strane čeljusti, za jako debela tkiva, sa resorptivnim potpornim filmom na staplerskoj liniji | kom | 18
A-43 | Punjenje za univerzalni endoskopski instrument spajač-rezač, 60 mm, artikulirajuće sa nožem, sa 3 različite visine spajalica sa svake strane čeljusti, za jako debela tkiva, sa resorptivnim potpornim filmom na staplerskoj liniji | kom | 24
A-44 | Kučište za Signia pametni stapler, sterilno | kom | 24
A-45 | Adapter za Signia stapler, za 50 korištenja, dužina vrata 6, 16 ili 26 cm | kom | 2
A-46 | Cirkumferencijska zaštitna navlaka za rub rane kod laparotomije, 5 - 9 cm | kom | 6
A-47 | Cirkumferencijska zaštitna navlaka za rub rane kod laparotomije, retrakcijskim prstenom, 11 - 17 cm | kom | 6
A-48 | Troakar s nožem, 12mm promjera i sistemom za zatvaranje fascije | kom | 12
A-49 | Kožni spajač s 35 standardnih spajalica | kom | 12
A-50 | Kožni spajač s 35 širih spajalica | kom | 12
| CIJENA PONUDE bez PDV-a |  | 0
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE s PDV-om
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
PONUDITELJI SU OBVEZNI DOSTAVITI UZORKE SAMO ZA STAPLERE KOJI NIKADA NISU KORIŠTENI U KBC-u OSIJEK.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ_____________________________________________
Naziv
| ___________ ___________________ M.P. |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Ime i prezime odgovorne osobe