## Sheet1
8. GRUPA: CEMENT
R.B. | Predmet nabave / minimalne tehničke karakteristike | Jed. mjere | Predviđena (okvirna) 1-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupan iznos u HRK (bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Proizvođač/zemlja podrijetla | Kataloški broj/Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Napomena
1 | Cement izuzetno visoke viskoznosti koji se sastoji od ampule tekućeg monomera i paketa polimera u prašku. Nepropustan je za zračenje, dobiva se miješanjem tih dviju komponenti, potrebno je 40-60 sekundi miješanja kako bi postao spreman za korištenje,bez čekanja, pri temperaturi od 20'C. Vrijeme plasiranja se mora kretati u prosijeku od 8-10min. Cement u sebi mora sadržavati barium sulfat (30,07%) za optimalnu vizualizaciju. Volumen cementa je 11cc. Set za vertebroplastiku, pored cementa, sadrži: hidrauličku pumpu, spremnik i mješač cementa, mini čekić sa držačem za iglu, dvije igle za uvođenje od 13G, 4 ", iglu za biopsiju od 15G, 9". | KOM | 75 |  | 0 |  |  |  | ** uzorak
CIJENA PONUDE U HRK (BEZ PDV-a)
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U KN (S PDV-om)
Napomena:
* U stupcu „Kataloški broj/Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)“ ponuditelji prilikom dostave ponude upisuju broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike, dok se dokazi dostavljaju kao i popratni dokumenti kako je pojašnjeno u točki 4.2.2. dokumentacije o nabavi.
** Naručitelj od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu u grupi predmeta nabave može zatražiti dostavu uzorka ponuđenog proizvoda sukladno zahtjevu u točki 4.2.2. dokumentacije o nabavi.
Ponuda mora biti cjelovita i obuhvatiti sve stavke u troškovniku.
[5 empty] | Ponuditelj: | __________________________________________________
__________________________________________________