## Sheet1
22. GRUPA: POTROŠNI MATERIJAL ZA REKONSTRUKTIVNU KIRURGIJU - I dio
R.B. | Predmet nabave / minimalne tehničke karakteristike | Jed. mjere | Predviđena (okvirna) 1-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupan iznos u HRK (bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Proizvođač/zemlja podrijetla | Kataloški broj/Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Napomena
1. | Uređaj za prikupljanje autolognog tkiva hrskavice i /ili kosti | kom | 1
2. | Igla za aplikaciju autolognog tkiva | kom | 1
3. | Sistem za pripremu autolognog aktivirajućeg seruma iz krvi ili iz plazme siromašne trombocitima za korištenje u liječenju koštanih defekata | kom | 1
4. | Nastavak za shaver APS II, nož, glatki, 3,0 mm x 7cmm, sterilni | kutija | 1
5. | Titanski implantat 3.5 mm x13 mm, naveden konac za provlačenje #5, omča od polietilena sa patentiranim zaključavanjem u 4 točke i prilagodljive duljine, namijenjen za tibijalnu i femoralnu fiksaciju ST/G transplantata | kom | 8 | [5 empty] | *uzorak
6. | Titanski implantat 3.5 mm x13 mm, navedena dva konca za provlačenje #5, omča od polietilena sa patentiranim zaključavanjem u 5 točkaka i prilagodljive duljine oblika trake, namijenjen za tibijalnu i femoralnu fiksaciju ST/G transplantata | kom | 4 | [5 empty] | *uzorak
7. | Žica, vodilica za bušenje, Ø 2,4 mm promijer tijela, dužine 311mm | kom | 2 | [5 empty] | *uzorak
8. | Nitinolni vodeći zatik za bioapsorbirajuće interferencijske vijke, 1.1 mm | kom | 2 | [5 empty] | *uzorak
9. | Biokompozitni perforirani interferentni vijci izrađeni od dvofaznog kalcij fosfata i PLDL kiseline, namijenjen za BTB i STG fiksaciju, dužine 18-22mm, širine 6-10mm. | kom | 4 | [5 empty] | *uzorak
10. | Biokompozitni perforirani interferentni vijci izrađeni od dvofaznog kalcij fosfata i PLDL kiseline, namijenjen za BTB i STG fiksaciju, dužine 28-32mm, širine 7-12mm. | kom | 4 | [5 empty] | *uzorak
11. | Žica, vodilica za bušenje, Ø 2,4 mm promjer tijela, Ø 4 mm promjer zašiljenog vrha | kom | 2 | [5 empty] | *uzorak
12. | Žica sa preklopivim vrhom promjera 3.5mm, za retrogradnu pripremu tibijalnog i femoralnog tunela kod rekonstrukcije prednje ili stražnje ukrižene sveze, za pripremu tunela prilikom popravka korijena meniskusa. Pomoću pomičnog dizajna mogućnost namještanja veličina od 6,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10,10.5,11,11.5 i 12mm. | kom | 2 | [5 empty] | *uzorak
13. | Pločica za tibijalnu osteotomiju, materijal: smjesa neprekinutih vlakana karbona, poly-ether-ether-ketone (PEEK) i tantala, 7 otvora za vijke, kombinacija zaključavajućih i kompresijskih vijaka | kom | 2 | [5 empty] | *uzorak
14. | Pločica za femoralnu osteotomiju, anatomska, materijal: smjesa neprekinutih vlakana karbona, poly-ether-ether-ketone (PEEK) i tantala, 8 otvora za vijke, kombinacija zaključavajućih i kompresijskih vijaka | kom | 2 | [5 empty] | *uzorak
15. | Zaključavajući vijci za pločice za tibijalnu i femoralnu osteotomiju, promjera 5mm, titanski, duljine 16mm - 90mm | kom | 5 | [5 empty] | *uzorak
16. | Kompresivni vijci za pločice za tibijalnu i femoralnu osteotomiju, promjera 4,5mm, titanski, duljine 24mm - 52mm | kom | 5 | [5 empty] | *uzorak
17. | Sistem za šivanje meniskusa tehnikom sve unutra, tehnologijom bez čvora sa implantatima načinjenim od konca. Igla zakrivljena od 0 do 24 stupnjeva. | kom | 5 | [5 empty] | *uzorak
18. | UHMW pletena traka, 2mm širine, dužine 91,4cm, sterilno pakirani , svaki krak sužen u pleteno uže #2 | kom | 5 | [5 empty] | *uzorak
19. | UHMW pletena traka, 2mm širine, dužine 17,8cm, sterilno pakiranji, svaki krak sužen u pleteno uže #2 | kom | 5 | [5 empty] | *uzorak
20. | UHMW pletena traka, veličine 1.5mm x 91.4cm, bijele boje, sterilno parikara | kom | 5 | [5 empty] | *uzorak
21. | UHMW pletena traka, debljine 1.3mm, plavo bijele boje sa iglom | kom | 5 | [5 empty] | *uzorak
22. | Konac napravljen od UHMWPE materijala, veličine #2-0, oba kraja konca spojena na zakrivljenu iglu, pakiranje u kutiji od 12 komada. | kutija | 2 | [5 empty] | *uzorak
23. | Konac napravljen od UHMWPE materijala koji daje izrazitu snagu a mekan na dodir, veličine #2 i #5 sa zakrivljenom iglom veličine | kom | 4 | [5 empty] | *uzorak
24. | Sidro, resorptivno iz Beta trikalcij-fosfata i PLDL kiseline, navoj cijelom dužinom sidra, bez konca, Ø 4,75 dužine 19,1 mm | kom | 4 | [5 empty] | *uzorak
25. | Sidro, resorptivno iz Beta trikalcij-fosfata i PLDL kiseline, navoj cijelom dužinom sidra, bez konca, Ø 3.5 dužine 14,8 mm | kom | 4 | [5 empty] | *uzorak
26. | Sidro, neresorptivno od PEEK materijala, bez navoja, ušica od konca, naveden #2 konac od UHMW polietilena, nije potrebno vezanje čvora, Ø 3 dužine 12,7 mm | kom | 5 | [5 empty] | *uzorak
27. | Sidro, titan, naveden jedan #2 konac od UHMW polietilena, Ø 2,8 dužine 11,7 mm | kom | 2 | [5 empty] | *uzorak
28. | Sidro, resorptivno iz Beta trikalcij-fosfata i PLDL kiseline, bez navoja, bez konca, Ø 2,9 dužine 12.5 do 15.5 mm | kom | 5 | [5 empty] | *uzorak
29. | Meko končano sidro sa vezanjem čvora,Ø 1.6 - 1.8mm, dužine 19mm, neresorptivno, namijenjeno za stabilizaciju ramena, naveden #2 konac ili končana traka 1.3mm od UHMW polietilena | kom | 5 | [5 empty] | *uzorak
30. | Meko končano besčvorno sidro, 1.8x19mm, neresorptivno, namijenjeno za stabilizaciju ramena, naveden #2 konac od UHMW polietilena | kom | 5 | [5 empty] | *uzorak
31. | Jednokratni fleksibilni boreri veličine 1.6, 1.7 i 1.8 mm koji se koriste prilikom umjetanja končanih sidara | kom | 4 | [5 empty] | *uzorak
32. | Meko končano sidro, 2.6mm, neresorptivno, namijenjeno za popravak rotatorne manšete, navedena dva ili tri #2 konca ili 1.3mm končana traka, mogućnost stavljanja bez vodilice | kom | 2 | [5 empty] | *uzorak
33. | Sidro, titan, navoj cijelom dužinom sidra, ušica od konca, navedena dva #2 konca od UHMW polietilena, Ø 5,5 dužine 16 mm | kom | 2 | [5 empty] | *uzorak
34. | PassPort kanila, od slilkona sa krajevima poput gumba za artroskopske operacije, 6 i 8 mm x 2,3,4, i 5 cm | kom | 1 | [5 empty] | *uzorak
35. | Igla za koljenski i ramenski transporter konca kroz tkivo | kom | 4 | [5 empty] | *uzorak
36. | Instrument za manipulaciju koncem, malog promjera, savinut pod 45°, sterilno pakiran, za jednokratnu primjenu | kom | 2 | [5 empty] | *uzorak
37. | Ablator za bipolarnu radiofrekvenciju, ergonomske elektrode različitih stupnjeva zakrivljenosti i dužine radi lakšeg i preciznijeg uklanjanja tkiva, kompatibilni na RF konzolu | kom | 4 | [5 empty] | *uzorak
38. | Laso, zakrivljenosti 25 stupnjeva i veličine vrha 1.5mm, punjen sa 2-0 koncem, za šivanje ramp lezija meniskusa, lijevi i desni | kom | 2 | [5 empty] | *uzorak
39. | Nastavci za shaver APS II, fi 2 - 5,5 mm, dužine 7 do 19 cm različiti oblici, sterilni, 5kom/kut | kutija | 2 | [5 empty] | *uzorak
40. | Glavni dio sistema crijeva za irigaciju za artroskopsku pumpu. Sistem sadrži senzor za stalnu kontrolu tlaka u zglobu. Jednokratan, sterilan, u komadu. Kompatibilno s DualWave artroskopskom pumpom ili jednakovrijedno | kutija | 4 | [5 empty] | *uzorak
41. | Nastavak za pacijenta sistema crijeva za irigaciju za artroskopsku pumpu. Jednokratan, sterilan, u komadu. Kompatibilno s DualWave artroskopskom pumpom ili jednakovrijedno | kutija | 4 | [5 empty] | *uzorak
42. | Sistem crijeva za sukciju za artroskopsku pumpu. Jednokratan, u kazeti, sterilan, u komadu. Kompatibilno sa DualWave artroskopskom pumpom ili jednakovrijedno | kutija | 5 | [5 empty] | *uzorak
CIJENA PONUDE U HRK (BEZ PDV-a)
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U KN (S PDV-om)
Napomena:
* U stupcu „Kataloški broj/Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)“ ponuditelji prilikom dostave ponude upisuju broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike, dok se dokazi dostavljaju kao i popratni dokumenti kako je pojašnjeno u točki 4.2.2. dokumentacije o nabavi.
** Naručitelj od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu u grupi predmeta nabave može zatražiti dostavu uzorka ponuđenog proizvoda sukladno zahtjevu u točki 4.2.2. dokumentacije o nabavi.
Ponuda mora biti cjelovita i obuhvatiti sve stavke u troškovniku.
[5 empty] | Ponuditelj: | ____________________________________________
_____________________________________________