## Sheet1
3. GRUPA: CJELOVITI SUSTAV ZA ZBRINJAVANJE ENDOPROTEZE KOLJENA
R.B. | Predmet nabave / minimalne tehničke karakteristike | Jed. mjere | Predviđena (okvirna) 1-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupan iznos u HRK (bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Proizvođač/zemlja podrijetla | Kataloški broj/Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Napomena
1. | CJELOVITI SUSTAV ZA ZBRINJAVANJE ENDOPROTEZE KOLJENA
1.1. | Tibijalna standardna komponenta | kom | 150 |  | 0 |  |  |  | **uzorak
- titanska legura za tibijalnu fiksnu komponentu
- mogućnost postavljanja stemova intraoperativno
- najmanje 5 veličina
1.2. | Tibijalna komponenta CoCr | kom | 3 |  | 0 |  |  |  | **uzorak
- CoCr za tibijalnu fiksnu komponentu
- najmanje 5 veličina
- mogućnost kombiniranja različitih veličina femoralne i tibijalne komponente
1.3. | Femoralna standardna komponenta | kom | 150 |  | 0 |  |  |  | **uzorak
- posebno za desno i posebno za lijevo koljeno
- izrađena od CoCr materijala najmanje 5 veličina
- mogućnost augmentacije i postavljanja stemova
- femoralna komponenta u dva dizajna za sačuvanje i žrtvovanje stražnje ukrižene sveze
1.4. | Femoralna komponenta duboka fleksija | kom | 3 |  | 0 |  |  |  | **uzorak
- omogućuje fleksiju do 150 stupnjeva
- posebno za desno i posebno za lijevo koljeno
- izrađena od CoCr materijala najmanje 5 veličina
- mogućnost kombiniranja femoralne komponente duboke fleksije sa fiksnom i mobilnom tibijalnom komponentom
1.5. | Tibijalni umetak standardni | kom | 140 |  | 0 |  |  |  | **uzorak
- tibijalni umetak u dva dizajna za sačuvanje i žrtvovanje stražnje ukrižene sveze u najmanje 5 veličina i najmanje 6 različitih debljina
1.6. | Tibijalni umetak cross linked | kom | 10 |  | 0 |  |  |  | **uzorak
- opcija cross-linked sterilizirani tibijalni inserti
- tibijalni umetak u dva dizajna za sačuvanje i žrtvovanje stražnje ukrižene sveze u najmanje 5 veličina i najmanje 6 različitih debljina
1.7. | Patela | kom | 20 |  | 0 |  |  |  | **uzorak
- cijela od polietilena
- najmanje 3 veličine
| CIJENA PONUDE U HRK (BEZ PDV-a) |  |  | 0
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U KN (S PDV-om)
Napomena:
* U stupcu „Kataloški broj/Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)“ ponuditelji prilikom dostave ponude upisuju broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike, dok se dokazi dostavljaju kao i popratni dokumenti kako je pojašnjeno u točki 4.2.2. dokumentacije o nabavi.
Ponuda mora biti cjelovita i obuhvatiti sve stavke u troškovniku.
** Naručitelj od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu u grupi predmeta nabave može zatražiti dostavu uzorka ponuđenog proizvoda sukladno zahtjevu u točki 4.2.2. dokumentacije o nabavi.
[5 empty] | Ponuditelj: |  | _________________________________________
_________________________________________