## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
OSTALI MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
JN-22/214
CPV 33140000-3
GRUPA 4 - SUSTAVI ZA PROVOĐENJE INTERVENCIJSKIH ANALGETSKIH POSTUPAKA
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 1-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (sa PDV-om) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv artikla | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Oblik pakiranja | Napomena
1 | Set za liječenje hernije diska - Set sadrži: • jednu bocu od stakla tipa I sa 2,2 ml otopine za injekciju : sterilna viskozna otopina, gel, mješavina koja sadrži 96% čisti etanol, derivat celuloze i volfram: radio-neproziran element, kontrastno stredstvo) • dvije štrcaljke od 1 ml, • jednu 19 G iglu visokog protoka, • dvije 18 G igle za spinalnu injekciju, • jednu uputu za uporabu. Količina gela u jednom setu (jedna boca) je dovoljna za punjenje 2 štrcaljke od 1 ml. Set ima kapacitet primjene na dva diska (za jedan disk je namijenjena jedna igla i jedna štrcaljka). Ovaj medicinski proizvod se primjenjuje perkutanim injiciranjem u disk (intervertebralni prostor) pod radiološkom kontrolom. Primjenjuje se u operacijskoj sali koja opremljena za radiologiju i/ili kirurgiju pod aseptičnim uvjetima. Primjena pod radiološkom kontrolom (C-luk). Namijenjen je za minimalno invazivno liječenja hernije diska cervikalne, torakalne i lumbalne razine ili drugi jednakovrijedan proizvod | PAK | 1 |  | 0
2 | sistem za vertebroplastiku kralježnice je visoko viskozna akrilna smola (na bazi PMMA), prethodno dozirana u sterilnom i zabrtvljenom sustavu za jednokratnu upotrebu. Paket uključuje muško-muški konektor za zaključavanje za spajanje tijela sustava na ekstruzijsku napravu (Xtruder). Indiciran je za liječenje patoloških prijeloma tijela kralježaka u postupcima vertebroplastike ili kifoplastike . Indikacije su bolni kompresijski prijelomi kralježnice zbog osteoporoze, benignih lezija (hemangioma) i malignih lezija (metastatski karcinom, mijelom). Višenamjenski sustav za miješanje koji je već napunjen s prahom visoko viskozne smole (cementni prah). Zahvaljujući visokoj viskoznosti, smola je spremna za upotrebu odmah nakon miješanja, bez čekanja. Poboljšana formula omogućuje produženje radnog vremena (working time) do 17:30 minuta *. Potpuno zabrtvljeni sustav štiti rukovatelje od isparavanja monomera i minimizira rizik od staklenih nečistoća unutar smole/cemeta ili ozljeda povezanih sa staklom. Budući da operater ne dolazi u kontakt s materijalom ni u jednoj fazi postupka, rizik od onečišćenja je minimaliziran. SADRŽAJ PAKOVANJA: - 18 g praha - 8,3 g tekućine - 16,6 ccm zapremine na raspolaganju - All-in-One sustav za miješanje –(Male-male Connector) muško-muški priključak , Ekstruzijska naprava , spojna cijev , 2 Spinalne igle 11Gauge 120mm | pak | 5 |  | 0
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ ______________________________
Naziv
_____________________ ______________________ M.P. |  |  |  | ________________________________
Mjesto Nadnevak |  |  |  |  | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe __________________________
Potpis odgovorne osobe ____________________________