## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
OSTALI MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
JN-22/214
CPV 33140000-3
GRUPA 6 - SUSTAVI ZA PROVOĐENJE KONTINUIRANIH ANALGETSKIH POSTUPAKA MINIPACK
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 1-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a-) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv artikla | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Oblik pakiranja | Napomena
1 | Fiksator za epiduralni kateter, sterilan, s medicinskom adhezvnom podlogom, na spužvici za pozicioniranje i fiksiranje na kožu, koja ne izaziva iritacije kože; integriranim transparentnim PVC sistemom za fiksaciju epiduralnih katetera - otvor u sredini sustava i zaključavanje- koji omogućava vizualnu kontrolu katetera. Fiksiranjem katetera pod kutem od gotovo 90 stupnjeva sustav sprečava migraciju katetera, knikanje/lomljenje i izvlačenje katetera. Osnovno pakiranje od 50 komada.
1.2. | Veličina 16/17 G | kom | 50 |  | 0
1.3. | Veličina18 G | kom | 50 |  | 0
4 | Set za epiduralnu anesteziju/analgeziju "Minipack" 18G koji se sastoji od Tuohy igle 18 G, duljine 80mm ; katetera zatvorenog vrha sa tri postranična otvora za aplikaciju anestetika; snap-lock konektora EpiFuse; LOR uređaja zapremine 10ml i hidrofilnim bakterijskim filterom 0.2μm za dvosmjernu filtracju i 96 satnu uporabu | kom | 150 |  | 0
5 | Uređaj za pronalaženje epiduralnog prostora tehnikom bez otpora "LORD" 10 ml, sa markacijom na 2ml, za jednokratnu uporabu, niske frikcije za olakšano lociranje epiduralnog prostora. | kom | 300 |  | 0
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 0
IZNOS PDV-a
| CIJENA PONUDE S PDV-om | 0
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ:
Naziv
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe: