## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
OSTALI MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
JN-22/214
CPV 33140000-3
GRUPA 7 - SUSTAVI ZA GRIJANJE OTOPINA ZA HOTLINE UREĐAJE ILI JEDNAKOVRIJEDAN
Redni broj | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Planirana 1-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a-) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla/ Naziv artikla | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Oblik pakiranja | Napomena
1 | Jednokratni sistem za grijanje i distribuciju krvi i infuzijskih otopina za uređaj HL-90, trolumenski, duljine 2.4m, zapremine (priming) lumena za distribuciju grijanih tekućina 20 ml, s luer-lock konektorima na stranama za primanje i distribuciju, grijanje pomoću re-cirkulacije destilirane vode ili mješavine destilirane vode i 0.3% peroksida ili mješavine destilirane vode i 35% mješavine izopropil-alkohola, L konekcija na uređaj za grijanje. Ne sadrži latex. | kom | 30 |  | 0
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a |  | 0
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om |  | 0
NAPOMENA: Poštivati Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
UZ PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITI KATALOG TRAŽENIH ARTIKALA.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se na razini tražene grupe.
PONUDITELJ:
Naziv
Mjesto Nadnevak | [5 empty] | Adresa
Ime i prezime odgovorne osobe: