## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. HUTTLERA 4
Podloga za javno nadmetanje
TESTOVI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA PATOLOGIJU
VV -22/19
CPV 33696200-7
Grupa 1
Redni broj | Predmet nabave | Jedinica mjere | Okvirna 1-godišnja količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupni iznos u kn (bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ Zemlja podrijetla | Zaštićeni naziv proizvoda | Oblik i sadržaj pakiranja | Kataloški broj | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice kataloga koja sadrži dokaz tehničke karakteristike)
1 | Anti-ALK monoklonsko primarno antitijelo, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 6 |  | 0
2 | Anti-Androgen Receptor monoklonsko primarno antitijelo, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 2 |  | 0
3 | CD30 primarno monoklonsko antitijelo, klon Ber-H2, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 8 |  | 0
4 | Chromogranin A primarno antitijelo, klon LK2H10, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 6 |  | 0
5 | Pan Keratin primarno antitijelo, klon AE1/AE3/PCK26, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 7 |  | 0
6 | NSE monoklonsko primarno antitijelo, klon MRQ-55, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 4 |  | 0
7 | p40 monoklonsko primarno antitijelo, klon BC28, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 8 |  | 0
8 | c-MYC monoklonsko primarno antitijelo, klon Y69, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 7 |  | 0
9 | Cadherin 17 monoklonsko primarno antitijelo, klon SP183, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 9 |  | 0
10 | CD1a primarno antitijelo, klon EP3622, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 3 |  | 0
11 | CD31 primarno antitijelo, klon JC70, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 6 |  | 0
12 | CD44 monoklonsko primarno antitijelo, klon SP37, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 4 |  | 0
13 | CD7 monoklonsko primarno antitijelo, klon SP94, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 4 |  | 0
14 | CDX-2 primarno antitijelo, klon EPR2764Y, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 5 |  | 0
15 | CEA monoklonsko antitijelo, klon TF-3H8-1, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 6 |  | 0
16 | Alpha-Fetoprotein poliklonsko antitijelo, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 2 |  | 0
17 | A-1-Antitrypsin poliklonsko antitijelo, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 2 |  | 0
18 | bcl-6 primarno antitijelo, klon GI191E/A8, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 6 |  | 0
19 | CA-125 primarno antitijelo, klon OC125, dispenzer za 50 testovaili jednakovrijedno | pak | 4 |  | 0
20 | CD45 (Leucocyte Common Antigen) primarno antitijelo, klonovi 2B11 & PD7/26, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 5 |  | 0
21 | Cytokeratin primarno antitijelo, klon 35betaH11, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 7 |  | 0
22 | Cytokeratin 19 primarno antitijelo, klon A53-B/A2.26, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 2 |  | 0
23 | Factor VIII-R Ag. poliklonsko primarno antitijelo, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 2 |  | 0
24 | Glycophorin A primarno antitijelo, klon GA-R2, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 1 |  | 0
25 | HHV-8 primarno antitijelo, klon 13B10, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 2 |  | 0
26 | Mammaglobin primarno antitijelo, klon 31A5, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 4 |  | 0
27 | Neurofilament primarno antitijelo, klon 2F11, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 3 |  | 0
28 | PSA poliklonsko antitijelo, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 6 |  | 0
29 | TdT poliklonsko primarno antitijelo, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 4 |  | 0
30 | Thyroglobulin, primarno antitijelo, klonovi 2H11+ 6E1, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 3 |  | 0
31 | Renal Cell Carcinoma primarno antitijelo, klon PN-15, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 3 |  | 0
32 | CINtec p16 Histology imunohistokemijski test, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 6 |  | 0
33 | CD15 Confirm (MMA) monoklonsko primarno antitijelo, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 3 |  | 0
34 | CD20 Confirm primarno antitijelo, klon L26, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 6 |  | 0
35 | CD23 Confirm primarno antitijelo, klon SP23, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 4 |  | 0
36 | CD3 Confirm primarno antitijelo, klon 2GV6, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 6 |  | 0
37 | CD34 Confirm primarno antitijelo, klon QBEnd/10, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 4 |  | 0
38 | CD4 Confirm primarno antitijelo, klon SP35, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 4 |  | 0
39 | CD45 (LCA) Confirm primarno antitijelo, klon RP/18, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 4 |  | 0
40 | CD5 Confirm primarno antitijelo, klon SP19, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 3 |  | 0
41 | CD56 Confirm primarno antitijelo, klon 123C3, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 3 |  | 0
42 | CD68 Confirm primarno antitijelo, klon KP-1, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 3 |  | 0
43 | CD99 Confirm primarno dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 1 |  | 0
44 | ER Confirm primarno antitijelo, klon SP1, dispenzer za 250 testova ili jednakovrijedno | pak | 4 |  | 0
45 | Keratin Confirm primarno antitijelo, klon 34E12, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 7 |  | 0
46 | Ki-67 Confirm primarno antitijelo, klon 30-9, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 26 |  | 0
47 | Melanosome Confirm primarno antitijelo, klon HMB45, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 4 |  | 0
48 | PAX5 Confirm primarno antitijelo, klon SP34, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 2 |  | 0
49 | PR Confirm primarno antitijelo, klon 1E2, dispenzer za 250 testova ili jednakovrijedno | pak | 4 |  | 0
50 | S100 Confirm poliklonsko antitijelo, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 6 |  | 0
51 | Synaptophysin Confirm primarno antitijelo, klon SP11, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 4 |  | 0
52 | Vimentin Confirm primarno antitijelo, klon V9, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 4 |  | 0
53 | bcl-2 Confirm primarno antitijelo, klon 124, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 4 |  | 0
54 | Calretinin Confirm primarno antitijelo, klon SP65, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 3 |  | 0
55 | CD8 Confirm primarno antitijelo, klon SP57, dispenzer za 50 testova | pak | 3 |  | 0
56 | Cytokeratin 20 Confirm primarno antitijelo, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 5 |  | 0
57 | Cytokeratin 7 Confirm primarno antitijelo, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 6 |  | 0
58 | EMA Confirm primarno antitijelo, klon E29, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 5 |  | 0
59 | MART-1/melan A Confirm primarno antitijelo, klon A103, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 4 |  | 0
60 | Cytokeratin 10 primarno antitijelo, klon SP99, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 6 |  | 0
61 | Cytokeratin 17 primarno antitijelo, klon SP95, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 4 |  | 0
62 | Cytokeratin 5/6 primarno antitijelo, klon DS/16B4, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 4 |  | 0
63 | Cytokeratin 8&18 primarno antitijelo, klon B22.1&B23.1, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 3 |  | 0
64 | DOG-1 primarno antitijelo, klon SP31, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 1 |  | 0
65 | E Cadherin primarno antitijelo, klon EP700Y, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 6 |  | 0
66 | GATA3 primarno antitijelo, klon L50-823, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 4 |  | 0
67 | GCDFP-15 primarno antitijelo, klon EP1582Y, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 2 |  | 0
68 | Hepatocyte Specific Antigen primarno antitijelo, klon OCH1E5, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 3 |  | 0
69 | MLH1 primarno antitijelo, klon M1, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 5 |  | 0
70 | MSH2 primarno antitijelo, klon G219-1129, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 5 |  | 0
71 | MSH6 primarno antitijelo, klon SP93, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 5 |  | 0
72 | Napsin A poliklonsko antitijelo, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 3 |  | 0
73 | Actin, Smooth Muscle primarno antitijelo, klon 1A4, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 5 |  | 0
74 | HER2/neu primarno antitijelo, klon 4B5, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 8 |  | 0
75 | PMS2 primarno antitijelo, klon A16-4, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 5 |  | 0
76 | Podoplanin primarno antitijelo, klon D2-40, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 2 |  | 0
77 | TTF1 primarno antitijelo, klon SP141, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 4 |  | 0
78 | Uroplakin III primarno antitijelo, klon SP73, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 2 |  | 0
79 | CD10 primarno antitijelo, klon SP67, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 6 |  | 0
80 | Cyclin D1 primarno antitijelo, klonSP4-R, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 4 |  | 0
81 | p63 primarno antitijelo, klon 4A4, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 10 |  | 0
82 | PD-L1 primarno antitijelo, klon SP263, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 10 |  | 0
83 | WT1 primarno antitijelo, klon 6F-H2, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 2 |  | 0
84 | Kit za amplifikaciju signala ili jednakovrijedno | pak | 8 |  | 0
85 | CD43 primarno antitijelo, klon L60, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 4 |  | 0
86 | p53 primarno antitijelo, klon Bp53-11, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 7 |  | 0
87 | c-KIT primarno antitijelo, klon 9.7, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 3 |  | 0
88 | Lysozyme poliklonsko antitijelo, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 2 |  | 0
89 | Actin, Muscle Specific primarno antitijelo, klon HHF35, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 2 |  | 0
90 | Myeloperoxidase primarno antitijelo, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 4 |  | 0
91 | CD79a Confirm primarno antitijelo, klon SP18, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 2 |  | 0
92 | Desmin primarno antitijelo, klon DE-R-11, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 3 |  | 0
93 | MUM1 primarno antitijelo, klon MRQ-43, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 4 |  | 0
94 | OptiView DAB detekcijski kit, 250 testova ili jednakovrijedno | pak | 5 |  | 0
95 | PD-L1 primarno antitijelo, klon SP142, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 3 |  | 0
96 | Naljepnice barkodova, rola ili jednakovrijedno | kom | 30 |  | 0
97 | EBAR traka za printer ili jednakovrijedno | kom | 4 |  | 0
98 | EZ Prep (10x konc)-otopina za deparafinizaciju, 2L ili jednakovrijedno | pak | 24 |  | 0
99 | SSC (10x konc.) - NaCl citratni pufer, 2L ili jednakovrijedno | pak | 24 |  | 0
100 | AD pločice za PCR s 96 bunarića, 0.3 mL, pakiranje od 50 pločica ili jednakovrijedno | pak | 48 |  | 0
101 | p504s primarno antitijelo, klon SP116, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 8 |  | 0
102 | CC1 Ultra otopina za pretretman preparata ili jednakovrijedno | kom | 40 |  | 0
103 | CC2 Ultra otopina za pretretman preparata ili jednakovrijedno | kom | 30 |  | 0
104 | LCS otopina-otopina za stvaranje zaštitnog sloja preko preparata, 2L ili jednakovrijedno | pak | 300 |  | 0
105 | Bluing reagens, 250 testova ili jednakovrijedno | pak | 20 |  | 0
106 | PCR test za BRAF/NRAS mutacije (LSR) ili jednakovrijedno | kom | 8 |  | 0
107 | Hematoxylin II ili jednakovrijedno | kom | 80 |  | 0
108 | Hematoxylin ili jednakovrijedno | kom | 80 |  | 0
109 | HybReady otopina, 25 ml ili jednakovrijedno | kom | 4 |  | 0
110 | Epstein Barr Virus Early RNA proba, 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 4 |  | 0
111 | HER2 Dual ISH DNA proba, 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 4 |  | 0
112 | INFORM HPV III FAMILY 16 proba, 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 4 |  | 0
113 | Inform Kappa proba, 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 4 |  | 0
114 | ISH iVIEW Blue detekcijski kit, 200 testova ili jednakovrijedno | pak | 3 |  | 0
115 | ISH Proteaza 3, 200 testova ili jednakovrijedno | pak | 4 |  | 0
116 | ISH iVIEW Blue Plus detekcijski kit, 100 testova ili jednakovrijedno | pak | 3 |  | 0
117 | PCR test za EGFR mutaciju, 24 testa ili jednakovrijedno | pak | 10 |  | 0
118 | Kit za izolaciju DNA iz FFPET uzoraka, 24 testa ili jednakovrijedno | pak | 60 |  | 0
119 | PCR test za KRAS v2 mutaciju (LSR), 24 testa ili jednakovrijedno | pak | 8 |  | 0
120 | OptiView amplifikacijski kit, 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 6 |  | 0
121 | Reakcijski pufer (10X konc.), 2L ili jednakovrijedno | pak | 130 |  | 0
122 | Red Counterstain II, 100 testova ili jednakovrijedno | pak | 6 |  | 0
123 | ULTRAVIEW RED ISH DIG detekcijski kit, 100 testova ili jednakovrijedno | pak | 4 |  | 0
124 | UltraView Silver Wash II, 2L ili jednakovrijedno | pak | 30 |  | 0
125 | ULTRAVIEW SISH DNP detekcijski kit, 100 testova ili jednakovrijedno | pak | 2 |  | 0
126 | ULTRAVIEW UNIVERSAL AP RED detekcijski kit, 250 testova ili jednakovrijedno | pak | 3 |  | 0
127 | ultraView Universal DAB detekcijski kit, 250 testova ili jednakovrijedno | pak | 75 |  | 0
128 | Lambda miRNA proba, 50 testova ili jednakovrijedno | pak | 2 |  | 0
129 | UMONIUM otopina, 1 l ili jednakovrijedno | kom | 6 |  | 0
130 | ROS1 primarno antitijelo, klon 384, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | kom | 5 |  | 0
131 | pan-TRK (EPR 17341), dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno | kom | 6 |  | 0
Odabrani ponuditelj daje na besplatno korištenje javnom naručitelju sljedeće uređaje u razdoblju trajanja okvirnog sporazuma:
R.b. | Laboratorijski uređaji za patologiju: |  |  | Jedinica mjere |  |  | Količina | Proizvođač, zemlja podrijetla i godina proizvodnje |  |  | Kataloški broj
1.) | Potpuno automatizirani uređaj za bojanje imunohistokemijskih preparata i za bojanje preparata metodom in-situ hibridizacije |  |  | kom |  |  | 2
- | Minimalne karakteristike uređaja 1)
1.1. | potpuno automatizirano zagrijavanje, deparafinizacija, kondicioniranje i bojanje preparata
1.2. | najmanje 30 individualnih i odvojenih pozicija za stakalca s individualnom kontrolom temperature na svakoj poziciji
1.3. | moguća simultana izrada IHC i ISH bojanja
1.4. | najmanje 30 pozicija za reagense
1.5. | mogućnost simultanog dodavanja stakalaca
1.6. | automatsko pokrivanje stakalaca uljnim slojem za zaštitu od isparavanja
1.7. | mogućnost miješanja reagenasa na staklima unutar instrumenta pomoću tehnologije zračnog vorteksa
1.8. | mogućnost prekonoćnog samostalnog rada instrumenta
1.9. | opremljen senzorima za praćenje volumena sistemskih otopina i volumena otpada.
2.) | Uređaj MIKROTOM |  |  | kom |  |  | 1
3.) | Uređaj za real time PCR |  |  | kom |  |  | 1
- | Minimalne karakteristike uređaja 3)
4.1. | zatvoreni sustav za testiranje EGFR, BRAF i RAS onkoloških mutacija
4.2. | mogućnost otvorenog kanala
4.3. | mogućnost testiranja onkoloških mutacija iz parafinskih blokova ili plazme
4.4. | zatvoreni software za IVD kitove za testiranje onkoloških mutacija koji sam generira rezultate, bez dodatne analize
4.5. | therma Base tehnologija i termički sustav po Peltieru
4.6. | blok za mikrotitarsku pločicu s 96 mjesta
CIJENA PONUDE U KN (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA PONUDE U KN (sa PDV-om)
Ponuditelj je obvezan na korištenje dati uređaje za jednogodišnje razdoblje, za vrijeme važenja okvirnog sporazuma.
Odabrani ponuditelj Naručitelju dostavlja sljedeće dokumente, potvrde i dokaze:
1. | Izjava da će ponuditelj snositi troškove validacije potrošnog materijala
2. | Izjava o davanju opreme na besplatno korištenje Naručitelju.
3. | Potvrda ovlaštenog servisa o ispravnosti aparata (pod 1 i 3) ne starija od 3 mjeseca od dana objave otvorenog postupka
4. | Garancija na opremu koja uključuje besplatne rezervne dijelove i uslugu za uređaje pod 1 i 3
5. | Izjava o osiguranom servisu opreme pod 1 i 3 s popisom servisa i brojevima telefona
6. | Izjava ponuditelja da će se odazvati na poziv naručitelja za sve eventualne kvarove za uređaje pod 1 i 3 u roku 24 sata od poziva Naručitelja, te otkloniti kvar u najkračem mogućem roku, a ukoliko to nije moguće dostaviti zamjenski uređaj, na vlastiti trošak.
7. | Izjava kojom ponuditelj izjavljuje da će osigurati i snositi troškove spajanja uređaja pod 1 i 3, koji daje na korištenje u sklopu ugovora, na postojeći informacijski sustav
8. | Izjava da će ponuditelj po zavšenom instaliranju uređaja pod 1 i 3, odnosno puštanju u funkciju, izvršiti ispitivanje istih te organizirati i snositi troškove edukacije osoblja Naručitelja za sigurno rukovanje uređajima, sukladno uputama proizvođača
9. | Izjava da će ponuditelj dostaviti upute za korištenje, održavanje i tehničke osobine na hrvatskom jeziku najkasnije do isporuke uređaja
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita te obuhvatiti sve navedene artikle.
|  |  |  | Ponuditelj: |  |  |  | __________________________________________
|  |  |  | Adresa ponuditelja: |  |  |  | __________________________________________