## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. Huttlera 4
Osijek
UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: VV-22/36
GRUPA 3
Red. br. | Opis materijala | Jed. mjere | Planirana godišnja količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupni iznos (bez PDV-a) | Stopa PDV-a (%) | Kataloški broj | Naziv proizvoda / Naziv proizvođača / Zemlja porijekla | NAPOMENA | pdv
SHUNTOVI I DRENAŽE
1. | VALVULA S PROMJENJIVIM TLAKOM, ZA DJECU I ODRASLE | kom | 1 | [6 empty] | 0
2. | MALA KONTURNA VALVULA NISKOG, SREDNJEG ILI VISOKOG TLAKA ZA KONTROLU PROTOKA | kom | 1 | [6 empty] | 0
3. | STANDARDNA KONTURNA VALVULA NISKOG, SREDNJEG ILI VISOKOG TLAKA ZA KONTROLU PROTOKA | kom | 15 | [6 empty] | 0
4. | VALVULA ZA KONTROLU PROTOKA ZA DJECU, ULTRA MALA, SREDNJEG TLAKA | kom | 1 | [6 empty] | 0
5. | KARDIALNO/PERITONEJSKI KATETER, STANDARD, BARIUM IMPREGNIRAN, 90CM | kom | 15 | [6 empty] | 0
6. | VENTRIKULARNI KATETERI ZA DRENAŽU LIKVORA - BARIUM IMPREGNIRANI (različitih dimenzija), S UVODNICOM | kom | 20 | [6 empty] | 0
7. | ANTI SIFONSKI UREĐAJI ZA SPREČAVANJE PREVELIKOG ODLJEVA LIKVORA SA DVA RAVNA KONEKTORA | kom | 1 | [6 empty] | 0
8. | REZERVOAR ZA INTRAVENTRIKULARNU MEDIKAMENTOZNU APLIKACIJU SA INTERNIM KONEKTOROM I VENTRIKULARNIM KATETEROM (bočni) I UVODNICOM TE KLIPSOM (DESNA), s minimalno 2 veličine | kom | 1 | [6 empty] | 0
9. | REZERVOARI ZA INTRAVENTRIKULARNU MEDIKAMENTOZNU APLIKACIJU SA INTERNIM KONEKTOROM I VENTRIKULARNIM KATETEROM (okomiti) I UVODNICOM TE KLIPSOM (DESNA) s minimalno 2 veličine | kom | 1 | [6 empty] | 0
10. | KONEKTORI ZA KATETERE SA 3 IZLAZA (y konektori) | kom | 1 | [6 empty] | 0
11. | KONEKTORI RAVNI ZA KATETERE ZA SPAJANJE SISTEMA ZA VP DRENAŽU | kom | 5 | [6 empty] | 0
12. | SUSTAVI ZA OTVORENU DRENAŽU LIKVORA SA VENTRIKULARNIM KATETEROM I SUSTAVOM ZA INTRAKRANIJSKI MONITORING | kom | 50 | [6 empty] | 0
13. | VENTRIKULARNI KATETER IMPREGNIRAN S 2 RAZLIČITE VRSTE ANTIBIOTIKA; UKLJUČUJE VENTRIKULARNI I PERITONEALNI KATETER TE UVODNICU | kom | 1 | [6 empty] | 0
14. | LUMBALNI SUSTAVI ZA OTVORENU DRENAŽU LIKVORA; UKLJUČUJE LUMBALNI KATETER IMPREGNIRAN BARIJEM, 80CM, TUOHY IGLU 14G, IGLA 20G, PLOČICA ZA FIKSACIJU (2), KONEKTOR LUER LOCK, SUSTAV LINIJA I KONEKTORA ZA PACIJENTA, VREĆICU ZA DRENAŽU 700ML, UPLETENI KABEL, UVODNICU TE KLIPSU (DESNA) | kom | 15 | [6 empty] | 0
15. | INSTRUMENTI ZA POTKOŽNO PROVOĐENJE DRENAŽNOG KATETERA | kom | 10 | [6 empty] | 0
16. | ZAMJENSKE VREĆICE ZA SUSTAVE VANJSKE DRENAŽE LIKVORA | kom | 5 | [6 empty] | 0
17. | Set za drenažu CSF sa graduiranom komorom, filterom 0.2 μm, drenažnom vrećicom od 700 ml, kopče za blokiranje, EVD kateter kateter graduiran 9 ch dužine 300 mm napravljen od poliuretana, sa stiletom i luer lock konekcijom | kom | 5
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
[6 empty] | Ponuditelj | ________________________________
(Naziv)
________________________________
| __________________ ____________________ | [5 empty] | (Adresa)
(Mjesto) (Nadnevak)
Ime i prezime odgovorne osobe _____________________________