## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: VV-22/25
Grupa B
Reagensi i materijal za HLA genotipizaciju, cross-match, skrining i identifikaciju anti-HLA i anti-HPA protutijela na uređaju LUMINEX 200 ili jednakovrijedan
R.BR. | NAZIV MATERIJALA/KARAKTERISTIKE | BR. TESTOVA U PAKIRANJU | JED.MJ. | OKVIRNA 1- GODIŠNJA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA U KN BEZ PDV-A | UKUPNI IZNOS U KN BEZ PDV-a | STOPA PDV-A % | NAZIV PROIZVOĐAČA / ZEMLJA PORIJEKLA | KATALOŠKI BROJ | NAPOMENA
1. | Set za tipizaciju alela lokusa HLA-A metodom mikrosfera obloženih specifičnim HLA-A probama s odgovarajućom količinom Taq polimeraze |  | test | 100
2. | Set za tipizaciju alela lokusa HLA-B metodom mikrosfera obloženih specifičnim HLA-B probama s odgovarajućom količinom Taq polimeraze |  | test | 650
3. | Set za tipizaciju alela lokusa HLA-C metodom mikrosfera obloženih specifičnim HLA-C probama s odgovarajućom količinom Taq polimeraze |  | test | 100
4. | Set za tipizaciju alela lokusa HLA-DRB1 metodom mikrosfera obloženih specifičnim HLA-DRB1 probama s odgovarajućom količinom Taq polimeraze |  | test | 650
5. | Set za tipizaciju alela lokusa HLA-DRB3, 4, 5 metodom mikrosfera obloženih specifičnim HLA-DRB3, 4, 5 probama s odgovarajućom količinom Taq polimeraze |  | test | 50
6. | Set za tipizaciju alela lokusa HLA-DQA1 i HLA-DQB1 metodom mikrosfera obloženih specifičnim HLA-DQA1 i HLA-DQB1 probama s odgovarajućom količinom Taq polimeraze |  | test | 650
7. | Set za tipizaciju alela lokusa HLA-DPA1 i HLA-DPB1 metodom mikrosfera obloženih specifičnim HLA-DPA1 i HLA-DPB1 probama s odgovarajućom količinom Taq polimeraze |  | test | 50
8. | Kemikalija za obilježavanje umnoženih produkata metodom streptavidina konjuguranog fikoeritrinom, 1 mg/mL, kompatibilna s testovima iz stavaka 1-7 |  | μl | 2400
9. | Voda slobodna od nukleaza koja je kompatibilna s testovima iz stavaka 1-7 |  | mL | 20
10. | Set za screening anti-HLA protutijela razreda I i razreda II |  | test | 96
11. | Set za detekciju IgG protutijela na antigene HLA razreda I |  | test | 24
12. | Set za detekciju IgG protutijela na antigene HLA razreda II |  | test | 24
13. | Set za detekciju specifičnih protutijela na HLA antigene donora |  | test | 96
14. | Reagens za smanjenje visoke pozadinske reakcije seruma |  | μL | 100
15. | Test ploče za setove za screening i detekciju anti-HLA protutijela (kao Millipore Multicsreen HTS BV Filter Plate 1.2 um, clear, nonsterile ili jednakovrijedan) |  | kom | 50
16. | Test ploče za setove za HLA tipizaciju metodom mikrosfera obloženih specifičnim HLA probama, 96 well plate, polycarbonate, nonsterile |  | kom | 50
17. | Set za kalibraciju Luminex lasera |  | kalibracija | 25
18. | Set za verifikaciju kalibracije Luminex lasera |  | kalibracija | 25
19. | Sistemska tekućina za Luminex 200 |  | L | 40
20. | Folije za stavke 15 i 16 |  | kom | 100
21. | Set za detekciju i određivanje specifičnosti antitrombocitnih protutijela te njihovu diskriminaciju od anti-HLA protutijela |  | test | 16
22. | Test ploča za reagense za dnevno održavanje i kalibraciju fluoroanalizatora za očitavanje rezultata testova HLA tipizacije i detekcije anti-HLA protutijela metodom mikrosfera |  | kom | 1
23. | Set za tipizaciju HPA sustava HPA-1, HPA-2, HPA-3, HPA-4, HPA-5, HPA-6, HPA-7, HPA-8, HPA-9, HPA-10, HPA-11, HPA-15 metodom mikrosfera |  | test | 48
24. | Set za genotipizaciju slabih RHD alela tip 1, 2 i 3, molekularno određivanje RhD negativnog fenotipa i genotipizaciju HPA-1 sustava metodom mikrosfera |  | test | 24
25. | Taq polimeraza za izvođenje testova za genotipizaciju eritrocitnih i trombocitnih sustava krvnih grupa, kompatibilna sa stavkama 23, 24 i 25 |  | test | 120
26. | Program (software) za analizu rezultata dobivenih testovima u stavkama 23, 24 i 25, upute prevedene na hrvatski, tečaj za korištenje programa, osiguran update programa, tehnička podrška |  | kom | 1
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
NAPOMENA:
1. Stavke 1 - 22 moraju biti optimizirane za rad na uređaju Luminex 200 ili jednakovrijednom, kojeg ponuditelj ustupa naručitelju na korištenje u Laboratoriju za molekularnu i HLA dijagnostiku Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC Osijek za vrijeme trajanja ugovora. Ponuditelj je dužan osigurati računalni hardware i software za pogon uređaja, kao i software za analizu rezultata testova, te nadogradnju softwarea i edukaciju korisnika za rad na uređaju i predmetnim software-ima. Ponuditelj osigurava licenciranu servisnu podršku i nadogradnju softwarea u Republici Hrvatskoj od strane proizvođača uređaja s odzivnim rokom unutar 24 sata.
2. Stavka 15 mora biti namijenjena za rad na vakuum pumpi za mikrotitarske ploče koju ponuditelj ustupa na korištenje Laboratoriju za molekularnu i HLA dijagnostiku Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC Osijek za vrijeme trajanja ugovora. Potrebno je osigurati servisnu podršku u Republici Hrvatskoj od strane proizvođača uređaja s odzivnim rokom unutar 24 sata.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita jer će se izbor ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
[5 empty] | Ponuditelj | ________________________________
(Naziv)
________________________________
| __________________ ____________________ |  |  |  |  | (Adresa)
(Mjesto) (Nadnevak)
Ime i prezime odgovorne osobe _____________________________