## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: VV-22/25
GRUPA F
Reagensi za molekularnu dijagnostiku za rad real-time PCR tehnologijom
R.BR. | NAZIV MATERIJALA/KARAKTERISTIKE | BR. TESTOVA U PAKIRANJU | JED.MJ. | OKVIRNA 1- GODIŠNJA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA U KN BEZ PDV-A | UKUPNI IZNOS U KN BEZ PDV-a | STOPA PDV-A % | NAZIV PROIZVOĐAČA / ZEMLJA PORIJEKLA | KATALOŠKI BROJ | NAPOMENA
1. | Set za izolaciju nukleinskih kiselina za PCR reakcije iz uzoraka pune krvi, kultura stanica, tkiva i buffy coat-a namijenjen za općenitu laboratorijsku upotrebu. Kit treba sadržavati pufer za lizu tkiva, pufer za vezanje, pufer za uklanjanje inhibitora, pufer za ispiranje, pufer za eluciju i proteinazu K. (kao High Pure PCR template preparation kit ili jednakovrijedan) |  | pak | 1
2. | Set za reverznu transkripciju RNA molekula. Kit treba sadržavati inhibitor RNAza, dNTP mix i kontrolnu RNA. (kao Transcriptor First Strand cDNA Synthesis kit ili jednakovrijedan) |  | pak | 1
3. | Smjesa reagenasa za "hot-start" PCR reakcije s hibridizacijskim probama namijenjena za detekciju i kvantifikaciju specifičnih dijelova DNA i genotipizaciju SNP-ova, finalnog volumena uzoraka do 20 µL. Set treba sadržavati FastStart Taq DNA polimerazu, reakcijski pufer, dNTP mix i MgCl2 (kao Lightcycler FastStart DNA Master HybProbe ili jednakovrijedan) |  | pak | 3
4. | Smjesa reagenasa za "hot-start" PCR reakcije s hibridizacijskim probama namijenjena za detekciju i kvantifikaciju specifičnih dijelova DNA i genotipizaciju SNP-ova, finalnog volumena uzoraka do 20 µL. Set treba sadržavati FastStart Taq DNA polimerazu, reakcijski pufer, dNTP mix i MgCl2 (kao Lightcycler FastStart DNA Master PLUS HybProbe ili jednakovrijedan) |  | pak | 9
5. | Smjesa reagenasa za PCR reakcije s hibridizacijskim probama namijenjena za amplifikaciju i detekciju specifičnih dijelova DNA ili cDNA, finalnog volumena uzoraka do 20 µL. Set treba sadržavati Taq DNA polimerazu, reakcijski pufer, dNTP mix i MgCl2 (kao Lightcycler DNA Master HybProbe ili jednakovrijedan) |  | pak | 1
6. | Smjesa reagenasa za "hot-start" PCR reakcije s hidroliznim probama namijenjena za amplifikaciju i detekciju specifičnih dijelova DNA ili cDNA, finalnog volumena uzoraka do 20 µL. Set treba sadržavati FastStart Taq DNA polimerazu, reakcijski pufer, dNTP mix i MgCl2. (kao LightCycler TaqMan Master ili jednakovrijedan) |  | pak | 28
7. | Bijele PCR mikrotitarske pločice 96 (engl. "96 multiwell plate") s folijama, namijenjene za upotrebu na instrumentu LightCycler 480 II |  | pak | 2
8. | Bijele PCR mikrotitarske pločice 384 (engl. "384 multiwell plate") s folijama, namijenjene za upotrebu na instrumentu LightCycler 480 II |  | pak | 1
9. | Samoljepive folije za PCR mikrotitarske pločice za upotrebu na instrumentu LightCycler 480 II |  | pak | 1
10. | Set staklenih kapilara (20 µL) za upotrebu na instrumentu LightCycler 1.2 |  | pak | 1
11. | Set za kompenzaciju boja 530/640 i 640/690 (kao LightMix Color Compensation HybProbe) |  | pak | 1
12. | Set za određivanje HFE H63D, S65C i C282Y polimorfizama |  | pak | 1
13. | Set za određivanje AAT (alfa1-antitripsin) Pi*S, Pi*Z polimorfizama |  | pak | 1
14. | Set za određivanje Apo E C112R R158C polimorfizama |  | pak | 1
15. | Set za određivanje ApoB R3500Q polimorfizma |  | pak | 1
16. | Set za određivanje CYP2C9*2 i CYP2C9*3 polimorfizama |  | pak | 1
17. | Set za određivanje CYP2C19*17 polimorfizma |  | pak | 1
18. | Set za određivanje CYP2C19*2 i CYP2C19*3 polimorfizama |  | pak | 1
19. | Set za određivanje CYP2D6 *3 *4 *5/5 polimorfizama |  | pak | 1
20. | Set za utvrđivanje broja kopija genomske DNA gena CYP2D6, kromosom 22: 42126649, citobend 22q13.2; pomoću Taqman proba, formulirani esej sa 2 početnice i 1 probom (kao Taqman copy number assay MTO S 10, Hs00010001_cn, Unit Size Small (20X) ili jednakovrijedan) |  | pak | 1
21. | Set koji služi kao referentni esej, kompatibilan s esejima za utvrđivanje broja kopija ljudske genomske DNA, za uporabu u dupleks real-time PCR reakcijama za detekciju i mjerenje varijacija u broju kopija i manjih regija ljudskog genoma (kao Taqman Copy Number Reference Assay RNaseP (750X) 4403326 ili jednakovrijedan) |  | pak | 1
22. | Set za za fluorescentnu detekciju varijacija u broju kopija, polimorfizama u jednom nukleotidu i enzima koji sudjeluju u metabolizmu lijekova, koji sadrži ultračisti Amplitaq Gold DNA polimerazu, dNTP-ove bez dUTP-a, pasivnu internu referencu, i koristi jedinstvene termalne uvjete, 1x1 mL (kao Taqman Genotyping Master Mix 4371353 ili jednakovrijedan) |  | pak | 1
23. | Set za određivanje MTHFR C677T polimorfizma |  | pak | 16
24. | Set za određivanje PAI-4G/5G polimorfizma |  | pak | 16
25. | Set za određivanje ACE I/D polimorfizma |  | pak | 1
26. | Set za određivanje VKORC1 C1173T polimorfizma |  | pak | 1
27. | Set za određivanje faktor V (Leiden) G1691V polimorfizma |  | pak | 16
28. | Set za određivanje faktor II G20210A polimorfizma |  | pak | 16
29. | Bijeli PCR stripovi od 8 tubica s poklopcima volumena 0,2 mL za upotrebu u uređaju LightCycler 480 II |  | pak | 1
30. | Set za detekciju mutacija u genu JAK2 exonu 12 |  | pak | 2
31. | Set za određivanje ATP7B H1069Q polimorfizma |  | pak | 1
32. | Set za određivanje TPMT rs1800462 polimorfizma (*2) |  | pak | 2
33. | Set za određivanje TPMT rs1142345 polimorfizma (*3C) |  | pak | 2
34. | Set za određivanje TPMT rs1800584 polimorfizma (*4) |  | pak | 1
35. | Set za određivanje TPMT rs1800460 polimorfizma (*3B) |  | pak | 2
36. | Set za određivanje NUDT15 rs116855232 polimorfizma |  | pak | 1
37. | Set za određivanje UGT1A1*28 rs8175347 polimorfizma |  | pak | 1
38. | Set za određivanje DPYD*2A, *13 polimorfizama |  | pak | 1
39. | Set za određivanje CYP3A4 rs2740574 polimorfizma (*1B) |  | pak | 1
40. | Set za određivanje CYP3A5 rs776746 polimorfizma (*3) |  | pak | 1
41. | Set za određivanje SLCO1B1 T521C polimorfizma |  | pak | 1
42. | Pozitivna kontrola za rs12248560 CYP2C19*17 |  | pak | 1
43. | Pozitivna kontrola za rs1800462 TPMT*2 |  | pak | 1
44. | Pozitivna kontrola za rs1142345 TPMT*3C |  | pak | 1
45. | Pozitivna kontrola za rs1800460 TPMT*3B |  | pak | 1
46. | Pozitivna kontrola za rs8175347 UGT1A1*28 (6TA/7TA) |  | pak | 1
47. | Pozitivna kontrola za rs776746 CYP3A5*3 |  | pak | 1
48. | Pozitivna kontrola za rs4149056 SLCO1B1 |  | pak | 1
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
NAPOMENA:
1. Stavke 1-20 i 24-46 trebaju biti namijenjene za upotrebu na real-time PCR uređaju LightCycler 480 II koji je u vlasništvu KBC Osijek. Ponuditelj ustupa naručitelju na korištenje u Laboratoriju za molekularnu i HLA dijagnostiku Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC Osijek jedan real-time PCR uređaj (kao LightCycler 480 II ili jednakovrijedan) i jedan zamjenjivi termoblok za mikrotitarske pločice 384 (kao interchangeable 384-well thermal block cycler unit for the LightCycler® 480 Instrument ili jednakovrijedan) za vrijeme trajanja ugovora. Ponuditelj je dužan osigurati računalni hardware i software za pogon uređaja kao i software za analizu rezultata testova, te nadogradnju software-a i edukaciju korisnika za rad na uređaju i predmetnim software-ima. Ponuditelj osigurava licenciranu servisnu podršku za LightCycler 480 II koji je u vlasništvu KBC Osijek i za real-time PCR uređaj koji se ustupa na korištenje i nadogradnju software-a u Republici Hrvatskoj od strane proizvođača uređaja s odzivnim rokom unutar 24 sata.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita jer će se izbor ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
[5 empty] | Ponuditelj | ________________________________
(Naziv)
________________________________
| __________________ ____________________ |  |  |  |  | (Adresa)
(Mjesto) (Nadnevak)
Ime i prezime odgovorne osobe _____________________________