## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J. Huttlera 4
REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: VV-22/25
Grupa A
Reagensi za genotipizaciju metodom PCR-SSP
R.BR. | NAZIV MATERIJALA/KARAKTERISTIKE | BR. TESTOVA U PAKIRANJU | JED.MJ. | OKVIRNA 1- GODIŠNJA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA U KN BEZ PDV-A | UKUPNI IZNOS U KN BEZ PDV-a | STOPA PDV-A % | NAZIV PROIZVOĐAČA / ZEMLJA PORIJEKLA | KATALOŠKI BROJ | NAPOMENA
1. | Set za ABO genotipizaciju, aleli A, A2, B, O1 i O2 metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, očitavanje rezultata fluorescencijom (kao RBC-FluoGene ABO Basic ili jednakovrijedan) |  | test | 10
2. | Set za genotipizaciju ostalih krvnih grupa humanih eritrocita metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, očitavanje rezultata fluorescencijom (kao RBC-FluoGene vERYfy ili jednakovrijedan) |  | test | 10
3. | Set za genotipizaciju gena RHD i RHCE metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, očitavanje rezultata fluorescencijom (kao RBC-FluoGene CDE ili jednakovrijedan) |  | test | 10
4. | Set za genotipizaciju RHD gena slabih D antigena metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, očitavanje rezultata fluorescencijom (kao RBC-FluoGene D weak/variant ili jednakovrijedan) |  | test | 10
5. | Set za genotipizaciju humanih trombocitnih antigena HPA metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, očitavanje rezultata fluorescencijom (kao HPA-FluoGene ili jednakovrijedan) |  | test | 10
6. | Set za tipizaciju gena HLA-A metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom (kao HLA-FluoGene A ili jednakovrijedan) |  | test | 20
7. | Set za tipizaciju gena HLA-B metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom (kao HLA-FluoGene B ili jednakovrijedan) |  | test | 20
8. | Set za tipizaciju gena HLA-C metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom (kao HLA-FluoGene C ili jednakovrijedan) |  | test | 20
9. | Set za tipizaciju gena HLA-ABC metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom (kao HLA-FluoGene ABC ili jednakovrijedan) |  | test | 10
10. | Set za tipizaciju gena HLA razreda I i II metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom (kao HLA-FluoGene ABDR ili jednakovrijedan) |  | test | 10
11. | Set za tipizaciju gena HLA-DPB1 metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom (kao HLA-FluoGene DPB1 ili jednakovrijedan) |  | test | 10
12. | Set za tipizaciju gena HLA-DRB1 i DQB1 metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom (kao HLA-FluoGene DRDQ ili jednakovrijedan) |  | test | 10
13. | Set za tipizaciju gena HLA-DRB1,3,4,5, -DQA1, -DQB1, -DPA1 i -DPB1 metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom (kao HLA-FluoGene DRDQDP plus ili jednakovrijedan) |  | test | 20
14. | Set za tipizaciju gena HLA-A,-B,-C,-DRB1,3,4,5, -DQA1, -DQB1 metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom (kao HLA-FluoGene NX ABCDRDQ ili jednakovrijedan) |  | test | 10
15. | Set za tipizaciju gena HLA-B27 metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom (kao HLA-FluoGene B27 ili jednakovrijedan) |  | test | 48
16. | Optičke folije za korištenje sa setovima za tipizaciju gena HLA metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom |  | kom | 10
17. | Reagens za kalibraciju sustava za tipizaciju metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom (kao FluoVista Calibration System ili jednakovrijedan) |  | set | 2
18. | Reagens za validaciju kalibracije sustava za tipizaciju metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom (kao FluoVista IQoQ Kit ili jednakovrijedan) |  | set | 1
19. | Set za probir uzoraka na RHD metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze, korištenjem TaqMan proba i očitavanjem rezultata fluorescencijom (kao RBC-FluoGene D screen ili jednakovrijedan) |  | test | 48
20. | Set za kontrolu kontaminacije PCR amplikonima koji nastaju u testovima 1-20 (kao FluoGene Wipe Test ili jednakovrijedan) |  | test | 48
21. | Gumeni uložak za PCR uređaj kompatibilan s metodom PCR-SSP bez gel elektroforeze |  | kom | 1
22. | Set za određivanje RHD zigotnosti (kao RBC-Ready Gene ZygoFast ili jednakovrijedan) |  | test | 12
23. | Set za probir slabih RHD alela tipova 1, 2 i 3 |  | test | 48
24. | DNA polimeraza, 250 units, 5 U/uL (kao Axi-Taq, standard ili jednakovrijedan) |  | U | 250
25. | Set za DNA tipizaciju HLA-A, niska rezolucija, (kao Olerup SSP HLA-A low ili jednakovrijedan) |  | test | 48
26. | Set za DNA tipizaciju HLA-B, niska rezolucija, (kao Olerup SSP HLA-B low ili jednakovrijedan) |  | test | 48
27. | Set za DNA tipizaciju HLA-B*27, niska rezolucija, (kao Olerup SSP B*27 unit dose ili jednakovrijedan) |  | test | 96
28. | Set za DNA tipizaciju HLA-B*27, subtipizacija, (kao Olerup SSP B*27 ili jednakovrijedan) |  | test | 24
29. | Set za DNA tipizaciju HLA-C, niska rezolucija, (kao Olerup SSP HLA-C low ili jednakovrijedan) |  | test | 48
30. | Set za DNA tipizaciju HLA-DR low resolution (kao Olerup SSP DR low ili jednakovrijedan) |  | test | 48
31. | Set za DNA tipizaciju HLA-DRB1*04, visoka rezolucija, (kao Olerup SSP DRB1*04 ili jednakovrijedan) |  | test | 24
32. | Set za DNA tipizaciju HLA-DQ, niska rezolucija, (kao Olerup SSP DQ low ili jednakovrijedan) |  | test | 48
33. | Set za DNA tipizaciju HLA-DQA1, (kao Olerup SSP DQA1 ili jednakovrijedan) |  | test | 48
34. | Set za DNA tipizaciju HLA-DPB1, niska rezolucija, (kao Olerup SSP DPB1 ili jednakovrijedan) |  | test | 24
35. | Set za DNA tipizaciju alela HLA povezanih s celijakijom (kao Olerup SSP DQA1*02,05; DQB1*02,03:02) |  | test | 48
36. | Set za DNA tipizaciju HLA-DPA1, niska rezolucija, (kao Olerup SSP DPA1 ili jednakovrijedan) |  | test | 24
37. | Set za kontrolu kontaminacije PCR amplikonima koji nastaju u testovima 25-36, a koji amplificira HLA razred I, DRB, DQB1, DPB1 i DQA1 (kao Olerup SSP HLA Wipe test ili jednakovrijedan), |  | test | 96
38. | PCR-SSP reakcijska mješavina sa Taq polimerazom validirana za upotrebu sa reagensima u stavkama 25 do 37, pakiranje do 312 ul |  | ml | 624
39. | PCR-SSP reakcijska mješavina sa Taq polimerazom validirana za upotrebu sa reagensima u stavkama 25 do 37, pakiranje do 750 ul |  | ml | 27750
40. | PCR-SSP reakcijska mješavina sa Taq polimerazom validirana za upotrebu sa reagensima u stavkama 25 do 37, pakiranje do 1125 ul |  | ml | 23625
41. | DNA marker migracije fragmenata na gelu, spremno za uporabu, 50-1000 pb (kao Olerup SSP DNA size marker ili jednakovrijedan) |  | ml | 2000
42. | Boja za bojanje nukleinskih kiselina u agaroznim ili poliakrilamidnim gelovima, fluorescentna, stabilna, spremna za uporabu u bočici s kapalicom ("dropper bottle"), sigurna za okoliš (kao Olerup SSP GelRed Dropper ili jednakovrijedno) |  | mL | 15
43. | Agaroza LE, za elektroforezu nukleinskih kiselina |  | g | 500
44. | Tris-Borat-EDTA (TBE) puferska otopina za agaroznu i poliakrilamidnu elektroforezu, conc. 5x |  | L | 5
45. | Tris-acetat-EDTA (TAE) puferska otopina za agaroznu i poliakrilamidnu elektroforezu, conc. 10 x |  | L | 5
46. | Boja za pripremu DNA markera i uzoraka (Gel Loading Solution), conc. 6X |  | mL | 1
47. | Reagens za uklanjanje DNA i DNaza sa laboratorijske opreme, uključujući 1 spray bocu |  | mL | 1000
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a U KUNAMA
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
NAPOMENA:
1. Stavke 1 - 20 moraju biti optimizirane za rad na uređaju za očitavanje fluorescencije TaqMan proba u testovima PCR-SSP metodom bez elektroforeze, kojeg ponuditelj ustupa naručitelju na korištenje u Laboratoriju za molekularnu i HLA dijagnostiku Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC Osijek za vrijeme trajanja ugovora. Potrebno je osigurati računalni hardware i software za pogon uređaja, kao i software za analizu rezultata testova, nadogradnje nove verzije softwarea ukoliko bude dostupna, te edukaciju korisnika za rad na uređaju i predmetnim software-ima. Osigurana licencirana servisna podrška u Republici Hrvatskoj od strane proizvođača uređaja s odzivnim rokom unutar 24 sata.
2. Za izvođenje testova u stavkama 1 - 20 nužno je potreban i uređaj za umnožavanje DNA, standardni PCR uređaj, kojeg ponuditelj ustupa naručitelju na korištenje u Laboratoriju za molekularnu i HLA dijagnostiku Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC Osijek za vrijeme trajanja ugovora. Standardni PCR uređaj treba biti kompatibilan i validiran s testovima u stavkama 1 - 14, prema uputstvima testova. Potrebno je osigurati edukaciju korisnika za rad na uređaju te probno testiranje uređaja. Osigurana licencirana servisna podrška u Republici Hrvatskoj od strane proizvođača uređaja s odzivnim rokom unutar 24 sata.
3. Reagensi za HLA tipizaciju metodom SSP u stavkama 25 - 37 moraju biti razliveni u PCR pločice kodirane bojom.
4. Ponuditelj je dužan osigurati software za analizu rezultata kompatibilan sa stavkama 25 - 37 te ažuriranje baze alela minimalno 4 x godišnje.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita jer će se izbor ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene grupe.
[5 empty] | Ponuditelj | ________________________________
(Naziv)
________________________________
| __________________ ____________________ |  |  |  |  | (Adresa)
(Mjesto) (Nadnevak)
Ime i prezime odgovorne osobe _____________________________