## 2.
2. grupa: Potrošni materijal za distalne fokalne i difzne lezije te tortuozne arterije
PONUDITELJ:
R.b. | Opis predmeta nabave | Jed.mjere | Okvirna 1-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena HRK (bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla | Zaštićeno ime proizvoda | Kataloški broj | Broj kom.u originalnom pakiranju | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)*
1. | Dijagnostički kateteri – sve konfiguracije za koronarografiju, ventrikulografiju i kateterizaciju desnog srca uključujući, Multipurpose, Bypass, IMA, NoTorque, Arani, 3DRC, RCB, LCB, AL, AR. FWT tehnologija sa duplo isprepletenom žicom za poboljšanu snagu, torkabilnost, manipulaciju i rezistenciju na lomljenje. Jedinstvena ergonomski oblikovana drška katetera sa utorom za prste i krilcima za lakšu manipulaciju. Mek, atraumatski, rendgenski vidljivi vrh. In Slide Polimer za poboljšanu dostavljivost katetera i lubricitet. Veliki lumen omogućuje visoki protok kontrastnog medija za povećanje vizualizacije. Veličine 0.047 '' (5F) i 0.056 '' (6F). Duljine 100 cm i 125 cm, kompatibilni s 0.038'' žicom. | kom | 20
2. | Dijagnostičke žice vodilje – standardne i za posebne indikacije, duljine 145, 175 i 260cm, sa ravnim i zakrivljenim (3mm J) vrhom, 'fixed core' i 'movable core', PTFE-coated ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom | 20
3. | Arterijske uvodnice – 5-9F, duljine 11 i 23cm, s dilatatorom i silikonskim hemostatskim ventilom, izbor između Pebax i Teflon materijala ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom | 10
4. | Vodeći (guiding) koronarni kateteri – veličine 5-8F, raznh konfiguracija uključujući 3D, EBU, RBU, MAC, CHAMP, Hockey Stick, El Gamal i razne varijante transradijalne tehnike, obavezno da u katetera veličine 6F unutrašnji promjer bude minimalno 0.071'' – za bifurkacijske lezije, duljine 100 cm, sve varijante sa i bez rupica (sideholes) ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom | 80
5. | Koronarni stentovi koji otpuštaju lijek (drug-eluting) sačinjeni od kobaltne legure (CoCr). Duljine 8-38mm, promjera 2.0 - 5.0mm (strut profile 0.032"), markeri od Platinum iridiuma, modularna sinusoidalna tehnologija spajanja iz jedne žice,u kombinaciji sa CWT tehnologijom s aktivnom komponentom – citostatikom s antiinflamatornim i antiproliferativnim djelovanjem – zotarolimus, lijek nosi BioLinx polimer, ispuštanje lijeka kroz 180 dana, FDA odobrenje za upotrebu kod dijabetičara, bifurkacija ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom | 20
6. | Koronarni stentovi koji otpuštaju lijek (drug-eluting) sačinjeni od kobaltne legure (CoCr), duljine 8-38mm, promjera 2.25-4.0mm (crossing profile 0.038" - 0.047"), modularni, sinusoidalna tehnologija spajanja iz jedne žice, s aktivnom komponentom – citostatikom s antiinflamatornim i antiproliferativnim djelovanjem – zotarolimus, ispuštanje lijeka kroz 180 dana, FDA odobrenje za upotrebu kod dijabetičara ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom | 300
7. | Koronarni dilatacijski baloni uskog profila za fokalne i duge lezije – monorail tehnika, semi-compliant, za dilatacije unutar stentova i post-dilatacije, selektivni Dura-Trac hidrofilni coating, za vrlo zahtijevne lezije, "side branch access", duljine 6-30mm, promjera 1.25-4.0mm, profil maksimalno 0.020'' (za promjer od 1.25mm), profil vrha maksimalno 0.024'' za promjer 4.00 mm, NBP 8atm, RBP 14atm markeri od platinum iridiuma | kom | 30
8. | Koronarni dilatacijski baloni uskog profila za fokalne i duge lezije – monorail tehnika, semi-compliant, za dilatacije unutar stentova i post-dilatacije, selektivni Dura-Trac hidrofilni coating, za vrlo zahtijevne lezije, "side branch access", duljine 6-30mm, promjera 1.50-4.0mm, profil vrha 0.016'' (za sve promjere), NBP 8atm, RBP 14atm markeri od platinum iridiuma | kom | 30
9. | Koronarni dilatacijski baloni visokog tlaka – monorail tehnika, non-compliant, za dilatacije unutar stentova i post-dilatacije, selektivni Dura-Trac hidrofilni coating, za vrlo zahtijevne lezije, duljine 6-27 mm, promjera 2.00mm -5.0mm, profil vrha 0.016'', NBP 10atm, RBP 18atm | kom | 25
10. | Koronarni dilatacijski baloni visokog tlaka – monorail tehnika, non-compliant, za dilatacije unutar stentova i post-dilatacije, selektivni Dura-Trac hidrofilni coating, za vrlo zahtijevne lezije, duljine 6-27 mm, promjera 2.00mm -5.0mm, profil vrha 0.015'', NBP 12atm, RBP 20atm, markeri od Platinum Iridiuma. | kom | 25
11. | Koronarni dilatacijski balon sa lijekom na RX (rapid exchange) sistemu. Za dilatacije unutar stentova i post-dilatacije te selektivno. Balon duljine 10-30 mm, promjera 20-4.0mm, cijelo tijelo max dužine 142 cm, kompatibilno sažicom 0.014" te kompatibilan sa 5F vodećim kateterom (0.056"). Tlakovi NBP 8atm, RBP 14 atm. Tijelobalona premazano je FreePac materijalom koji nosi Paclitaxel, lijek kji s otpušta tijekom dilatacije u vremenu od 30-60 sekundi te resorbira u tkivo kontaktne površine. | kom | 1
12. | Tromboaspiracijski kateter – na principu vakuuma, dvolumenski kateter, verzije za 6F i 7F, kompatibilan s 0.014'' žicom, u setu s dvije šprice i dvije filter košarice ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom | 5
13. | Intrakoronarni stentovi – sačinjen od kobaltne legure (CoCr), modularni, sinusoidna tehnologija spajanja iz jedne žice, izrazito fleksibilni, za tortuotične žile, izrazite "conformabilnosti", promjera 2.25 - 4.00mm, dužine 8 - 30mm, open cell dizajn, izrazito fleksibilan, 6F KBT i 7F KST ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom | 1
14. | Interventne (PTCA) žice vodilje – promjer 0.014'', duljine 180/190 i 300cm, raznih tipova uključujući standardne, Light Support, Support, Intermediate, Marker wire, Extra Support, izbor između nitinolskih i čeličnih žica, svi modeli u hidrofilnoj i hidrofobnoj varijanti, ravne i 'J' varijante ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom | 5
15. | Indeflator s manometrom za inflaciju balona (tlak do 30) ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom | 55
16. | Set za inflaciju s manometrom – ergonomskog oblika (forma 'pištolja') kapaciteta do 20cc i radnog tlaka do 30atm, dolazi u setu s Y-konektorom, iglom za uvođenje i torkerom ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom | 1
17. | Tromboaspiracijski kateter – na principu vakuuma, dvolumenski kateter, verzije za 6F i 7F, kompatibilan s 0.014'' žicom, u setu s dvije šprice i dvije filter košarice ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom | 15
18. | Dijagnostički kateteri – Transradijalni oblici, opcija katetera za kateterizaciju lijeve i desne strane, Transradijalna krivulja Transformer krivulja- veličine: 3,5, 4,0, 4,5, TRApease krivulja - veličine: 3,5, 4,0, 4,5. Duljine 100 cm i 110 cm. FWT sa duplo isprepletenom žicom poboljšava snagu, torkabilnost, manipulaciju, rezistenciju na lomljenje. Jedinstvena ergonosmki oblikovana drška katetera sa utorom za prste i krilcima za lakšu manipulaciju. Mek, atraumatski, rendgenski vidljivi vrh. In Slide Polimer za poboljšanu dostavljivost katetera i lubricitet. Veliki lumen omogućuje visoki protok kontrastnog medija za povećanje vizualizacije. Veličine 0.047 '' (5F) i 0.056 '' (6F). Duljine 100 cm i 125 cm, kompatibilni s 0.038'' žicom ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom | 20
| Ekstenzija za vodeći katter 6F i 7F dužine 150 cm s ekstenzijom dužine 25 cm i 2 mm vrhom od mekanog polimera koji omogućava fleksibilnost i odgovarajuće se deflektira po anatomiji. Rampa za ulazak drugih intervenijskih materijala od najlon polimera dužine 4 cm. Markeri za pozicioniranje na 90 i 100 cm od distalnog vrha. Ekstenzija od 6F unutarnjeg promjera 0.056", vanjskog promjera 0.067". Ekstenzija od 7F unutarnjeg promjera 0.062" vanjskog promjera 0.075". | kom | 10
| CIJENA PONUDE U HRK BEZ PDV-a |  |  | 0
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK S PDV-om
Ponuda mora obuhvatiti sve tražene artikle.
Ponuditelj:
Adresa: