## 5
5. grupa: Potrošni materijal za dijagnostiku, materijal za restenoze i kompleksne lezije u dijabetičara
PONUDITELJ:
R.b. | Opis predmeta nabave | Jed.mjere | Okvirna 1-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena HRK (bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla | Zaštićeno ime proizvoda | Kataloški broj | Broj kom.u originalnom pakiranju | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)*
1. | Koronarni balon semicomplaint balon za dilatacije svih vrsta stenoza.Proksimalna osovina 1.9F. Distalna osovina: 2.5F, dužina: 145 cm, Brahijalni/bedreni marker iznose 100/110 cm ili drugi jednakovrijedan proizvod. Ulazni profil je 0,016'', vodič žice je 0,014", a vodeći kateter kompatibilan je sa 5F (kissing baloon 6F). Dužina balona iznosi 10-30 mm. Promjer balona 1.25 - 4.0 mm. Entry Profil balona na kateteru: 0,016'.Balon materijal: semi-compliant, non compliant 1.25mm i 1.5mm baloni. (CTO) | kom | 10
2. | Koronarni balon kateter obložem lijekom paclitaxel-om i proizveden Paccocath® tehnologijom. Postoje klinički dokazi od strane različitih randomiziranih kliničkih studija za Paccocath® tehnologiju. ( 22 Klinička ispitivanja, sa uključenih više od 3,500 pts-a) , nije obložen polimerom (bolja podnošljivost), obložen je (matrix coating) Paklitakselom i Iopromidom (kontrastnim sredstvom) prema Paccocath® tehnologiji. Balon je uvršten po preporuci Europskog kardiološkog društva uu klasu IA za liječenje ISR. Proksimalna osovina1.9F. Distalna osovina 2.5F, dužina: 145 cm, Fleksibilan i kratak. Brahijalni/bedreni marker iznose 100/110 cm. Ulazni profil je 0,016". Vodič žice je 0,014", a vodeći kateter kompatibilan je sa 5F. Dužina balona iznosi 10-40 mm. Promjer balona 2.0-4.0 mm.Balon materijal: semi-compliant | kom | 85
3. | Stent sa otpuštanjem lijeka. Stent načinjen od kobalt kroma L-605. Stent design: Modular Adaptive Open Cell Design Matrix Coating Technology 50:50 Ratio Sirolimus/Probucol Coating karakteristike Polymer-free, Polymer-Free Sirolimus drug Delivery Probucol as Excipient (Matrix-Builder), (50:50 ratio of sirolimus/probucol) Abluminal coating za učinkovito otpuštanje lijeka. Kontinuirano i kontrolirano otpuštanje lijeka - potpuna absorpcija unutar 90 dana nakon implantacije. Površina lijeka na stent 1,2 µg/mm² Ulazni profil: 0016´Nizak krosing profil (0.79 - 0.93 mm) Debljina stjenke stenta (55/65 µm) Promjer stenta ( 2.0-4.0 mm), duljina stenta ( 9.0-38 mm) | kom | 220
4. | Koronarni SCORING za dilatacije svih vrsta stenoza, a posebno za vrlo zahtjevne kalcificirane lezije.Načinjen od materijala Nylon . Proksimalna osovina 2.1F, distalna 2.7F, dužina 143. Ulazni profil 0.016", vodič žice 0.014", vodeči kateter standars guiding 6F, koronarna žica 0,014". Dužina balona 13 mm za sve balone, promjer balona 2.0, 2.25,2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0. RBP 14 atm, NP 6 atm ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom | 35
5. | Balon dilatacijski kateter non complient dimenzije načinjen od nylon-a,hidrofilni premaz. Dužina balona iznosi od 8-30 mm. Promjer balona od 2.0 - 4.5 mm. Ulazni Profil 0,016˝.Preporučena zica 0.014, dužina katetera 140 cm. NP: 12 atm.RBP: 20 | kom | 75
6. | Koronarni Guiding kateteri za angiografiju različitih konfiguracija od 5, 6 i 7 F sa hidrofilnim premazom, unutrašnji promjer 0,071", 6 F ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom | 650
7. | Dijagnostički kateteri za Angiografiju različitih konfiguracija za od 4 do 6F za koronarografiju, ventrikulografiju i kateterizaciju desnog srca uključujući (Judkinsovu tehniku, Amplatz tehniku, Multipurpose..) ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom | 3750
8. | Dijagnostičke žice vodilje standardne, duljine 150,175,200, 220 i 260 cm, 0,018",0,032"0,035" i 0,038", sa ravnim i zakrivljenim vrhom J tip, fixed core i movable core ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom | 10
9. | Pribor za PTCA - komplet sadrži Y-konektor sa uvođačem, torquer, te špricu s manomar skalom do 30 Atm, i 3-way-stopcock ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom | 550
10. | Indeflator šprica za infalciju koronarnih balona, do tlaka od 30 bara ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom | 5
11. | Coro pribor za intervenciju.: angiografska prekrivka- 4 rupe 240x370,komprese 30, kirurški ogrtač,plastične posude,kompres, zaštita od zračenje, kanila,tufer,forceps | kom | 200
12. | Angiodyn strcaljke za davanje kontrastnog sredstva (sa rotacijskim adapterom) ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom | 1
13. | Pribor za PTCA - komplet sadrži Y-konektor sa uvođačem, torquer, žica za sve dijametre do 0,022" ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom | 1
14. | Y konektor jednostruki ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom | 1
15. | Y konektor dvostruki ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom | 1
16. | Adapter unique kissing balloon Adaptor- kod dilatacije bifurkacijskih lezija (multipl dilatacijska tehnika i finalna kissing ballon inflacija) | kom | 1
17. | Torquer rotator za dijametre do 0.022" ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom | 10
18. | Privremeni balon (sonda) za transvenoznu stimulaciju srca.El. udaljenost 7 i 10 mm, duljina 115cm, F4,F5,F6.Stimulacija 110cm,duljina elektrode 3mm, ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom | 10
19. | Uvodnica arterijska standardne duljine do 160mm, sa dilatatorom 190mm, žica 40cm,sprica 10ml, igla-puncture 18G veličine 6F, 7F, 8F,9F,10F,11F ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom | 20
20. | Uvodnica venska standardne duljine do 11,5 cm, sa dilatatorom, kratka žica u setu, veličine 5F, 6F, 7F, 8F ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom | 20
21. | Balonirani kateteri za hemodinamsko mjerenje tlaka. Izradeni su od polyuretana( PVC free)antitrombogeni materijal, bez otrovnih plastifikatora. Kateter sa distalnim lumenom ili sa dva lumena za simultano mjerenje tlaka i primjenu infuzija ili lijekova. Dužina 110 cm. Kateter ima oznaku svakih 100mm kako bi se označila dubina ulaska katetera i pozicioniranje. Lagan je za rukovanje,sigurnog ulaska. Ima jako dobar prijenos tlaka. Raspon od 5-7 F.Kateteri imaju distalni lumen i razmak izmedu exit porta i oznake na kateteru 20cm kod (F7).Zatvoreni injektirani delivery sistem za mjerenje cardiac outputa sa spricom 10ml i 3way stopkokom. | kom | 5
22. | Balonirani kateteri za hemodinamsko mjerenje tlaka i kardio outputa. Izradeni su od polyuretana( PVC free)antitrombogeni materijal, bez otrovnih plastifikatora. Kateter sa 4 i 5 lumine za simultano mjerenje tlaka i primjenu infuzija ili lijekova, termisor 35mm, duljina katetera 110cm, raspon katetera od 5F,6F,7F i 7,5 F |  | 5
23. | Koronarni pribor za intervencije koja se sastoji od prekrivke 140x150 cm, papirnatog ručnika, posude vol. 1000 i 250 ml po 1 kom, sl.kompresa 10x10 cm, navlaka za zaštitu od zračenja 85x90 cm (ŠxV) - 2 kom, šprice, igle i skretnice ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom | 120
24. | Drainage pigtail catheter i dodatni pribor sa uvodnicom od polyurethane, dužone 500 mm/ F5, 1x Sterican canila 0.9 x 70 mm 1x J3-radna zica 0.035" x 100 cm 1x dilator and uvodnica Tear-Away sheath F6 1x Cutfix skalpel 1x secretion vrečica, 1500 ml 1x pumpa sa 2 porta,2 integrirani one-way valves and dvostruka skretnica 1x Omnifix® sprica, 60 ml, Luer lock-fitting 1x Omnifix® sprica, 10 ml, Luer lock-fitting | kom | 1
25. | Bifurkacijski (manometar pumpa,double Y konektor,Kissing balom adapter i insertion tool i torker) | kom | 1
| CIJENA PONUDE U HRK BEZ PDV-a |  |  | 0
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK S PDV-om
Ponuda mora obuhvatiti sve tražene artikle.
Ponuditelj:
Adresa: