## 3.
3. grupa: Potrošni materijal za restenoze na mjestu prije učinjenih intervencija
PONUDITELJ:
R.b. | Opis predmeta nabave | Jed.mjere | Okvirna 1-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena HRK (bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla | Zaštićeno ime proizvoda | Kataloški broj | Broj kom.u originalnom pakiranju | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)*
1 | Torakalni stent graft treće generacije izrađen od nitinola i poliestera veličine 24-44 mm i dužine 130 do 230 mm . Sistem za implantaciju s otpuštanjem na principu pritiska na ručicu, sa proksimalnom fiksacijom stenta do kraja implantacije i mogučnošću repozicioniranja. Implantacijski sistem veličine 20-24F i radne dužine 950 mm. Dostupne izvedbe sa dvostrukim stentom za veću radijalnu snagu. | kom | 1 | [8 empty] | =
2 | Intrakoronarni vodeći mikrokateter za postavljanje stenta u tortuoznim i kalcificiranim lezijama. RX dizajn, dimenzija: 5,5.5, 6,7,8 F dužine. Radne dužine 150 cm. | kom | 1
3 | Intravaskularna mikro omča 0.0145" i zrađene od kobalt kroma.s obložene platinom zbog bolje radiopaktnosti.Veličine 2,4,7 mm i dužine 180 cm. | kom | 1
4 | Intravaskularni OTW potporni kateter za žicu 0,014" fleksibilnog vrha s hidrofilnim premazom,.Za žicu 0,014", Radne dužine 135 i 150 cm. | kom | 1
5 | Intravaskularni OTW mikrokateter za žicu 0,014"zavijenog vrha od 45-120 stupnjeva s hidrofilnim premazom. Radne dužine 135 i 150 cm. | kom | 1
6 | Intravaskularni OTW mikrokateter kateter za žicu 0,014"zavijenog i produženog vrha s hidrofilnim premazom,.Za žicu 0,014", Radne dužine 135 i 150 cm. | kom | 1
7 | Intravaskularni dvolumenski RX mikrokateter kateter za žicu 0,014" s hidrofilnim premazom. Radne dužine 135 cm. | kom | 1
8 | Mikrokateter kateter r za žicu 0,014" ravnog mekanog vrha za izrazito tortuozne žile. Stijenka katetera izrađena od pet slojeva koja omogućuje obostranu rotaciju. Dužine 130 i 150 mm. | kom | 1
9 | Potporni kateter r za žicu 0,014" ravnog vrha sa spiralom za izrazito tortuozne žile s pojačanom fleksibilnošću i mogučnošću rotacije zbog stijenke izrađene u pet slojeva i spiralom. Stijenka katetera izrađena od pet Dužine 130 i 150 mm. | kom | 1
10 | Potporni kateter za žicu 0,014" sa zlatnim vrhom s navojem za prolazak izrazito zahtjevnih lezija . Stijenka katetera izrađena od pet slojeva koja omogućuje obostranu rotaciju. Dužine 130 i 150 mm. | kom | 1
11 | Intrakoronarni aspiracijski kateter 5,5.5,6,7,8 F. kompatibilno s 0,014" žicom. Dužine 138 cm. | kom | 1
| CIJENA PONUDE U HRK BEZ PDV-a |  |  | 0
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK S PDV-om
Ponuda mora obuhvatiti sve tražene artikle.
Ponuditelj:
Adresa: