## 16. grupa
16. grupa: Potrošni i napredni materijal za biopsiju miokarda i kompleksne intervencije u invazivnoj kardiologiji
PONUDITELJ:
R.b. | Opis predmeta nabave | Jed.mjere | Okvirna 1-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupna cijena HRK (bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Proizvođač/ zemlja podrijetla | Zaštićeno ime proizvoda | Kataloški broj | Broj kom.u originalnom pakiranju | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)*
1. | Forceps za biopsiju miokarda – mogućnost femoralnog i jugularnog pristupa dužine 50 i 104cm , 5.5F i 7F. | kom | 2
2. | Uvodnice za uvođenje bioptoma dužine 98cm, 7F , ravnog vrha i multipurpose zakrivljenosti | kom | 5
3. | Uvodnice za uvođenje bioptoma dužine 45 cm, 7F ,u setu sa kateterom i dilatatorom , multipurpose zakrivljenosti | kom | 5
4. | Uvodnice za uvođenje bioptoma dužine 98cm, 7F ,u setu sa kateterom i dilatatorom , ravnog vrha | kom | 5
5. | Dijagnostički kateteri od poliuretana od 5.2F i 6F , različitih konfiguracija za koronarnu i vaskularnu angiografiju, za femoralni, brahijalni i radijalni pristup, kompatibilni sa 0.038'' žicom , mekan, atraumatski vrh, pletene konstrukcije za bolju otpornost na pregibanje, unutarnji lumen ≥ 0.044'' za 5.2F, unutarnji lumen ≥ 0.051'' za 6F | kom | 15
6. | Dijagnostički kateteri od najlona, različitih konfiguracija za koronarnu i vaskularnu angiografiju, za femoralni, brahijalni i radijalni pristup, u rasponu veličina od 4F do 6F, kompatibilni sa 0.038'' žicom (4F sa 0.035''), mekan, atraumatski vrh, pletene konstrukcije za bolju otpornost na pregibanje, konzistentnog unutrašnjeg promjera, unutarnji lumen ≥ 0.042" za 4F, unutarnji lumen ≥ 0.047'' za 5F, unutarnji lumen ≥ 0.057'' za 6F | kom | 90
7. | Dijagnostički pigtail kateteri od poliuretana, 7F, velikog unutarnjeg lumena (≥ 0.057'' ) , kompatibilni sa 0.038'' žicom , mekan, atraumatski vrh, pletene konstrukcije za bolju otpornost na pregibanje ,sa rupicama | kom | 20
8. | Dijagnostički kateteri od najlona, različitih konfiguracija, modificirani standardni kateteri rađeni prema posebnim zahtjevima, duljine do 125cm, 5F , kompatibilni sa 0.038'' žicom , mekan, atraumatski vrh,pletene konstrukcije za bolju otpornost na pregibanje | kom | 5
9. | Dijagnostički kateteri od poliuretana i od najlona, radijalni bilateralni oblici, duljina 100 cm, 5F, 5.2F I 6F, kompatibilni sa 0.038'' žicom, mekan, atraumatski vrh, konzistentnog unutrašnjeg promjera, unutarnji lumen ≥ 0.047'' za 5F, unutarnji lumen ≥ 0.044'' za 5.2F", unutarnji lumen ≥ 0.051'' za 6F | kom | 20
10. | Dijagnostički kateteri od poliuretana i od najlona, radijalni bilateralni oblici, duljina 125 cm, 5F, 5.2F I 6F, kompatibilni sa 0.038'' žicom, mekan, atraumatski vrh, konzistentnog unutrašnjeg promjera, unutarnji lumen ≥ 0.047'' za 5F, unutarnji lumen ≥ 0.044'' za 5.2F", unutarnji lumen ≥ 0.051'' za 6F | kom | 25
11. | Semi-Compliant balon za pred-dilataciju za izvođenje perkutane transluminalne koronarne angioplastike (PTCA). Tapered Balloon Shape s dugim, glatkim vrhom i niskim profilom kako bi se spriječilo savijanje i olakšalo prijelaz. Next-Generation TR2 Hydrophilic Coating za poboljšanje klizavosti, smanjenje otpora. Dostupan u slijedećim dimenzijama: promjer od 1mm do 4 mm , duljine od 6mm do 30 mm . RBP do 14 atm, ukupna duljina 146cm. | kom | 10
12. | Non-compliant balon za post-dilataciju za izvođenje perkutane transluminalne koronarne angioplastike (PTCA). Tapered Balloon Shape s dugim, glatkim vrhom i niskim profilom kako bi se spriječilo savijanje i olakšalo prijelaz. Next-Generation TR2 Hydrophilic Coating za poboljšanje klizavosti, smanjenje otpora. Dostupan u slijedećim dimenzijama : promjer od 1.5mm - 4.5mm, duljine od 8mm - 30mm . RBP do 22 atm, ukupna duljina 146cm. | kom | 10
13. | Vodeći ( "guiding" ) kateteri za femoralni i transradijalni pristup, raznih konfiguracija, konzistentog unutrašnjeg promjera, veličine 5F-8F, duljine 90cm i 100cm, varijante sa i bez rupica (sideholes), unutarnji sloj od PTFE-a | kom | 20
14. | Kateteri vodiči "guiding" za sondiranje koronarnih žila i premosnica u postupku dilatacije, raznih konfiguracija ,veličine 6F OD, ID (unutrašnji lumen) 0.072",unutrašnji lumen obložen PTFE-om , gornji sloj od najlona, duljine 90cm, 100 i 125cm, varijante sa i bez rupica (sideholes) ,prikladan za tzv. kissing baloniranje | kom | 5
15. | Uvodnica venska standardne duljine do 11 cm, sa dilatatorom, kratka žica u setu, veličine 6F, 7F | kom | 5
16. | Arterijske uvodnice standardne dužine 11cm, s mini žicom, veličine 4F, 5F, 6F,7F, 8F, 9F, 10F, 11F | kom | 5
17. | Arterijske uvodnice standardne dužine 11cm, bez mini žice, veličine 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F | kom | 5
18. | Arterijske uvodnice srednje dužine , 23cm, sa opturatorom, veličine 6F i 7F | kom | 5
19. | Arterijske uvodnice srednje dužine, 23cm, bez opturatora, veličine 6F i 7F | kom | 5
20. | Transradijalne uvodnice dužine 11cm, u setu sa mini žicom, dilatatorom i iglom 21G, veličine 5F ,6F i 7F | kom | 5
21. | Transradijalne niskoprofilne uvodnice duljine 10 cm u setu sa hidrofilnom mini žicom, dilatatorom i iglom 20G, sa "kink recovery" svojstvima i hemostatskim ventilom , veličine 4F, 5F, 6F, 7F | kom | 10
22. | Transradijalne niskoprofilne uvodnice duljine 16 cm u setu sa hidrofilnom mini žicom, dilatatorom i iglom 20G, sa "kink recovery" svojstvima i hemostatskim ventilom , veličine 4F, 5F, 6F, 7F | kom | 10
23. | Transradijalne niskoprofilne uvodnice duljine 10 cm u setu sa čeličnom mini žicom, dilatatorom i iglom 21G, sa "kink recovery" svojstvima i hemostatskim ventilom , u raspoloživim veličinama od 4F, 5F, 6F, 7F | kom | 5
24. | Transradijalne niskoprofilne uvodnice duljine 16 cm u setu sa čeličnom mini žicom, dilatatorom i iglom 21G, sa "kink recovery" svojstvima i hemostatskim ventilom , u raspoloživim veličinama od 4F, 5F, 6F, 7F | kom | 10
25. | Dilatator 8F, 17 cm dužine, za žicu promjera 0.038 incha | kom | 10
26. | Angiografske jednodijelne punkcijske igle, 18G, s držačem (leptir) koji se može odvojiti, max. žica 0.038", dužina 7 cm | kom | 25
27. | Angiografske dvodijelne punkcijske igle, 18G , s držačem (leptir) koji se može odvojiti, max. žica 0.038", dužina 7 cm | kom | 25
28. | Dijagnostička žica debljine 0.018, 0.021, 0.025 , 0.032, 0.035, 0.038 incha, dužine 150 cm, presvučene teflonom, ravne, sa fleksibilnim vrhom od 7cm | kom | 5
29. | Dijagnostička žica debljine 0.025 , 0.032, 0.035, 0.038 incha, dužine u rasponu od 150 - 175 cm, presvučene teflonom, J konfiguracije , sa fleksibilnim vrhom od 7cm | kom | 5
30. | Dijagnostička žica debljine 0.025,0.032, 0.035, 0.038 incha, dužine 260 cm, presvučene teflonom, J konfiguracije i ravne, s fleksibilnim vrhom od 7cm | kom | 5
31. | Dijagnostička žica debljine 0.035 incha, dužine 150cm, presvučena teflonom, ravna , sa ručkicom duljine 4cm - Movable Core | kom | 5
32. | Dijagnostička žica debljine 0.035 inch, dužine u rasponu 150 - 260 cm, presvučene teflonom, J konfiguracije i ravne, za perkutano uvođenje i upravljanje angiografskim kateterima - Amplatz Super Stiff | kom | 5
33. | Dijagnostička žica debljine 0.035 inch, dužine 150cm, presvučena teflonom, J konfiguracije 3mm, za perkutano uvođenje i upravljanje angiografskim kateterima - Amplatz | kom | 5
34. | Hidrofilna dijagnostička nitinolska žica s fotolink hidrofilnim slojem , ravna i angulirana, standardne čvrstoće, vanjski promjer 0.035", dužine 180cm i 260 cm, omogućuje pristup najzakrivljenijoj anatomiji | kom | 5
| CIJENA PONUDE U HRK BEZ PDV-a |  |  | 67530 | [7 empty] | 0
| IZNOS PDV-a U HRK |  |  | 4076.5
| UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK S PDV-om |  |  | 71606.5
Ponuda mora obuhvatiti sve tražene artikle.
[5 empty] | Ponuditelj: |  | SONIMED d.o.o
[5 empty] | Adresa: |  | Rozganska 8, Zagreb