

**KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK**

**Josipa Huttlera 4**

**31000 Osijek**

**POZIV ZA DOSTAVU PONUDA**

**u postupku jednostavne nabave**

**IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – ZAMJENA RASHLADNIKA VODE**

**Evidencijski broj nabave: JN-22/235**

**Osijek, studeni 2022.**

****

****

*Projekt je sufinanciran iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost*

*Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.*

Sadržaj

[1. OPĆI PODACI 3](#_Toc119502218)

[1.1. Podaci o Naručitelju 3](#_Toc119502219)

[1.2. Osobe ili služba zadužena za kontakt 3](#_Toc119502220)

[1.3. Evidencijski broj nabave 3](#_Toc119502221)

[1.4. Sukob interesa 3](#_Toc119502222)

[1.5. Vrsta postupka javne nabave 4](#_Toc119502223)

[1.6. Procijenjena vrijednost nabave 4](#_Toc119502224)

[1.7. Vrsta ugovora o nabavi 4](#_Toc119502225)

[2. PODACI O PREDMETU NABAVE 4](#_Toc119502226)

[2.1. Predmet nabave 4](#_Toc119502227)

[2.2. Opis i količina predmeta nabave 5](#_Toc119502228)

[2.3. Troškovnik 5](#_Toc119502229)

[2.4. Mjesto izvršenja usluge 5](#_Toc119502230)

[2.5. Rok izvršenja usluge 5](#_Toc119502231)

[3. KRITERIJ ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA 5](#_Toc119502232)

[4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (uvjeti sposobnosti) 8](#_Toc119502233)

[4.1. Profesionalna sposobnost 8](#_Toc119502234)

[5. PODACI O PONUDI 8](#_Toc119502235)

[5.1. Sadržaj ponude 8](#_Toc119502236)

[5.2. Datum, vrijeme, mjesto i način dostave ponuda 9](#_Toc119502237)

[5.3. Rok valjanosti ponude 9](#_Toc119502238)

[5.4. Kriterij za odabir ponude 9](#_Toc119502239)

[5.5. Cijena i valuta ponude 9](#_Toc119502240)

[5.6. Jezik i pismo ponude 10](#_Toc119502241)

[6. OSTALE ODREDBE 10](#_Toc119502242)

[6.1. Rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju 10](#_Toc119502243)

[6.2. Rok, način i uvjeti plaćanja 10](#_Toc119502244)

[6.3. Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekata 10](#_Toc119502245)

[6.4. Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata 10](#_Toc119502246)

[Prilog 1. SPECIFIKACIJA – OPIS ZADATAKA – GRUPA 1 12](#_Toc119502247)

[Prilog 2. SPECIFIKACIJA – OPIS ZADATAKA – GRUPA 2 13](#_Toc119502248)

[Prilog 3. SPECIFIKACIJA – OPIS ZADATAKA – GRUPA 3 14](#_Toc119502249)

[Prilog 4. SPECIFIKACIJA – OPIS ZADATAKA – GRUPA 4 16](#_Toc119502250)

[Prilog 5. PONUDBENI LIST U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE 17](#_Toc119502251)

[Prilog 6. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU: 19](#_Toc119502252)

[Prilog 7. Troškovnik 21](#_Toc119502253)

Sukladno odredbama Pravilnika o provedbi nabave robe, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi usvojenog na 15. sjednici Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Osijek, održanoj 21. prosinca 2017. godine, Ur. broj: R1/21860-1/2017 (dalje: Pravilnik) te temeljem čl. 12. i čl. 15 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/2022), Klinički bolnički centar Osijek, kao Naručitelj, poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave:

**IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – ZAMJENA RASHLADNIKA VODE**

**Evidencijski broj nabave: JN-22/235**

# 1. OPĆI PODACI

## *1.1. Podaci o Naručitelju*

Naziv: Klinički bolnički centar Osijek

Sjedište: J. Huttlera 4, 31000 Osijek

OIB: 89819375646

Broj telefona: +385 31 511 111

Broj telefaxa: +385 31 512 210

Internetska stranica: <http://kbco.hr>

## *1.2. Osobe ili služba zadužena za kontakt*

Za pripremu i provedbu postupka nabave zadužena je Služba za poslove nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek. Upite u svezi postupka nabave, dodatne informacije, pojašnjenja dokumentacije i/ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi gospodarski subjekti upućuju isključivo na hrvatskom jeziku elektroničkim sredstvima komunikacije Službi za poslove nabave. Sve obavijesti u svezi s ovim postupkom javne nabave mogu se dobiti svakog radnog dana od 07:15 do 15:15 sati, kontakt osobe:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ime i prezime:** | **Broj telefona:** | **e-mail adresa:** | **Telefax:** |
| 1. **Boris Flegar,** dipl. oec. | +385 31 511 111 | [boris.flegar@gmail.com](mailto:boris.flegar@gmail.com) | +385 31 512 210 |
| 1. **Ksenija Muk Perolli,** dipl. iur. | +385 31 511 084 | [muk.ksenija@kbco.hr](mailto:muk.ksenija@kbco.hr) | +385 31 512 210 |

*1.3. Evidencijski broj nabave*: JN-22/235

## *1.4. Sukob interesa*

Gospodarski subjekti s kojima je Klinički bolnički centar Osijek u smislu čl. 75. do 83. ZJN 2016. u sukobu interesa:

1. MIPES consulting, obrt za usluge, F. Šepera 14, 31431 Čepin

2. MIPES d.o.o, F. Šepera 14, 31431 Čepin

3. Dom zdravlja Osijek, Park kralja Krešimira IV. 6, 31000 Osijek

4. Cesting d.o.o., Vinkovačka cesta 63a, 31000 Osijek

5. Poliklinika Sveti Ante d.o.o., Zrinjevac 4, 31000 Osijek

6. Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, Tadije Smičiklasa 2, 31000 Osijek

## *1.5. Vrsta postupka javne nabave*

Klinički bolnički centar Osijek provodi postupak jednostavne nabave sukladno čl. 15. ZJN 2016.

## *1.6. Procijenjena vrijednost nabave*

Procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 45.500,00 HRK bez PDV-a.

## *1.7. Vrsta ugovora o nabavi*

Nakon odabira najpovoljnije prihvatljive ponude u predmetnom postupku sukladno kriteriju odabira, Naručitelj će odabranom ponuditelju izdati narudžbenicu..

# 

# 2. PODACI O PREDMETU NABAVE

## *2.1. Predmet nabave*

Predmet nabave su ***usluge izrade projektne dokumentacije i troškovnika strojarskih i elektroinstalacija sukladno odlukama (br. 2022/023512 (projekt 1), br. 2022/023526 (projekt 2), br. 2022/023657 (projekt 4) i br. 2022/023660 (projekt 5)) i ugovorima (br. 2022/023513 (projekt 1), br. 2022/023527 (projekt 2), br. 2022/023658 (projekt 4) i br. 2022/023661 (projekt 5)) o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju projekta smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i flupriranih stakleničkih plinova u KBC-u Osijek – zamjena rashladnika vode.***

Predmet nabave je za svaku pojedinu grupu nabave detaljno opisan u dokumentima *Specifikacija – opis zadataka* za grupe 1, 2 3i 4, koji čini **Priloge 1, 2, 3 i 4** ovog Poziva.

Nabava predmetne usluge predviđena je sljedećim projektima:

1.) Projekt 1 - zamjena rashladnika vode GEA, GLAC 0604 AC1, davanjem sredstava pomoći,

2.) Projekt 2 - zamjena rashladnika vode AERMEC, AN1517\*A, davanjem sredstava pomoći, 3.) Projekt 4 - zamjena rashladnika vode GEA, GLAC 0302 AC1 i 2X DAIKIN EUWAB16KAZW1-G, davanjem sredstava pomoći,

4.) Projekt 5 - zamjena rashladnika vode TRANE, ECGAN200, davanjem sredstava pomoći.

Klinički bolnički centar Osijek dostavio je zahtjev za financiranje ovih projekata Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na temelju Javnog poziva (JP ZO 4/2022) za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj. Javni poziv je objavljen 22. travnja 2022. godine u „Narodnim novinama“.

Predmet nabave je podijeljen u 4 (četiri) grupe predmeta nabave kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Grupa predmeta nabave:** | **Predmet nabave** | **Procijenjena vrijednost grupe u kn (bez PDV-a)** |
| 1. | Zamjena rashladnika vode GEA, GLAC 0604 AC1 – projekt 1 | 13.500,00 kn |
| 2. | Zamjena rashladnika vode AERMEC, AN1517\*A – projekt 2 | 10.000,00 kn |
| 3. | Zamjena rashladnika vode GEA, GLAC 0302 AC1 i 2X DAIKIN EUWAB16KAZW1-G – projekt 4 | 12.000,00 kn |
| 4. | Zamjena rashladnika vode TRANE, ECGAN200 – projekt 5 | 10.000,00 kn |

Obzirom da je ovaj postupak nabave pokrenut u vrijeme pandemije COVID-19, Izvršitelj je dužan kod realizacije narudžbenice držati se možebitnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti poput pandemije COVID-19.

## *2.2. Opis i količina predmeta nabave*

Opis predmeta nabave i količine su iskazani u Troškovnicima za svaku grupu predmeta nabave i Prilozima 1., 2., 3. i 4. („Specifikacija – opis zadataka“ za svaku pojedinu grupu predmeta nabave) Poziva za dostavu ponuda.

Ponuđena usluga mora u cijelosti zadovoljiti karakteristike opisane u *Specifikaciji – opis zadataka* za grupu za koju se podnosi ponuda, odnosno ukoliko gospodarski subjekt nudi drugu jednakovrijednu uslugu, ista treba minimalno imati karakteristike usluge na koju se Naručitelj pozvao u Troškovniku.

## *2.3. Troškovnik*

Troškovnik za uslugu koja se nabavlja, za svaku grupu predmeta nabave, sastavni je dio Poziva za dostavu ponuda. Gospodarski subjekt treba za traženu stavku troškovnika ispuniti jediničnu cijenu stavke (po jedinici mjere), ukupnu cijenu stavke bez PDV-a te cijenu ponude bez PDV-a, iznos PDV-a i ukupnu cijenu ponude s PDV-om.

Ako gospodarski subjekt ne ispuni Troškovnik u skladu sa zahtjevima iz ovog Poziva, promijeni tekst ili količinu navedenu u obrascu Troškovnika, smatrat će se da je takav Troškovnik nepotpun i nevažeći, te će ponuda biti odbijena. **Troškovnik se obavezno dostavlja u pisanom obliku neizbrisivom tintom ili računalnim ispisom, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe gospodarskog subjekta.**

## *2.4. Mjesto izvršenja usluge*

Vanjski prostori Kliničkog bolničkog centra Osijek na adresama J. Huttlera 4, Osijek te Europske avenije 14 i 16 u Osijeku. Točne lokacije izvršenja usluge navedene su u Prilozima 1., 2. 3. i 4. ovog Poziva („Specifikacija – opis zadataka“ za pojedinu grupu predmeta nabave).

## *2.5. Rok izvršenja usluge*

Odabrani ponuditelj dužan je izvršiti uslugu koja je predmet nabave u roku od **30 (trideset) dana** od dana zaprimanja narudžbenice Naručitelja.

# 

# 3. KRITERIJ ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

* **PRIMJENJIVO ZA SVE GRUPE PREDMETA NABAVE**

Zainteresirani gospodarski subjekti u sklopu ponude dužni su dostaviti dokumente, izjave ili potvrde kojima dokazuju da ne postoje razlozi isključivanja gospodarskih subjekata iz postupka nabave kako slijedi:

* 1. Naručitelj će u bilo kojem trenutku tijekom postupka nabave isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

**1)** je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

**a)** *sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji*, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

**b)** *korupciju*, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

**c)** *prijevaru*, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

**d)** *terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima*, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

**e)** *pranje novca ili financiranje terorizma*, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

**f)** *dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima*, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili

**2)** je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Ukoliko to bude potrebno, na zahtjev Naručitelja ponuditelj će dostaviti informacije o državljanstvu kako bi se utvrdio odgovarajući dokaz.

Gospodarski subjekt dokazuje da ne postoje gore navedene okolnosti za isključenje dostavom dokaza u obliku Izjave osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta da nema okolnosti koje bi bile protivne odredbi članka 251. ZJN 2016, tj. da gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta nije pravomoćno osuđena za bilo koje od navedenih kaznenih djela, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čija je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta. **Obrazac Izjave je u privitku ovog Poziva**. Gospodarski subjekti mogu dostaviti izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Izjava davatelja **prilaže se s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika**. Izjava i izvadak iz kaznene evidencije odnosno drugi jednakovrijedni dokumenti **ne smiju biti stariji od 30 dana od dana početka postupka jednostavne nabave**. U ovom slučaju danom početka postupka jednostavne nabave smatra se dan slanja Poziva za dostavu ponuda.

* 1. Gospodarski subjekt mora u postupku nabave dokazati da je ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje: u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili u Republici Hrvatskoj i u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ovisno o tome ima li gospodarski subjekt poslovni nastan i u Republici Hrvatskoj.

U svrhu dokazivanja gospodarski subjekti u ponudi dostavljaju potvrdu porezne uprave o stanju duga ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje stavka 3.2. ovog poziva, **ne stariju od 30 dana od dana početka postupka jednostavne nabave**. U ovom slučaju danom početka postupka jednostavne nabave smatra se dan slanja Poziva za dostavu ponuda.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju odgovarajući dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 251. stavka 1. (odnosno točke 3.1. iznad) ili članka 252. stavka 1. ZJN 2016 (odnosno točke 3.2. iznad), oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

# KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (uvjeti sposobnosti)

## *4.1. Profesionalna sposobnost*

* **PRIMJENJIVO ZA SVE GRUPE PREDMETA NABAVE**

Gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

U svrhu dokazivanja ponuditelji u ponudi dostavljaju izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana, **ne stariji od 3 mjeseca od dana početka postupka jednostavne nabave**. U ovom slučaju danom početka postupka jednostavne nabave smatra se dan slanja Poziva za dostavu ponuda.

***4.2. Tehnička i stručna sposobnost***

* **PRIMJENJIVO ZA SVE GRUPE PREDMETA NABAVE**

Gospodarski subjekt navodi popis glavnih usluga pruženih u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis sadržava opis usluge, vrijednost usluge, datum i godinu pružanja usluge te naziv druge ugovorne strane kojoj je pružena usluga.

Vrijednost pruženih usluga (vrijednost jedne do maksimalno 10 izvršenih usluga u zbroju) mora biti najmanje u iznosu vrijednosti procijenjene grupe predmeta nabave za koju Ponuditelj dostavlja ponudu. Ukoliko Ponuditelj podnosi ponudu za više grupa predmeta nabave, vrijednost uredno pruženih usluga mora biti najmanje u iznosu zbroja procijenjenih vrijednosti svih grupa za koje se podnosi ponuda (vrijednost jedne do maksimalno 20 pruženih usluga u zbroju).

**Načini dokazivanja navoda iz točke 4.2.:**

Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja **popisglavnih usluga** istog ili sličnog predmeta nabave (npr. ugradnja, zamjena, održavanje (i sl.) rashladnika vode) u minimalnom iznosu procijenjene vrijednosti grupe predmeta nabave bez PDV-a (vrijednost jedne do maksimalno 10 izvršenih usluga u zbroju) odnosno najmanje u iznosu zbroja procijenjenih vrijednosti svih grupa za koje se podnosi ponuda (vrijednost jedne do maksimalno 20 pruženih usluga u zbroju).

# 5. PODACI O PONUDI

Ponuda je pisana izjava volje gospodarskog subjekta da izvrši predmet nabave sukladno uvjetima i zahtjevima navedenim u ovom Pozivu za dostavu ponuda. Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, osim ako je Naručitelj drukčije odredio u Pozivu. Pri izradi ponude gospodarski subjekt se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog Poziva, ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst iz ovog Poziva.

## *5.1**. Sadržaj ponude*

Ponuda sadrži:

1. Obrazac ponudbenog lista (Prilog 1);
2. Troškovnik;
3. Dokumenti kojima se dokazuje nepostojanje osnova za isključenje;
4. Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta sposobnosti;
5. Ostalo traženo Dokumentacijom o nabavi i/ili Troškovniku.

**Napomena:**

**Ponuditelj može dostaviti po jedan primjerak traženih dokumenata pod rednim brojevima 3. i 4. Za svaku grupu predmeta nabave za koju ponuditelj dostavlja ponudu, ponuditelj je dužan dostaviti zasebni Ponudbeni list i Troškovnik ili drugi dokument koji se odnosi isključivo na tu grupu.**

## *5.2. Datum, vrijeme, mjesto i način dostave ponuda*

Rok za dostavu ponuda je: **28.11.2022. godine do 11:00 sati**.

**Gospodarski subjekti dostavljaju ponudu za jednu ili više grupa predmeta nabave u zatvorenoj omotnici u ured Urudžbenog zapisnika KBC-a Osijek, na adresu:**

**KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK**

**J. Huttlera 4,**

**31000 Osijek**

Na omotnici mora biti naznačeno:

* **Naziv i adresa naručitelja,**
* **naziv, adresa i OIB gospodarski subjekta,**
* **naziv predmeta nabave: „IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – ZAMJENA RASHLADNIKA VODE*“***
* **Grupa/e:** \_\_\_\_\_\_\_\_
* **evidencijski broj nabave: JN-22/235**
* **naznaka »NE OTVARAJ«**

Ponudu otvaraju osobe koje provode postupak nabave, ovlašteni predstavnici Naručitelja, u prostorijama Službe za poslove nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek.

O postupku otvaranja ponuda ovlašteni predstavnici Naručitelja će sastaviti Zapisnik koji će dostaviti putem elektroničke pošte svim gospodarski subjektima u ovom postupku. Institut žalbe na odabir ponuditelja nije predviđen.

## *5.3. Rok valjanosti ponude*

Rok valjanosti ponude mora biti naveden u ponudi i ne može biti kraći od 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, a Naručitelj može pisanim putem zatražiti produženje roka valjanosti ponude.

## *5.4. Kriterij za odabir ponude*

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena. Naručitelj će kao najpovoljniju odabrati ponudu koja u potpunosti zadovoljava sve uvjete iz javnog poziva za dostavu ponuda i ima najnižu cijenu. U slučaju da dvije ili više ponuda imaju istu cijenu, bit će odabrana ona koja je zaprimljena ranije.

## *5.5. Cijena i valuta ponude*

Gospodarski subjekt izražava cijenu ponude u hrvatskim kunama (HRK), a cijena se piše brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. Cijena ponude je nepromjenjiva tijekom realizacije narudžbenice.

## *5.6.* *Jezik i pismo ponude*

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Iznimno je moguće navesti pojmove, nazive projekata ili publikacija i sl. na stranom jeziku te koristiti međunarodno priznat izričaj, odnosno tzv. internacionalizme, tuđe riječi i prilagođenice. Ukoliko ponuditelj dostavi neki dokument na stranom jeziku, dužan je po zaprimljenom pisanom zahtjevu Naručitelja dostaviti prijevod dokumenta, koji ne mora biti ovjeren od strane ovlaštenog sudskog vještaka. U slučajevima u kojima dostavljeni prijevod ostavlja dvojbe i nejasnoće koje onemogućavaju naručitelja da donese nedvojbenu odluku o nekoj odlučnoj činjenici, Naručitelj će primjenom odredbe čl. 263. st. 2. ZJN 2016 zatražiti od ponuditelja u svrhu objašnjenja i nadopune, dostavu ovjerenog prijevoda od strane ovlaštenog sudskog tumača za jezik s kojeg je prijevod izvršen.

# 6. OSTALE ODREDBE

## *6.1. Rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju*

Rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju počinje teći danom isteka roka za dostavu ponuda, a iznosi 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

## *6.2. Rok, način i uvjeti plaćanja*

Naručitelj obavlja plaćanje Pružatelju usluge ugovorene cijene u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja računa i odobrenju od nadzornog tijela Naručitelja.

Plaćanje će se izvršiti pozivom na IBAN broj odabranog ponuditelja.

***6.3. Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekata***

Zajednica gospodarskih subjekata može podnijeti i zajedničku ponudu po ovom nadmetanju.

Članovi zajednice gospodarskih subjekata između sebe biraju nositelja zajedničke ponude koji je zadužen za komunikaciju s naručiteljem.

Ponuda zajednice gospodarskih subjekata mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice gospodarskih subjekata, uz obveznu naznaku člana zajednice gospodarskih subjekata koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.

U zajedničkoj ponudi mora se navesti koji će dio predmeta nabave izvršavati pojedini član zajednice gospodarskih subjekata (predmet, količina, vrijednost).

Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice gospodarskih subjekata za onaj dio usluge koji je on izvršio, ako zajednica gospodarskih subjekata ne odredi drugačije. Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna.

***6.4. Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata***

Gospodarski subjekt može se u postupku nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta, koji se odnosi tehničku i stručnu sposobnost, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za pružanje usluge, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Naručitelj će od ponuditelja koji se oslanja na sposobnost drugih gospodarskih subjekata tražiti dostavu Izjave o prihvaćanju obveze dane od strane gospodarskog subjekta na čiju sposobnost se ponuditelj oslanja.

Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamjeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.

Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata pod uvjetima određenim ovom točkom.

# **Prilog 1. SPECIFIKACIJA – OPIS ZADATAKA – GRUPA 1**

**PREDMET NABAVE: Izrada projektne dokumentacije i troškovnika strojarskih i elektroinstalacija – projekat 1 – zamjena rashladnika vode GEA-GLAC 0604 AC1**

***A) Postojeće stanje:***

Rashladni sustav RS2 Klinike za kirurgiju (zgrada stare kirurgije), za hlađenje prostora Jedinice za intenzivno liječenje Klinike za anesteziologiju, reumatologiju i intenzivno liječenje u prizemlju zgrade, operacijskog bloka Zavoda za ortopediju, Klinike za ortopediju i traumatologiju na I katu zgrade i operacijskog bloka Zavoda za urologiju na II katu zgrade, smješten je izvan zgrade (u otvorenom prostoru) u etaži podruma zgrade Nove kirurgije. S obzirom na starost i visoke troškove održavanja te rashladnu radnu tvar potrebno je zamijeniti sustav novim, s ekološki prihvatljivijom radnom tvari i većim COP-om.

Podaci o rashladnom sustavu:

Rashladnik vode, tip voda-voda, proizvođača: GEA, GLAC 0604 AC1 kom 1

Godina proizvodnje 2003.

Tvornički broj: Z024739005

Rashladna radna tvar: R407C

Masa punjenja R407C: 2X22 kg

Rashladni učinak: 154 kW

Temperatura vode isparivač: 12/7°C

Temperatura vode kondenzator: 30/34°C

Nazivna električna snaga kompresora 59,80kW

Godišnja potrošnja R407C: 3kg:

***B) Novo stanje:***

U pripremi ovog natječaja, zatražena je i informativna ponuda za novi rashladni sustav (1 kom), karakteristika:

Rashladna radna tvar: R 290

Rashladni učinak: 165 kW

Temperatura vode isparivač: 12/7°C

Temperatura vode kondenzator: 30/35°C

Nazivna električna snaga kompresora 44,9 kW

Faktor hlađenja uređaja/sustava: 4,14

**Novi uređaj će biti ugrađen na mjesto starog uređaja.**

***C) Predmet nabave (opis zadataka) uključuje:***

1. Provjeru potrebnog rashladnog učinka,
2. Izradu proračuna,
3. Izradu troškovnika potrebne opreme uključujući i zbrinjavanje starog rashladnika
4. Izradu grafičke dokumentacije projekta s prikazima svih potrebnih presjeka s ucrtanim strojarskim instalacijama i prikazima detalja potrebnih za izvođenje
5. Izradu dokumentacije elektro projekta s prikazima detalja potrebnih za izvođenje
6. Uvezeno i tiskano u 3 (tri) uključivo s jednim primjerkom na CD-u

# Prilog 2. SPECIFIKACIJA – OPIS ZADATAKA – GRUPA 2

**PREDMET NABAVE: Izrada projektne dokumentacije i troškovnika strojarskih i elektroinstalacija – projekat 2 – zamjena rashladnika vode AERMEC, AN1517\*A**

***A) Postojeće stanje:***

Rashladni sustav RS5, za hlađenje prostora Jedinice za intenzivno liječenje Zavoda za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju Klinike za kirurgiju (zgrada stare kirurgije), smješten je izvan zgrade (u otvorenom prostoru) na ravnom krovu Klinike za kirurgiju (zgrada “nove kirurgije”. S obzirom na starost i visoke troškove održavanja te rashladnu radnu tvar potrebno je zamijeniti sustav novim, s ekološki prihvatljivijom radnom tvari i većim COP-om.

Podaci o rashladnom sustavu:

Rashladnik vode, tip voda-voda, proizvođača: AERMEC, AN1517\*A kom 1

Godina proizvodnje 2006.

Tvornički broj: 06125238000001

Rashladna radna tvar: R407C

Masa punjenja R407C: 10,2 kg

Rashladni učunak: 35 kW

Temperatura vode isparivač: 12/7°C

Temperatura vode kondenzator: 29/34°C

Nazivna električna snaga kompresora 11,45kW

Godišnja potrošnja R407C: 1,1kg

***B) Novo stanje:***

U pripremi ovog natječaja, zatražena je i informativna ponuda za novi rashladni sustav (1 kom), karakteristika:

Rashladna radna tvar: R 290

Rashladni učinak: 39,5 kW

Temperatura vode isparivač: 12/7°C

Temperatura vode kondenzator: 30/35°C

Nazivna električna snaga kompresora 10,2 kW

Faktor hlađenja uređaja/sustava: 4,17

**Novi uređaj će biti ugrađen na mjesto starog uređaja.**

***C) Predmet nabave (opis zadataka) uključuje:***

1. Provjeru potrebnog rashladnog učinka,
2. Izradu proračuna,
3. Izradu troškovnika potrebne opreme uključujući i zbrinjavanje starog rashladnika
4. Izradu grafičke dokumentacije projekta s prikazima svih potrebnih presjeka s ucrtanim strojarskim instalacijama i prikazima detalja potrebnih za izvođenje
5. Izradu dokumentacije elektro projekta s prikazima detalja potrebnih za izvođenje
6. Uvezeno i tiskano u 3 (tri) uključivo s jednim primjerkom na CD-u

# Prilog 3. SPECIFIKACIJA – OPIS ZADATAKA – GRUPA 3

**PREDMET NABAVE: Izrada projektne dokumentacije i troškovnika strojarskih i elektroinstalacija – projekat 4 – zamjena rashladnika vode GEA, GLAC 0302 AC1 i 2X DAIKIN EUWAB16KAZW1-G**

***A) Postojeće stanje:***

1.) Rashladni sustav GEA, GLAC 0302 AN1 nalazi se na ravnom krovu zgrade Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju. Ovaj sustav hladio je zrak u klima komorama za prostor angiografije i CT-a. S obzirom na starost i visoke troškove održavanja te rashladnu radnu tvar potrebno je zamijeniti sustav novim, s ekološki prihvatljivijom radnom tvari i većim COP-om.

Podaci o rashladnom sustavu:

Rashladnik vode, tip voda-voda, proizvođača: GEA, GLAC 0302 AC1 kom 1

Godina proizvodnje 2004.

Tvornički broj: Z041743008

Rashladna radna tvar: R407C

Masa punjenja R407C: 2x9 kg

Rashladni učunak: 74,2 kW

Temperatura vode isparivač: 12/7°C

Temperatura vode kondenzator: 29/34°C

Nazivna električna snaga kompresora 27,3kW

Godišnja potrošnja R407C: 0,7 kg

*2.)* Rashladni sustav DAIKIN, EUWAB16KAZW1—G (prvi) nalazi se na ravnom krovu zgrade Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju. Ovaj sustav hladio je zrak u klima komori za operacijske dvorane Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata. S obzirom na starost i visoke troškove održavanja te rashladnu radnu tvar potrebno je zamijeniti sustav novim, s ekološki prihvatljivijom radnom tvari i većim COP-om.

Podaci o rashladnom sustavu:

Rashladnik vode, tip voda-voda, proizvođača: DAIKIN, EUWAB16KAZW1—G kom1

Godina proizvodnje 2007.

Tvornički broj: 2700191

Rashladna radna tvar: R407C

Masa punjenja R407C: 2x4,6 kg

Rashladni učunak: 37 kW

Temperatura vode isparivač: 12/7°C

Temperatura vode kondenzator: 29/34°C

Nazivna električna snaga kompresora 15 kW

Godišnja potrošnja R407C: 0,4 kg

3.) Rashladni sustav DAIKIN, EUWAB16KAZW1—G (drugi) nalazi se na ravnom krovu zgrade Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju odmah pored prvog rashladnog sustava DAIKIN. Ovaj sustav hladio je zrak za unutarnje jedinice u sobama Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata. S obzirom na starost i visoke troškove održavanja te rashladnu radnu tvar potrebno je zamijeniti sustav novim, s ekološki prihvatljivijom radnom tvari i većim COP-om.

Podaci o rashladnom sustavu:

Rashladnik vode, tip voda-voda, proizvođača: DAIKIN, EUWAB16KAZW1—G kom 1

Godina proizvodnje 2007.

Tvornički broj: 2700192

Rashladna radna tvar: R407C

Masa punjenja R407C: 2x4,6 kg

Rashladni učunak: 37 kW

Temperatura vode isparivač: 12/7°C

Temperatura vode kondenzator: 29/34°C

Nazivna električna snaga kompresora 15 kW

Godišnja potrošnja R407C: 0,4 kg

Oba rashladna uređaja DAIKIN su udaljena od uređaja GEA, GLAC 0302 AC1 15-tak metara.

***B)*** ***Novo stanje:***

U pripremi ovog natječaja, zatražena je i informativna ponuda za novi rashladni sustav (1 kom), karakteristika:

Rashladna radna tvar: R 290

Rashladni učinak: 155 kW

Temperatura vode isparivač: 12/7°C

Temperatura vode kondenzator: 30/35°C

Nazivna električna snaga kompresora 44,9 kW

Faktor hlađenja uređaja/sustava: 4,15

**Novi uređaj će biti ugrađen na mjesto starog uređaja GEA, GLAC 0302 AN1.**

***C) Predmet nabave (opis zadataka) uključuje:***

1. Provjeru potrebnog rashladnog učinka,
2. Izradu proračuna,
3. Izradu troškovnika potrebne opreme uključujući i zbrinjavanje starih rashladnika
4. Izradu grafičke dokumentacije projekta s prikazima svih potrebnih presjeka s ucrtanim strojarskim instalacijama i prikazima detalja potrebnih za izvođenje
5. Izradu dokumentacije elektro projekta s prikazima detalja potrebnih za izvođenje
6. Uvezeno i tiskano u 3 (tri) uključivo s jednim primjerkom na CD-u

# Prilog 4. SPECIFIKACIJA – OPIS ZADATAKA – GRUPA 4

**PREDMET NABAVE: Izrada projektne dokumentacije i troškovnika strojarskih i elektroinstalacija – projekat 5 – zamjena rashladnika vode TRANE, ECGAN200**

***A) Postojeće stanje:***

Rashladni sustav RS Klinike za očne bolesti (dislocirana zgrada, Europske avenije 14 i 16) služi za hlađenje operacijskih dvorana Klinike za očne bolesti, smješten je u dvorištu u neposrednoj blizini zgrade. S obzirom na starost i visoke troškove održavanja te rashladnu radnu tvar potrebno je zamijeniti sustav novim, s ekološki prihvatljivijom radnom tvari i većim COP-om.

Podaci o rashladnom sustavu:

Rashladnik vode, tip voda-voda, proizvođača: TRANE, ECGAN200 kom 1

Godina proizvodnje 2005.

Tvornički broj: N953338

Rashladna radna tvar: R407C

Masa punjenja R407C: 13 kg

Rashladni učunak: 49,7 kW

Temperatura vode isparivač: 12/7°C

Temperatura vode kondenzator: 29/34°C

Nazivna električna snaga kompresora 19,10 kW

Godišnja potrošnja R407C: 1,90 kg

***B) Novo stanje:***

U pripremi ovog natječaja, zatražena je i informativna ponuda za novi rashladni sustav (1 kom), karakteristika:

Rashladna radna tvar: R 290

Rashladni učinak: 54 kW

Temperatura vode isparivač: 12/7°C

Temperatura vode kondenzator: 30/35°C

Nazivna električna snaga kompresora 16,7 kW

Faktor hlađenja uređaja/sustava: 4,17

**Novi uređaj će biti ugrađen na mjesto starog uređaja.**

***C) Predmet nabave (opis zadataka) uključuje:***

1. Provjeru potrebnog rashladnog učinka,
2. Izradu proračuna,
3. Izradu troškovnika potrebne opreme uključujući i zbrinjavanje starog rashladnika
4. Izradu grafičke dokumentacije projekta s prikazima svih potrebnih presjeka s ucrtanim strojarskim instalacijama i prikazima detalja potrebnih za izvođenje
5. Izradu dokumentacije elektro projekta s prikazima detalja potrebnih za izvođenje
6. Uvezeno i tiskano u 3 (tri) uključivo s jednim primjerkom na CD-u

# Prilog 5. PONUDBENI LIST U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

1. ***NARUČITELJ:***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Naziv*** | ***KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK*** |
| ***Sjedište*** | ***J. Huttlera 4, 31000 Osijek*** |
| ***OIB*** | ***89819375646*** |

1. ***PONUDITELJ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Naziv i sjedište ponuditelja*** |  | |
| ***Adresa ponuditelja*** |  | |
| ***OIB*** |  | |
| ***Broj žiro-računa*** |  | |
| ***Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):*** | **DA** | **NE** |
| ***Adresa za dostavu pošte*** |  | |
| ***E-mail adresa*** |  | |
| ***Osoba za kontakt*** |  | |
| ***Broj telefona/telefaxa*** |  | |

1. ***PREDMET NABAVE***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Naziv predmeta nabave*** | ***Izrada projektne dokumentacije – zamjena rashladnika vode*** |
| ***Grupa:*** |  |

1. ***CIJENA PONUDE***

|  |  |
| --- | --- |
| **Cijena ponude (bez PDV-a):** |  |
| **Iznos PDV-a:** |  |
| **Cijena ponude (sa PDV-om):** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Rok valjanosti ponude*** |  |
| ***Broj ponude*** |  |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dana ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

M.P.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Potpis / ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja*

**Napomena**: ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđenom za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a na mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost upisuje se 0 (nula).

**Prilog 6.** **IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU:**

Sukladno članku 265. stavak 2., a u vezi s člankom 251. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016 i 114/2022) dajem sljedeću

**IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU**

kojom ja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime i prezime)

iz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_izdane od PP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

kao osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(naziv, adresa i OIB gospodarskog subjekta)

**pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe, za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta te za gospodarski subjekt, da protiv mene osobno, protiv navedenih osoba niti protiv navedenog gospodarskog subjekta** nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih dijela:

**a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju**

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

**b) korupciju, na temelju**

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

**c) prijevaru, na temelju**

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

**d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju**

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

**e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju**

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

**f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju**

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

odnosno za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji sam državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. god.

Potpis davatelja izjave

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

m.p.

**Napomena:** Izjava se daje kao izjava pod prisegom ili, ako Izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, kao izjava davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

# Prilog 7. Troškovnik

Isti se dostavlja u zasebnom dokumentu, za svaku pojedinu grupu dostavlja se ispunjeni troškovnik za tu grupu.

Poziv za dostavu ponude i troškovnik predmeta nabave objavljeni su sukladno odredbama Pravilnika o provedbi nabave robe, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, Urbroj: R1/21860-1/2017 usvojenog na 15. sjednici Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Osijek održanoj dana 21. prosinca 2017. te temeljem članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 15. ZJN 2016 Kliničkog bolničkog centra Osijek na službenoj internet stranici KBC-a Osijek: [www.kbco.hr](http://www.kbco.hr).

S poštovanjem,

**Ravnatelj**

**Kliničkog bolničkog centra Osijek**:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

doc.dr.sc. Željko Zubčić, dr.med.