**DOKUMENTACIJA O NABAVI**

**ZA POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE:**

**UREĐAJ ZA EMNG**

za potrebe Klinike za neurologiju

Kliničkog bolničkog centra Osijek

**Evidencijski broj nabave: JN-22/29**

**Osijek , veljača 2022.**

### SADRŽAJ DOKUMENTACIJE O NABAVI

[1. OPĆI PODACI 4](#_Toc95304904)

[1.1. Naziv i sjedište naručitelja, OIB, broj telefona, broj telefaksa, internetska stranica te adresa 4](#_Toc95304905)

[elektroničke pošte 4](#_Toc95304906)

[1.2. Osoba ili služba zadužena za kontakt 4](#_Toc95304907)

[1.3. Evidencijski broj nabave 4](#_Toc95304908)

[1.5. Vrsta postupka nabave ili posebnog režima nabave 5](#_Toc95304909)

[1.6. Procijenjena vrijednost nabave 5](#_Toc95304910)

[1.7. Vrsta ugovora o nabavi (roba, radovi ili usluge) 5](#_Toc95304911)

[2. PODACI O PREDMETU NABAVE 5](#_Toc95304912)

[2.1. Opis predmeta nabave 5](#_Toc95304913)

[2.2. Opis i oznaka grupa predmeta nabave 5](#_Toc95304914)

[2.3. Količina predmeta nabave 5](#_Toc95304915)

[2.4. Tehničke specifikacije 6](#_Toc95304916)

[2.5. Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave 6](#_Toc95304917)

[2.6. Troškovnik 7](#_Toc95304918)

[2.7. Mjesto izvršenja ugovora 7](#_Toc95304919)

[2.8. Rok početka i završetka izvršenja ugovora 7](#_Toc95304920)

[3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA 7](#_Toc95304921)

[3.1. Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta te dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje obvezne osnove za isključenje 7](#_Toc95304922)

[4.1. Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti te dokumenti kojima se dokazuje 9](#_Toc95304923)

[ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta 9](#_Toc95304924)

[4.2. Uvjeti ekonomske i financijske sposobnosti i njihove minimalne razine te dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta 10](#_Toc95304925)

[4.3. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti i njihove minimalne razine te dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta 10](#_Toc95304926)

[5. PODACI O PONUDI 11](#_Toc95304927)

[5.1. Sadržaj i način izrade i dostave ponude 11](#_Toc95304928)

[5.2. Način određivanja cijene ponude 11](#_Toc95304929)

[5.3. Valuta ponude 12](#_Toc95304930)

[5.5. Jezik i pismo na kojem se izrađuje ponuda ili njezin dio: 12](#_Toc95304931)

[5.6. Rok valjanosti ponude 12](#_Toc95304932)

[6. OSTALE ODREDBE 12](#_Toc95304933)

[***6.1. Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekata*** 12](#_Toc95304934)

[***Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata*** 13](#_Toc95304935)

[***6.2. Odredbe koje se odnose na podugovaratelje*** 13](#_Toc95304936)

[6.3. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva 14](#_Toc95304937)

[6.5. Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude 15](#_Toc95304938)

[6.6. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda 15](#_Toc95304939)

[6.7. Posebni uvjeti za izvršenje ugovora 15](#_Toc95304940)

[6.8. Rok, način i uvjeti plaćanja 16](#_Toc95304941)

[6.9. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima 16](#_Toc95304942)

[6.10. Drugi podaci koje naručitelj smatra potrebnima 17](#_Toc95304943)

[7. OBRAZAC: PRIJEDLOG UGOVORA 17](#_Toc95304944)

[8. OBRAZAC: TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE 25](#_Toc95304945)

[9. OBRAZAC: Izjava o nekažnjavanju 29](#_Toc95304946)

[10. OBRAZAC : Izjava o jamstvenom roku za ponuđeni predmet nabave 31](#_Toc95304947)

Sukladno odredbama Pravilnika o provedbi nabave robe, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, Urbroj: R1/21860-1/2017 od 21. prosinca 2017.g, usvojenog na 15. sjednici Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Osijek, održanoj dana 21. prosinca 2017. godine, (u daljnjem tekstu: Pravilnik), članka 12. stavka 1. točke 1., članka 15. ZJN 2016., te Interne odluke o provedbi postupka jednostavne nabave Ur.broj: R1-1413/22 od 03.02.2022., Klinički bolnički centar Osijek, kao Naručitelj, poziva zainteresirane gospodarske subjekte dostaviti ponudu u postupku jednostavne nabave:

**UREĐAJ ZA EMNG**

**za potrebe Klinike za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek**

**Evidencijski broj nabave: JN-22/29**

# 1. OPĆI PODACI

## 1.1. Naziv i sjedište naručitelja, OIB, broj telefona, broj telefaksa, internetska stranica te adresa

## elektroničke pošte

Naziv: Klinički bolnički centar Osijek

Sjedište: J. Huttlera 4, 31000 Osijek

OIB: 89819375646

Broj telefona: +385-031/511-511

Broj telefaxa: +385-031/512-210

URL: <http://kbco.hr>

## 1.2. Osoba ili služba zadužena za kontakt

Za pripremu i provedbu postupka nabave zadužena je Služba za poslove nabave KBC-a Osijek. Upite u svezi postupka nabave, dodatne informacije, pojašnjenja dokumentacije i/ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi, gospodarski subjekti upućuju isključivo na hrvatskom jeziku elektroničkom poštom na **e-adresu Službe za poslove nabave KBC-a Osijek:** [**javna.nabava@kbco.hr**](mailto:javna.nabava@kbco.hr)

Upiti u svezi pojašnjenja dokumentacije o nabavi – troškovnika upućuju se:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ime i prezime:** | **Broj telefona:** | **e-mail adresa:** | **Telefax:** |
| **1. Boris Flegar,** dipl. oec. | +385-031/511-111 | [boris.flegar@gmail.com](mailto:boris.flegar@gmail.com) | +0385-031/512-210 |
| **2. Ana Fumić** | +385-031/511-126 | [fumic.ana@kbco.hr](mailto:fumic.ana@kbco.hr) | +0385-031/512-210 |

## 1.3. Evidencijski broj nabave

JN- 22/29

**1.4. Sukob interesa**

Gospodarski subjekti u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja odabranom ponuditelju s kojima Klinički bolnički centar Osijek, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi temeljem članka 80. stavak 2. točka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), a u svezi s člankom 76. stavkom 2. ZJN 2016:

1. MIPES consulting, obrt za usluge, F. Šepera 14, 31431 Čepin

2. MIPES d.o.o, F. Šepera 14, 31431 Čepin

3. Dom zdravlja Osijek, Park kralja Krešimira IV. 6, 31000 Osijek

4. Cesting d.o.o., Vinkovačka cesta 63a, 31000 Osijek

5. Poliklinika Sveti Ante d.o.o., Zrinjevac 4, 31000 Osijek

## 1.5. Vrsta postupka nabave ili posebnog režima nabave

Postupak jednostavne nabave sukladno.

## 1.6. Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 150.000,00 kn (bez PDV-a).

## 1.7. Vrsta ugovora o nabavi (roba, radovi ili usluge)

Nakon donošenja odluke o odabiru naručitelj će sklopiti ugovor o nabavi robe.

# 2. PODACI O PREDMETU NABAVE

## 2.1. Opis predmeta nabave

Predmet nabave je nabava Uređaj za EMNG za potrebe Klinike za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek, uključujući isporuku uređaja, instalaciju i puštanje u punu funkciju rada uređaja, te redovno održavanje opreme tijekom jamstvenog perioda u trajanju minimalno 24 (dvadeset i četiri) mjeseca.

## 2.2. Opis i oznaka grupa predmeta nabave

Predmet nabave nije podijeljen na grupe.

Opis i oznaka predmeta nabave prema Jedinstvenom rječniku javne nabave

(CPV): 33100000-1 Medicinska oprema

Detaljan opis predmeta nabave se nalazi u obrascu Troškovnika, koji se nalazi u Excel tablici.

Zahtjeve tehničke specifikacije predmeta nabave, njena vrsta, kvaliteta, minimalne karakteristike i količina iskazane u troškovniku kao sastavnom dijelu ove Dokumentacije, a ponuditelj ih mora ponuditi sukladno opisanim karakteristikama, odnosno ukoliko ponuditelj nudi drugi jednakovrijedan proizvod, isti treba minimalno imati karakteristike proizvoda na koji se naručitelj pozvao u troškovniku ovog postupka nabave.

## 2.3. Količina predmeta nabave

Količina predmeta nabave iskazana je u troškovniku koji je sastavni dio ove Dokumentacije.

## 2.4. Tehničke specifikacije

Tehnička specifikacija u predmetnom postupku nabave određena je sukladno članku 206. ZJN 2016. Zahtjevi tehničke specifikacije predmeta nabave, njena vrsta, kvaliteta, minimalne karakteristike i količina iskazani su u dijelu Dokumentacije o nabavi: Prilog 1: Tehnička specifikacija predmeta nabave. Naručitelj je predmet ove nabave opisao na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način, a sukladno svojim potrebama. Ponuđena roba mora u cijelosti zadovoljiti minimalne karakteristike koje su opisane u tehničkoj specifikaciji

Ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti popunjen - 1. PRILOG: TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE.

Ponuditelj treba popuniti 1. PRILOG: TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE na sljedeći način:

1. Ponuditelji moraju popuniti dio obrasca s podacima o nazivu modela proizvoda kojeg nude, naziv proizvođača, zemlju podrijetla te godinu proizvodnje nuđenog uređaja.

2. U stupcu „Tražene minimalne tehničke karakteristike sukladno potrebama Naručitelja“ Naručitelj je opisao minimalne tehničke karakteristike uređaja, zahtjeve, namjene i uvjete predmeta nabave.

3. U stupcu „Ponuđene tehničke specifikacije“ ponuditelji upisuju konkretne tehničke karakteristike i svojstva ponuđenog proizvoda.

4. U stupac „Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju i/ili Izjavu proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU“, ponuditelji upisuju referentnu točku, stranicu kataloga, prospekta, tehničke dokumentacije ili Izjave proizvođača ponuđenog proizvoda ili ovlaštenog zastupnika proizvođača u EU, na kojoj se može provjeriti sukladnost između traženog i ponuđenog.

**Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave navedene u Tehničkoj specifikaciji kao niti dopisivati stupce niti na bilo koji način mijenjati sadržaj tehničke specifikacije**.

**DOKAZIVANJE tehničke sukladnosti sa zahtjevima Naručitelja:**

Člankom 291. stavkom 1. točkom 4. ZJN 2016 propisano je da javni naručitelj tijekom pregleda i ocjene ponuda provjerava ispunjenje zahtjeva i uvjeta vezanih uz predmet nabave i tehničke specifikacije, a odredbom članka 295. stavka 1. istoga Zakona propisano je da je javni naručitelj obvezan odbiti ponudu za koju na temelju rezultata pregleda i ocjene ponuda i provjere uvjeta iz članka 291. ZJN 2016, utvrdi da je nepravilna, neprikladna ili neprihvatljiva. Stoga **ponuditelji su dužni u ponudi dostaviti odgovarajući dokaz da ponuđeni predmet nabave udovoljava traženim tehničkim specifikacijama**,

Sukladno točki 4.2.2. ove Dokumentacije, a u svrhu dokazivanja da ponuđena roba udovoljava zahtjevima i minimalnim karakteristikama predmeta nabave iz tehničke specifikacije, Ponuditelj u ponudi dostavlja katalog, prospekt proizvoda i/ili drugu tehničku dokumentaciju uređaja koji je predmet nabave.

## 2.5. Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave

U dijelu ove Dokumentacije – PRILOG 1: TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE, navedene su tražene tehničke specifikacije materijala, tražena kvaliteta proizvoda, opreme svojstva i zahtjevi povezani s ovom nabavom, kao i pripadni kriteriji jednakovrijednosti za materijale, proizvode i opremu čije se karakteristike ne mogu dovoljno precizno i razumljivo opisati sukladno članku 209. ZJN 2016.

Naručitelj neće odbiti ponudu zbog toga što ponuđena roba nije u skladu s tehničkim specifikacijama na koje je uputio, ako ponuditelj u ponudi na zadovoljavajući način javnom naručitelju dokaže bilo kojim prikladnim sredstvom, što uključuje i sredstva dokazivanja iz članka 213. ZJN 2016, da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve definirane tehničkim specifikacijama, kako je definirano čl. 211. ZJN 2016.

## 2.6. Troškovnik

Obrazac Troškovnika nalazi se kao prilog ovoj Dokumentaciji o nabavi.

Troškovnik se popunjava na sljedeći način:

1. Ponuditelj mora ponuditi sve dijelove Troškovnika i ispuniti sve stavke svakog dijela Troškovnika
2. Cijena svake pojedine stavke mora biti izrađena u nacionalnoj valuti zemlje naručitelja

(HRK), mora biti iskazana sa popustima te mora uključivati sve zavisne troškove

1. Ponuditelji moraju prikazati cijenu svoje ponude bez PDV-a i s PDV-om

Ako ponuditelj ne ispuni Troškovnik u skladu sa zahtjevima iz ove Dokumentacije o nabavi ili promijeni tekst ili količine navedene u obrascu Troškovnika, smatrat će se da je takav Troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena.

Ponuditelji su dužni ispuniti troškovnik u formatu Excel datoteke**.**

## 2.7. Mjesto izvršenja ugovora

Mjesto isporuke robe je KBC Osijek, J. Huttlera 4, 31000 Osijek.

## 2.8. Rok početka i završetka izvršenja ugovora

Rok za isporuku, montažu, puštanje u punu funkciju rada uređaja iznosi **30 dana kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora.** Odabrani ponuditelj je dužan vršitikompletno servisiranje i redovno održavanje sa svim rezervnim dijelovima uređaja za vrijeme jamstvenog roka u trajanju od minimalno 24 (dvadeset i četiri) mjeseca.

Odabrani ponuditelj obvezan je prije isporuke opreme pisanim putem obavijestiti naručitelja o terminu isporuke.

Ugovor o nabavi robe potpisati će se u roku od 30 dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru.

# 3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

## 3.1. Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta te dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje obvezne osnove za isključenje

Javni naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako utvrdi da:

**3.1.1. je gospodarski subjekt** koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđen za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju:

* članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona;
* članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

b) korupciju, na temelju:

* članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona;
* članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

c) prijevaru, na temelju:

* članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona;
* članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12).

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju:

* članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona;
* članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju:

* članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona;
* članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju:

* članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona;
* članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

***ili***

je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. pod točaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

**Načini dokazivanja navoda iz točke 3.1.1.:**

**Ponuditelj dokazuje da ne postoje gore navedene okolnosti za isključenje dostavom dokaza u obliku Izjave ovjerene kod javnog bilježnika koju daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta da gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta nije pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela iz čl. 251 ZJN 2016., odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čija je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta. Obrazac Izjave je u privitku ovog Poziva.**Ponuditelji mogu dostaviti izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Ovi dokumenti ne smiju biti stariji od 30 dana od dana objave Poziva za dostavu ponuda.

**3.1.2.** **gospodarski subjekt nije** ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili
2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

**Načini dokazivanja navoda iz točke 3.1.2.:**

Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključivanje stavka 3.1.2. ove dokumentacije, ne stariju od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čija je osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz prethodnog stavka ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz točke 3.1.2. ove dokumentacije o nabavi, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čija je osoba državljanin.

Nepostojanje osnova za isključenje iz ove točke dužni su dokazati pojedinačno svi članovi zajednice gospodarskih subjekata, ukoliko je primjenjivo, kao i svi podugovaratelji u slučaju da gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o nabavi dati u podugovor jednom ili više podugovaratelja, te subjekti na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja.

**4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)**

## 4.1. Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti te dokumenti kojima se dokazuje

## ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta

**4.1.1.** Gospodarski subjekt mora biti upisan u odgovarajući sudski, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

**Načini dokazivanja navoda iz točke 4.1.1.:**

Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izvadak iz sudskog, strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana, ne stariji od 3 mjeseca od dana otvaranja ponuda.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čija je osoba državljanin.

## 4.2. Uvjeti ekonomske i financijske sposobnosti i njihove minimalne razine te dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta

**4.2.1**. Gospodarski subjekt mora u postupku nabave dokazati da je njegov ukupni godišnji promet za tri posljednje dostupne financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija o tim prometima dostupna, kumulativno jednak ili veći od procijenjene vrijednosti nabave za koju se podnosi ponuda.

**Načini dokazivanja navoda iz točke 4.2.1.:**

Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu o ukupnom godišnjem prometu gospodarskog subjekta u tri posljednje dostupne financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija o tim prometima dostupna.

Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta, na kojoj potpis ne mora biti ovjeren kod nadležnog tijela.

## 4.3. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti i njihove minimalne razine te dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta

**4.3.1.** Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja katalog i/ili prospekt proizvođača ponuđenog proizvoda kojim se nedvojbeno dokazuje, a da Naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u troškovniku (koji mogu biti i na drugom stranom jeziku samo uz uvjet da je priložen prijevod sudskog tumača na hrvatski jezik).

Uz svaku stavku u troškovniku potrebno je dopisati broj stranice kataloga i/ili prospekta na kojoj je naveden traženi podatak, a uz svaki podatak u katalogu i/ili prospektu potrebno je dopisati redni broj stavke troškovnika koja se dokazuje istim podatkom.

Iznimno, stavke troškovnika koje nisu vidljive iz kataloga i/ili prospekta proizvođača ponuđenog proizvoda moraju biti dokazane originalnom izjavom i/ili potvrdom proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača.

# 5. PODACI O PONUDI

## 5.1. Sadržaj i način izrade i dostave ponude

### 5.1.1. Sadržaj ponude

* Dokumenti kojima se dokazuje nepostojanje osnova za isključenje
* Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta sposobnosti
* Popunjeni izvorni obrazac Troškovnika koji je sastavni dio Dokumentacije o nabavi
* Potpisan prijedlog ugovora o nabavi robe
* Ostalo traženo Dokumentacijom o nabavi i/ili Troškovniku

**5.1.2.** ***Način izrade i dostave ponude***

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

**Ponuditelji dostavljaju ponudu u papirnatom obliku** u omotnici na adresu naručitelja, u roku za dostavu ponuda.

**Na omotnici mora biti naznačeno:**

* **naziv i adresa naručitelja,**
* **naziv, adresa i OIB ponuditelja,**
* **evidencijski broj nabave: JN-22/29**
* **naziv predmeta nabave: „Uređaj za EMNG za potrebe Klinike za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek“**
* **naznaka »NE OTVARAJ«**

**Omotnica se dostavlja u Urudžbeni zapisnik KBC-a Osijek, na adresu:**

**KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK**

**J. Huttlera 4**

**31000 Osijek**

Ponuditelj samostalno određuje način dostave dijela ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave dijela ponude.

Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda obilježava se kao zakašnjeli i neotvoren se bez odgode vraća pošiljatelju.

## 5.2. Način određivanja cijene ponude

Ponuditelj je obvezan:

* navesti jedinične cijene za svaku pojedinu stavku troškovnika (bez PDV-a, iznos PDV -a i ukupna cijenu s PDV-om)
* cijenu ponude iskazati u kunama, brojkama
* cijena ponude bez PDV-a mora sadržavati sve troškove i popuste

Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, tada u Troškovniku na mjestu predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om upisuje isti iznos koji je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene bez PDV-a, a mjesto za upis iznosa PDV-a ostavlja prazno.

Jedinične cijene su fiksne i nepromjenjive tijekom trajanja ugovora.

## 5.3. Valuta ponude

Cijena mora biti iskazana u apsolutnom iznosu u nacionalnoj valuti zemlje naručitelja (HRK).

***5.4. Kriterij za odabir ponude te relativni ponder kriterija***

Kriterij odabira ponude je **ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP)** čiji relativni ponder cijene je 100%.

Najpovoljniji je onaj ponuditelj čija ponuda zadovoljava uvjete iz Dokumentacije o nabavi i ima najnižu cijenu.

## 5.5. Jezik i pismo na kojem se izrađuje ponuda ili njezin dio:

Ponuda sa svim traženim prilozima te popratni dokumenti i dokazi koje će dostavljati gospodarski subjekt moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a ukoliko to nisu isti moraju biti prevedeni na hrvatski jezik od strane stalnog sudskog tumača za odnosni strani jezik, u kojem slučaju moraju biti ovjereni Potvrdom stalnog sudskog tumača kojom se potvrđuje da prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na stranom jeziku.

Iznimno, korištenje posuđenica u hrvatskom jeziku, kao npr. anglizama, internacionalizama, prevedenica i sl., ne mora biti popraćeno prijevodom ovlaštenog sudskog tumača.

## 5.6. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude mora biti naveden u ponudi i ne može biti kraći od 90 (devedeset) dana od dana otvaranja ponuda, s tim da naručitelj može pisanim putem zatražiti produženje roka valjanosti ponuda.

# 6. OSTALE ODREDBE

***6.1. Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekata***

Zajednica gospodarskih subjekata može podnijeti i zajedničku ponudu po ovom nadmetanju.

Članovi zajednice gospodarskih subjekata između sebe biraju nositelja zajedničke ponude koji je zadužen za komunikaciju s naručiteljem.

Ponuda zajednice gospodarskih subjekata mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice gospodarskih subjekata, uz obveznu naznaku člana zajednice gospodarskih subjekata koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.

U zajedničkoj ponudi mora se navesti koji će dio predmeta nabave izvršavati pojedini član zajednice gospodarskih subjekata (predmet, količina, vrijednost).

Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice gospodarskih subjekata za onaj dio ugovora o nabavi koji je on izvršio, ako zajednica gospodarskih subjekata ne odredi drugačije. Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna.

Naručitelj ne smije zahtijevati da zajednica gospodarskih subjekata ima određeni pravni oblik u trenutku dostave ponuda. Nakon sklapanja ugovora sa zajednicom gospodarskih subjekata, naručitelj može zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to nužno za uredno izvršenje ugovora.

***Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata***

Gospodarski subjekt može se u postupku nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta, koji se odnosi na ekonomsku i financijsku te tehničku i stručnu sposobnost, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Naručitelj će od ponuditelja koji se oslanja na sposobnost drugih gospodarskih subjekata tražiti dostavu Izjave o prihvaćanju obveze dane od strane gospodarskog subjekta na čiju sposobnost se ponuditelj oslanja.

Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamjeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, javni naručitelj može zahtijevati njihovu solidarnu odgovornost za izvršenje ugovora.

Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata pod uvjetima određenim ovom točkom.

***6.2. Odredbe koje se odnose na podugovaratelje***

Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o nabavi u podugovor obavezan je u ponudi:

1. navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio)
2. navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja)

Ako je gospodarski subjekt dio ugovora o nabavi dao u podugovor, podaci iz točaka 1. i 2. ovoga stavka moraju biti navedeni u ugovoru o nabavi.

Javni naručitelj će neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio, osim ako to zbog opravdanih razloga, vezanih uz prirodu ugovora ili specifične uvjete njegova izvršenja nije primjenjivo, pod uvjetom da su ti razlozi bili navedeni i obrazloženi u dokumentaciji o nabavi ili ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene.

Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora od javnog naručitelja zahtijevati:

1. promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o nabavi koji je prethodno dao u podugovor;
2. uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30 % vrijednosti ugovora o nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o nabavi u podugovor ili nije;
3. preuzimanje izvršenja dijela ugovora o nabavi koji je prethodno dao u podugovor.

Uz zahtjev, ugovaratelj javnom naručitelju dostavlja podatke i dokumente za novog podugovaratelja.

1. koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio)
2. navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja)
3. dostaviti europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi za podugovaratelja.

Javni naručitelj neće odobriti zahtjev ugovaratelja prema članku 225. ZJN 2016:

1. ako se ugovaratelj u postupku nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za isključenje
2. ako se ugovaratelj u postupku nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio ugovora već izvršen.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o nabavi.

Podaci o imenovanim podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja) i dijelovi ugovora koje će oni izvršavati (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio) su obvezni sastojci ugovora o nabavi.

Naručitelj će neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio.

Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

## 6.3. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva

**6.4.1. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora**

Odabrani ponuditelj obvezan je u roku od 10 (deset) dana od dana sklapanja Ugovora dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi u obliku zadužnice, bjanko zadužnice ili bankarske garancije na iznos od 10% (deset posto) ugovorene cijene bez PDV-a, za slučaj povrede ugovornih obveza, s rokom važenja za razdoblje trajanja ugovornih obveza.

Ukoliko Isporučiitelj dostavlja jamstvo za uredno izvršenje ugovora u obliku bankarske garancije, ista mora biti bezuvjetna, naplativa od banke na prvi poziv, bez prava na prigovor, na iznos od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a s rokom važenja sve dok traju ugovorne obveze plus 30 dana respira.

U slučaju da kao sredstvo jamstva za uredno izvršenje ugovora Isporučitelj daje zadužnicu ili bjanko zadužnicu, ista mora biti solemnizirana kod javnog bilježnika i sastavljena sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/2012, 82/2017), odnosno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/2012, 82/2017).

Jamstvo mora glasiti na valutu ugovora.

Isporučitelj može uplatiti novčani polog u traženom iznosu na račun Naručitelja, IBAN: HR1210010051863000160 kod Hrvatske narodne banke, Model i poziv na broj: HR64 9725 - 26400 - OIB uplatitelja, opis plaćanja: „*Novčani polog za ugovor KBC Osijek, JN-22/1*“

Za slučaj da Isporučitelj ne izvršava uredno ugovorne obveze, Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo i raskinuti ugovor uz prethodnu pisanu obavijest Isporučitelju.

Naručitelj je u obvezi Isporučitelju vratiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora nakon ispunjenja svih obveza po ovom Ugovoru.

Novčani polog se vraća na račun Isporučitelja usluge. U slučaju uplate novčanog pologa u stranoj valuti, Naručitelj će koristiti srednji tečaj HNB-a za izračun iznosa u HRK na dan objave Poziva na dostavu ponuda.

Ukoliko Isporučitelj u ugovorenom roku ne dostavi Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, Naručitelj će naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

**6.4.2.**

Isporučitelj je obvezan u roku od 10 (deset) dana od dana uspješno obavljene primopredaje dostaviti Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku bjanko zadužnice, zadužnice ili garancije banke na iznos od 10% (deset posto) od ugovorene vrijednosti s PDV-om, s rokom važenja **do jamstvenog roka u trajanju od minimalno 24 mjeseca** od dana uspješno obavljene primopredaje sa stavljanjem u funkciju predmeta ove nabave, plus 30 dana respira.

U tekstu jamstva mora stajati obveza banke da će na prvi poziv korisnika jamstva (Naručitelja) bezuvjetno i bez prigovora isplatiti iznos jamstva.

Ovim jamstvom Isporučitelj jamči ispravno funkcioniranje robe koja je predmet ove nabave te da će uređaj servisirati i održavati sa svim rezervnim dijelovima, te u roku od 4 radna dana otkloniti kvarove i zamijeniti sve komponente uređaja sukladno tehničkoj specifikaciji, o vlastitom trošku.

Ovo jamstvo Naručitelj će aktivirati u slučaju da odabrani ponuditelj u jamstvenom roku ne ispuni obvezu otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

## 6.5. Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude odustati od svoje dostavljene ponude.

## 6.6. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

Ponude trebaju biti dostavljene najkasnije **do 17.02.2022. godine do 12:00 sati** na adresu: **KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK, J. Huttlera 4, 31000 Osijek**

Otvaranje ponuda nije javno te započinje istodobno s istekom roka za dostavu ponuda.

Ponude otvaraju najmanje 2 člana stručnog povjerenstva za nabavu.

## 6.7. Posebni uvjeti za izvršenje ugovora

Gospodarski subjekt je dužan u svojoj ponudi dostaviti:

* ***Ovlast proizvođača***

Ponuditelj je dužan u ponudi ovlast proizvođača opreme izdana za ponuditelja kojom se dokazuje da je ponuditelj autoriziran za nuđenje i servis od strane proizvođača.

* ***Izjava o servisu s certifikatima servisera***

Ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti izjavu ponuditelja o servisu s priloženim dokazom o osposobljenosti minimalno 1 servisera u obliku certifikata/potvrde proizvođača.

### *Prijedlog ugovora o nabavi*

Potpisom i ovjerom Prijedloga ugovora o nabavi ponuditelj prihvaća zadane uvjete ove Dokumentacije i ugovora koji će biti sklopljen kada odluka o odabiru najpovoljnije ponude postane konačna i izvršna.

* ***Katalog***

Ponuditelji su obvezni dostaviti označene kataloge i/ ili prospekte ponuđenog proizvoda kojim se nedvojbeno dokazuje, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u tehničkoj specifikaciji.

Katalog ili prospekt proizvoda koji se odnosi na zahtjeve navedene u pogledu svojstava predmeta nabave, a kako je opisano i traženo u tehničkoj specifikaciji ove Dokumentacije. Uz svaku stavku opisane minimalne tehničke karakteristike predmeta nabave potrebno je dopisati broj stranice kataloga ili prospekta originalnih tehničkih podataka na kojoj je naveden traženi podatak, a uz svaki podatak o originalnim tehničkim podacima potrebno je upisati redni broj stavke troškovnika/tehničke specifikacije koja se dokazuje istim podatkom u katalogu ili prospektu.

Iznimno, neke tražene tehničke karakteristike ponuđenog uređaja koje se ne nalaze u originalnim tehničkim podacima moraju biti dokazane originalnom Izjavom proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača medicinske opreme u Republici Hrvatskoj. Na Izjavi mora biti naznačeno ime i prezime ovlaštene osobe, funkcija koju ta osoba obavlja te detaljni kontakt podaci ovlaštene odgovorne osobe proizvođača ili ovlaštenog zastupnika koja potpisuje i pečatom ovjerava Izjavu.

Katalog/prospekt proizvoda može biti, osim na hrvatskom jeziku, dostavljen i na engleskom jeziku, no ponuditelji su dužni, ukoliko zaprime pisani zahtjev naručitelja, u traženom zakonskom roku dostaviti prijevode dijelova kataloga ovjerene od strane ovlaštenog sudskog tumača.

## 6.8. Rok, način i uvjeti plaćanja

Nema avansnog plaćanja, kao ni traženja garancija i mjeničnih izjava. Naručitelj će uredno izvršiti plaćanje na temelju ispostavljenog računa za isporučenu robu a Isporučitelj je dužan u roku od 8 dana od dana izvršenja usluge koja je predmet ovog ugovora naručitelju ispostaviti e-Račun, a Naručitelj je obvezan zaprimati e-Račune sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18).

Plaćanje će se vršiti na temelju izdanog računa u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja računa u KBC-u Osijek i odobrenju od nadzornog tijela Naručitelja, na temelju Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 71/15,078/15), i temeljem Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18). Plaćanje se vrši na IBAN odabranog ponuditelja ili podugovaratelja.

Nema predujma niti primjene valutne klauzule.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da Isporučitelj neće moći svoje potraživanje prema Naručitelju prenijeti na drugoga bez prethodne pisane suglasnosti Naručitelja.

## 6.9. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima

Gospodarski subjekt je dužan, na zahtjev naručitelja, prije donošenja odluke o odabiru dostaviti:

1. ***Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode***

Gospodarski subjekt mora dokazati da ima suglasnost Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb, za prodaju medicinskih proizvoda na tržištu i mora biti upisan u očevidnik veleprodaje medicinskih proizvoda temeljem članaka 47., 48., 51., 52. i 53. Zakona o medicinskim proizvodima (NN broj 76/2013). Isto, gospodarski subjekt dokazuje i u ponudi dostavlja Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb o upisu u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda temeljem članka 47., 51., 52. i 53. Zakona o medicinskim proizvodima («Narodne novine» broj 76/2013), za pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje obavljaju promet medicinskih proizvoda na veliko i pravne i fizičke osobe koje obavljaju uvoz medicinskih proizvoda iz trećih zemalja a imaju zastupnika sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, odnosno važeći akt sukladno članku 91. i članku 92. Zakona o medicinskim proizvodima («Narodne novine» broj 76/2013).

Pravne i fizičke osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske a unutar Europske unije ne dostavljaju ovo Rješenje, nego važeće ovlaštenje ako je ono potrebno u državi njihovog sjedišta, navedeno ovlaštenje odnosi se isključivo na gospodarske subjekte/ponuditelje sa sjedištem izvan RH, a unutar EU, odnosno da ponuditelji sa sjedištem u RH ne dostavljaju takvo ovlaštenje za proizvođača medicinskih proizvoda koje nude, a koji imaju sjedište izvan RH, a unutar EU

1. ***Izjava o sukladnosti proizvođača proizvoda***

Ponuditelj mora dokazati da je medicinski proizvod na tržištu sukladno Zakonu o medicinskim proizvodima (Narodne novine broj 76/2013) i Pravilniku o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda (Narodne novine broj 84/2013), te ostalim propisima donesenim na temelju Zakona o medicinskim proizvodima (Narodne novine broj 76/2013), ili propisima Europske unije, da je označen oznakom „CE“. Gospodarski subjekt mora posjedovati, što dokazuje i u ponudi dostavlja Izjavu o sukladnosti proizvođača (eng. Declaration of conformity) kojom proizvođač medicinskih proizvoda jamči da je proizvodni postupak ili medicinski proizvod sukladan bitnim zahtjevima koji su odgovarajući sa zahtjevima određenim Zakonom o medicinskim proizvodima (NN 76/2013.), Pravilnikom o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda (NN 84/2013.) i ostalim propisima donesenim na temelju Zakona o medicinskim proizvodima ili propisima Europske unije. Ukoliko se radi o proizvođačima sa sjedištem u trećim zemljama, u Izjavi mora biti naveden puni naziv ovlaštenog zastupnika u Europskoj uniji, kao dokaz da proizvođač ima ovlaštenog zastupnika u EU, sukladno članku 51. i 52. Zakona o medicinskim proizvodima.

Izjava o sukladnosti proizvoda može se dostaviti na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ponuditelji su dužni ukoliko zaprime pisani zahtjev naručitelja, dostaviti prijevod Izjave o sukladnosti proizvoda. Prijevod mora biti ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača.

## 6.10. Drugi podaci koje naručitelj smatra potrebnima

**6.10.1. Trošak ponude i preuzimanje dokumentacije o nabavi**

* Dokumentacija o nabavi dostupna je na internetskim stranicama naručitelja
* Naručitelj ne traži od gospodarskog subjekta naknadu troškova za izradu i stavljanje na raspolaganje dokumentacije o nabavi.
* Gospodarski subjekt ne ostvaruje pravo na naknadu troškova za izradu ponude.

# 

**7. OBRAZAC: PRIJEDLOG UGOVORA**

**KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK**, Osijek, J. Huttlera 4, OIB 89819375646, kojeg zastupa ravnatelj doc.dr.sc. Željko Zubčić, dr.med. (u daljnjem tekstu Naručitelj)

i

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** iz **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, OIB:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kojeg zastupa direktor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (u daljnjem tekstu Isporučitelj) zaključuju

**UGOVOR O NABAVI**

**UREĐAJ ZA EMNG**

**za potrebe Klinike za neurologiju**

**Kliničkog bolničkog centra Osijek**

**Evidencijski broj nabave: JN-22/29**

**I PREDMET UGOVORA**

**Članak 1.**

**1.1.**

Naručitelj povjerava, a Isporučitelj se obvezuje da će prema uvjetima ovog Ugovora i odabranoj ponudi sa tehničkom specifikacijom predmeta nabave: Uređaj za EMNG za potrebe Klinike za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek, broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.g., iz dokumentacije o nabavi, izvršiti isporuku predmeta nabave, montažu, puštanje u punu funkciju rada uređaja te kompletno servisiranje i redovno održavanje sa svim rezervnim dijelovima uređaja za vrijeme jamstvenog roka u trajanju od \_\_\_\_\_\_\_\_ mjeseca.

**II VRIJEDNOST PREDMETA UGOVORA**

**Članak 2.**

**2.1.**

Ugovorna vrijednost predmeta nabave za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek po izvršenju svih obveza po ovom Ugovoru, fco KBC Osijek, isporučeno i ocarinjeno, instalirano i stavljeno u funkciju iznosi:

**UREĐAJ ZA EMNG**

**za potrebe Klinike za neurologiju**

**Kliničkog bolničkog centra Osijek**

|  |  |
| --- | --- |
| **CIJENA PONUDE U KN (bez PDV-a)** |  |
| **+ 25% PDV** |  |
| **UKUPNA CIJENA PONUDE U KN (s PDV-om)** |  |

Ugovornom vrijednošću obuhvaćeni su sljedeći troškovi:

1. isporuka, instalacija i puštanje u funkciju predmeta nabave iz članka 1. ovog Ugovora, uz prethodno osiguranje uvjeta za punu funkciju,
2. isporuka tehničke dokumentacije za rukovanje na hrvatskom jeziku,
3. atestna dokumentacija,
4. održavanje i troškovi popravka uslijed rukovanja i rada osoblja te zamjenu neispravnih dijelova uređaja neophodnih za nesmetan rad korisnika.

**2.2.**

Na ugovorenu vrijednost ne mogu utjecati eventualne promjene okolnosti na bilo kojoj od strana ovog Ugovora, kao niti okolnosti koje su bez utjecaja bilo koje od ugovornih strana.

**III ROKOVI ISPORUKE I STAVLJANJA U FUNKCIJU**

**Članak 3.**

**3.1.**

Naručitelj je suglasan da se isporuka, instalacija i stavljanje u punu funkciju predmeta nabave ovog Ugovora za potrebe KBC-a Osijek izvrše u cijelosti, u roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora, nakon čega se sastavlja Zapisnik o primopredaji sukladno odredbama čl. 7 ovog Ugovora.

**3.2**.

Isporučitelj se obvezuje za izvršenu isporuku, instalaciju i stavljanje u punu funkciju ispostaviti račun u skladu s ugovorenom cijenom.

**IV NAČIN PLAĆANJA**

**Članak 4.**

**4.1.**

Isporučitelj je dužan ispostaviti e-Račune, a Naručitelj je obvezan zaprimati e-Račune sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18).

Naručitelj obavlja plaćanje Isporučitelju ugovorene cijene u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja računa u KBC-u Osijek, i odobrenju od nadzornog tijela Naručitelja, na temelju Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 71/15, 78/15), odnosno u najkraćem roku u skladu s proračunskim načinom plaćanja.

**4.2**.

Stručna služba Naručitelja provjerit će ispravnost ispostavljenog računa u smislu zakonske forme kao i prikazanih cijena, slijedom čega Naručitelj ima pravo na reklamacije u tom smislu neurednog računa koji će biti vraćen Isporučitelju na ispravak.

**4.3.**

Plaćanje će se izvršiti pozivom na IBAN broj Isporučitelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ugovorna cijena je nepromjenjiva za vrijeme trajanja Ugovora.

Predujam i primjena valutne klauzule su isključeni.

**4.4.**

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da Isporučitelj ne može svoje potraživanje prema Naručitelju prenijeti na drugoga bez prethodne pisane suglasnosti Naručitelja.

**V PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA**

**Članak 5.**

**5.1**.

Isporučitelj je dužan izvršiti isporuku, instalaciju i stavljanje u punu funkciju predmeta nabave iz članka 1. ovog Ugovora za potrebe KBC-a Osijek prema zahtjevima Naručitelja, pravilima struke, važećim standardima, normativima, zakonima i tehničkim propisima Republike Hrvatske.

**5.2.**

Isporučitelj je dužan odmah otkloniti nedostatke utvrđene prilikom primopredaje i nadoknaditi sve troškove i štete koje bi zbog nedostataka isporučenog i instaliranog predmeta nabave.

**5.3**.

Isporučitelj je dužan nakon isporuke, a za vrijeme jamstvenog roka u trajanju od \_\_\_\_\_\_ mjeseca, održavati u punoj funkciji uređaj te otkloniti kvar na uređaju i zamijeniti potrebne komponente uređaja sukladno tehničkoj specifikaciji i uvjetima iz dokumentacije o nabavi u roku od 4 radna dana od dana prijave kvara.

**5.4.**

Ukoliko Isporučitelj bez krivnje Naručitelja jednostrano prekine Ugovor, dužan je isplatiti Naručitelju sva novčana sredstva koje je Naručitelj isplatio Isporučitelju na ime ugovornih obveza, sa zakonskom zateznom kamatom do momenta raskida Ugovora i nadoknaditi Naručitelju nastalu štetu.

**5.5.**

U periodu od isporuke, instalacije i stavljanja u punu funkciju predmeta nabave do uspješno izvršene primopredaje, odgovornost i rizik glede slučajne propasti, oštećenja ili gubitka iz članka 1. ovog Ugovora, snosi Isporučitelj.

**VI PRAVA I OBVEZE NARUČITELJA**

**Članak 6.**

**6.1.**

Naručitelj može raskinuti ovaj Ugovor i prije isteka roka na štetu Isporučitelja u slučaju:

* neopravdanog zakašnjenja izvršenja isporuke, montaže i stavljanja u punu funkciju predmeta nabave iz članka I. ovog Ugovora većeg od deset (10) kalendarskih dana,
* opetovanog upozorenja Isporučitelja od strane Naručitelja na nekvalitetno izvršavanje ugovornih aktivnosti,
* ugradnje materijala za koje nema dokaze o kakvoći.

**6.2.**

Ukoliko Naručitelj bez krivice Isporučitelja raskine Ugovor dužan je platiti Isporučitelju dio, do tog trenutka završenih ugovorenih stavaka.

**VII TESTIRANJE I PRIMOPREDAJA**

**Članak 7.**

**7.1**.

Po završenoj isporuci, instalaciji i stavljanju u punu funkciju predmeta nabave iz članka 1. ovog Ugovora, Isporučitelj će o istom pismenim putem obavijestiti Naručitelja.

Primopredaju isporuke, montaže i stavljanja u punu funkciju predmeta nabave između Naručitelja i Isporučitelja izvršit će Povjerenstvo imenovano od strane Naručitelja – ovlašteni predstavnici Naručitelja i Klinike/Odjela.

**7.2.**

Povjerenstvo iz točke 7.1. ovog članka sačinit će Primopredajni zapisnik o izvršenom preuzimanju kvalitete i količine izvršene isporuke, instalacije i stavljanja u punu funkciju predmeta nabave, te ispunjavanju ugovornih obveza.

Dan potpisivanja Primopredajnog zapisnika smatrat će se danom stupanja na snagu jamstva navedenog u toč. 8. Ugovora.

**7.3**.

Ukoliko Isporučitelj ne pristupi otklanjanju nedostataka u roku navedenom u Primopredajnom zapisniku ovog članka ili otklanjanje traje duže od roka utvrđenog prilikom primopredaje, Naručitelj ima pravo angažirati drugog Isporučitelja na račun Isporučitelja.

**7.4.**

Isporučitelj je dužan prilikom primopredaje dostaviti:

* ateste i certifikate izvođača opreme,
* jamstvene listove
* komplet tehničke dokumentacije na hrvatskom jeziku (upute za rukovanje, instaliranje i servisiranje),
* popis ovlaštenih servisera,
* bjanko zadužnicu za jamstveni period na iznos od 10% od ugovorene vrijednosti,

Gore navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u jednom primjerku, koja će činiti sastavni dio Primopredajnog zapisnika iz stavka 7.2. ovog članka.

**VIII JAMSTVA**

**Članak 8.**

**8.1.**

Isporučitelj jamči da isporučeni predmet nabave iz članka 1. ovog Ugovora nema nedostataka u materijalu i izradi.

**8.2.**

Jamstveni rok iznosi \_\_\_\_\_\_\_ mjeseca od dana potpisivanja Primopredajnog zapisnika.

Jamstveni rok se produžuje za vrijeme u tijeku kojeg se vrše popravci, ako se zato pokaže potreba.

**8.3.**

Odabrani ponuditelj obvezan je u roku od 10 (deset) dana od dana sklapanja Ugovora dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi u obliku zadužnice, bjanko zadužnice ili bankarske garancije na iznos od 10% (deset posto) ugovorene cijene bez PDV-a, za slučaj povrede ugovornih obveza, s rokom važenja za razdoblje trajanja ugovornih obveza.

Ukoliko Isporučitelj dostavlja jamstvo za uredno izvršenje ugovora u obliku bankarske garancije, ista mora biti bezuvjetna, naplativa od banke na prvi poziv, bez prava na prigovor, na iznos od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a s rokom važenja sve dok traju ugovorne obveze plus 30 dana respira.

U slučaju da kao sredstvo jamstva za uredno izvršenje ugovora Isporučitelj daje zadužnicu ili bjanko zadužnicu, ista mora biti solemnizirana kod javnog bilježnika i sastavljena sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice („Narodne novine“ broj 115/2012, 82/2017), odnosno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“ broj 115/2012, 82/2017).

Jamstvo mora glasiti na valutu ugovora.

Isporučitelj može uplatiti novčani polog u traženom iznosu na račun Naručitelja, IBAN: HR1210010051863000160 kod Hrvatske narodne banke, Model i poziv na broj: HR64 9725 - 26400 - OIB uplatitelja, opis plaćanja: „*Novčani polog za ugovor KBC Osijek, JN-22/1*“

Za slučaj da Isporučitelj ne izvršava uredno ugovorne obveze, Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo i raskinuti ugovor uz prethodnu pisanu obavijest Isporučitelju.

Naručitelj je u obvezi Isporučitelju vratiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora nakon ispunjenja svih obveza po ovom Ugovoru.

Novčani polog se vraća na račun Isporučitelja usluge. U slučaju uplate novčanog pologa u stranoj valuti, Naručitelj će koristiti srednji tečaj HNB-a za izračun iznosa u HRK na dan objave Poziva na dostavu ponuda.

Ukoliko Isporučitelj u ugovorenom roku ne dostavi Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, Naručitelj će naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

**8.4.**

Isporučitelj je obvezan u roku od 10 (deset) dana od dana uspješno obavljene primopredaje dostaviti Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku bjanko zadužnice, zadužnice ili garancije banke na iznos od 10% (deset posto) od ugovorene vrijednosti s PDV-om, s rokom važenja **do jamstvenog roka u trajanju od \_\_\_\_\_ mjeseca** od dana uspješno obavljene primopredaje sa stavljanjem u funkciju predmeta ove nabave, plus 30 dana respira.

U tekstu jamstva mora stajati obveza banke da će na prvi poziv korisnika jamstva (Naručitelja) bezuvjetno i bez prigovora isplatiti iznos jamstva.

Ovim jamstvom Isporučitelj jamči ispravno funkcioniranje robe koja je predmet ove nabave te da će uređaj servisirati i održavati sa svim rezervnim dijelovima, te u roku od 4 radna dana otkloniti kvarove i zamijeniti sve komponente uređaja sukladno tehničkoj specifikaciji, o vlastitom trošku.

Ovo jamstvo Naručitelj će aktivirati u slučaju da odabrani ponuditelj u jamstvenom roku ne ispuni obvezu otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

**IX UGOVORNE KAZNE I NAKNADA ŠTETE**

**Članak 9.**

**9.1.**

Ukoliko Isporučitelj zakasni svojom krivnjom sa završetkom isporuke, instalacije i stavljanja u punu funkciju predmeta nabave za potrebe KBC Osijek, Naručitelj će na ime ugovorne kazne (penala) zadržati od ugovorne vrijednosti penale od 1‰ (jednog promila) za svaki dan zakašnjenja, a najviše 5% (pet posto) od ugovorne vrijednosti.

Također je dužan platiti svaku štetu koja je prouzročena zbog zakašnjenja predaje isporuke, montaže i stavljanja u punu funkciju predmeta nabave za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek. Naručitelj ima pravo penale zadržati od računa Isporučitelja.

**X OSTALE ODREDBE**

**Članak 10.**

**10.1.**

Isporučitelj jamči naručitelju oslobađanje od bilo kojih odgovornosti za plaćanje iznosa po svim traženjima, zahtjevima, sudskim presudama i od svih vrsta rashoda u svezi s povredama nesretnim slučajevima u procesu izvršenja ugovornih obaveza od strane Isporučitelja, isključujući slučajeve kada je šteta nastala krivnjom Naručitelja.

**10.2.**

Naručitelj nema nikakve obveze ni odgovornosti ukoliko se pojave zahtjevi prema Isporučitelju nezavisno kojeg karaktera od strane trećih osoba.

**10.3.**

U slučaju bilo kakvih razlika između ugovorne dokumentacije, specifikacije i tehničkih karakteristika Isporučitelja i specifikacije i tehničkih karakteristika iz ponudbene dokumentacije Naručitelja, mjerodavna je ponudbena dokumentacija Naručitelja.

**10.4.**

Eventualna sporna pitanja realizacije ovog Ugovora, ugovorne strane će rješavati dogovorno, a ako na taj način ne budu riješena, odnosno u slučaju sudskog spora ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku.

**10.5.**

Odredbe ovog Ugovora izraz su volje ugovornih strana, te ga se iste odriču pobijati.

**10.6.**

Ovaj ugovor sačinjen je u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih po dva (2) pripadaju svakoj ugovornoj strani.

|  |  |
| --- | --- |
| **ZA ISPORUČITELJA:** | **ZA NARUČITELJA:** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **KLINIČKI BOLNIČKI CENTRA OSIJEK** |
| Direktor: | Ravnatelj: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Doc.dr.sc. Željko Zubčić, dr.med. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022. godine Osijek, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022. godine**

# 8. OBRAZAC: TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE

**ZA POSTUPAK JAVNE NABAVE**

**UREĐAJ ZA EMNG**

**za potrebe Klinike za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek**

**Evidencijski broj nabave: JN-22/29**

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDMET NABAVE:** | **UREĐAJ ZA EMNG** |
| **Količina / jedinica mjere** | **1 KOMAD** |
| **Naziv modela proizvoda:** |  |
| **Proizvođač/zemlja podrijetla** |  |
| **Godina proizvodnje:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Tražene minimalne tehničke karakteristike sukladno potrebama Naručitelja:** | **Ponuđene tehničke specifikacije**  **(Ponuditelj upisuje konkretne**  **tehničke karakteristike**  **ponuđenog predmeta nabave;**  **ukoliko se u stupcu zahtijevane minimalne tehničke**  **karakteristike traži**  **vrijednost iskazana brojkom ili u rasponima (npr. monitor**  **dimenzija u centimetrima +/- 5%) ponuditelji su dužni upisati**  **brojčanu vrijednost):** | **Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju ili Izjava proizvođača i/ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike) \*** |
| **I** | **DIGITALNI EMG/EP uređaj** |  | |
|  | **Sastavne komponente predmeta nabave:** |  | |
| **1.** | **Računalo:** |  |  |
| 1.1 | Računalo najnovije generacije |  |  |
| 1.2 | Minimalno najnoviji operativni sustav Windowsa ili jednakovrijedan OS |  |  |
| 1.3 | Minimalno kolor LCD zaslon dijagonale 23” (58cm) |  |  |
| **2.** | **Pojačalo:** |  |  |
| 2.1 | Broj kanala: 6 |  |  |
| 2.2 | Ulazna impedancija: ≥ 1GΩ common mode |  |  |
| 2.3 | CMRR: vise ili jednako112dB |  |  |
| 2.4 | Šum: 0,6uV pro frekvencijskom pojasu od 1Hz do10kHz |  |  |
| 2.5 | A/D konverzija: minimalno 18 bita |  |  |
| **3.** | **Standardni Programi uključeni u uređaj:** |  |  |
| **3.1** | **EMG** |  |  |
| 3.1.1 | Program pregleda snimljenog EMG-a, MacroEMG |  |  |
| **3.2** | **Studija provodljivosti živaca** |  |  |
| 3.2.1 | MCS (Motorne studije), SCS (Senzorne studije) |  |  |
| 3.2.2 | NCS Kombiniranje od MCS, SCS i F-val studija u jednom programu. (Program koji kombinira motorne , senzorne i F-val studije redosljedom određenim od strane korisnika kako bi olakšao rutinski rad na aparatu) |  |  |
| 3.2.3 | Collision, H-Reflex, Blink reflex, F-wave |  |  |
| 3.2.4 | Repetativna stimulacija |  |  |
| 3.2.5 | Myasthenia test |  |  |
| 4. | **Dodatni programi za evocirane potencijale:** |  |  |
| 4.1 | **Audiotorni evocirani potencijali** |  |  |
| 4.1.1 | ABR, MLR, SVR, EcochG |  |  |
| 4.2 | **Somatosenzorni potencijali** |  |  |
| 4.2.1 | SEP, SSEP, ECG-SSEP, ESCP, Electric |  |  |
| 4.3 | **Vizualni potencijali** |  |  |
| 4.3.1 | VEP (google, flash, pattern), ERG, EOG |  |  |
| **5.** | **Ispis izvještaja** |  |  |
| 5.1 | Report program za autoatsku generaciju reporta u HTML-u |  |  |
| **6.** | **Stimulator** |  |  |
| 6.1 | Stimulator kod kojeg se može podesiti frekvencija, jačina, kašnjenje i trajanje impulsa stumulacije. |  |  |
| 6.2 | Trigeri stimulacije: Recurrent, Random, Nožni prekidač, Signal, Eksterni |  |  |
| 6.3 | Oblici stimulacije: jednostruki, dupli, u nizu |  |  |
| 6.4 | Frekvencija stimulacije: 0,1 – 100Hz |  |  |
| 6.5 | 2-kanalni, sa zasebnim postavkama pojedinog kanala. |  |  |
| 6.6 | Jačina stimulacije: 0 – 200mA |  |  |
| 6.7 | Trajanje pulsa stimulacije: 0.01 – 1ms |  |  |
| **7.** | **Audiotorni stimulator** |  |  |
| 7.1 | Lijevi i desni stimulatori nezavisni u postavkama frekvencije, jačine i vremena trajanja stimulusa. |  |  |
| 7.2 | Oblici stimulacije: Click, Tone burst |  |  |
| 7.3 | Jačina stimulacije: 0 – 135 dB |  |  |
| **8.** | **Vizualni stimulator** |  |  |
| 8.1 | Oblici stimulacije: Šahovsko polje (video isporučen uz aparat), Br. Polja na šahovskoj ploči: 4,8,16,32,64,128 |  |  |
| **9.** | **Ostali zahtjevi:** |  |  |
| 9.1 | Program za pregledavanje snimljenih pretraga (numeričke vrijednosti i krivulje) preko mreže s licencom za instalaciju na nezavisno postojeće PC računalo. |  |  |
| 9.2 | Kompletno ilustrirano HTML uputstvo za izvođenje pojedinih pretraga s objašnjenjem i točnim opisom postavki elektroda, kao „NeuroNavi“ ili jednakovrijedno rješenje |  |  |
| 9.3 | Pacijent priključna kutija, ne smije biti napajana baterijama, nego spojem preko glavne jedinice EMG/EP uređaja koja komunicira s PC računalom putem USB sučelja. (Buduće nadogradnje sistema se izvode smo zamjenom PC Računala bez potrebe nadogradnje hardverskog dijela uređaja) |  |  |
| 9.4 | Kolica sustava |  |  |
| 9.5 | Printer: laserski pisač minimalne rezolucije od 600dpi |  |  |
| **10.** | **Kompletan potreban pribor za rad na aparatu:** |  |  |
| 10.1 | Sve vrste stimulacijskih elektroda |  |  |
| 10.2 | Elektrode i kablovi za snimanje EMNG i bio potencijala |  |  |
| 10.3 | Temperaturna sonda |  |  |
| 10.4 | Pasta za kontakt i pripremu kože |  |  |

**Napomena:**

Ponuditelji u ponudi dostavlja katalog, prospekt proizvoda i/ili drugu tehničku dokumentaciju uređaja koji je predmet nabave. U stupcu „*Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju i/ili Izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU*“ ponuditelji prilikom dostave ponude upisuju broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike.

**Ponuditelj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Sukladno članku 280. stavku 10 ZJN 2016 smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN-a RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije.

# 9. OBRAZAC: Izjava o nekažnjavanju

Sukladno članku 265. stavak 2., a u vezi s člankom 251. ZJN 2016, dajem slijedeću

**IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU**

kojom ja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime i prezime)

iz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_izdane od PP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

kao osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(naziv, adresa i OIB gospodarskog subjekta)

**pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt, da protiv mene osobno niti protiv navedenog gospodarskog subjekta** nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih dijela:

**a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju**

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

**b) korupciju, na temelju**

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

**c) prijevaru, na temelju**

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

**d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju**

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

**e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju**

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

**f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju**

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

odnosno za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji sam državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. god.

Potpis davatelja izjave

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

m.p.

**Napomena:** Izjava se daje kao izjava pod prisegom ili, ako Izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, kao izjava davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

# 10. OBRAZAC : Izjava o jamstvenom roku za ponuđeni predmet nabave

Ponuditelj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Neopozivo te pod moralnom i materijalnom odgovornošću potvrđujemo ovom Izjavom da nudimo jamstveni rok za isporučenu robu, sukladno provedenom postupku nabave:

**UREĐAJ ZA EMNG**

**za potrebe Klinike za neurologiju**

**Kliničkog bolničkog centra Osijek**

**Evidencijski broj nabave: JN-22/29**

u trajanju od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mjeseci (minimalno 24 mjeseca),

od dana uspješno obavljene primopredaje uređaja.

Jamčimo ispravnost funkcioniranja isporučene opreme, te ćemo uređaj održavati i na zahtjev Naručitelja o vlastitom trošku otkloniti kvar na uređaju i zamijeniti potrebne komponente uređaja sukladno tehničkoj specifikaciji i uvjetima iz dokumentacije o nabavi u roku od 4 radna dana od dana prijave kvara.

Prilikom isporuke dostavit ćemo svu potrebnu dokumentaciju vezano uz isporuku, instalaciju i stavljanja u punu funkciju uređaja, i to:

* ateste i certifikate proizvođača opreme,
* jamstvene listove,
* komplet tehničke dokumentacije na hrvatskom jeziku (upute za rukovanje, instaliranje i servisiranje),
* popis ovlaštenih servisera,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja

m.p.

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022.god.

Poziv za dostavu ponude i troškovnik predmeta nabave objavljeni su sukladno odredbama Pravilnika o provedbi nabave robe, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, Urbroj: R1/21860-1/2017 usvojenog na 15. sjednici Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Osijek održanoj dana 21. prosinca 2017. te temeljem članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 15. ZJN 2016 Kliničkog bolničkog centra Osijek na službenoj internet stranici KBC-a Osijek: [www.kbco.hr](http://www.kbco.hr).

S poštovanjem,

**Ravnatelj**

**Kliničkog bolničkog centra Osijek**:

Doc.dr.sc. Željko Zubčić, dr.med.